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“十四五”时期是国家“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要机遇期。多年来随州市围绕防洪减灾、城乡供水、水生态环境修复、移民后扶、水利监管、行业能力提升等方面，全面推进水利事业发展，为全市经济社会发展提供了坚实的水利支撑，为建设“汉襄肱骨、神韵随州”提供了强有力的保障。
生态文明建设、高质量发展、乡村振兴等国家战略和“工程补短板、行业强监管”水利发展总基调，为编制随州市水安全保障规划明确了方向和要求。随州市作为鄂北重要的生态屏障、鄂北旱包子中心区域、府澴河流域源头区域，承担着府澴河水生态水环境保护的重任。在新时期国家战略要求下，随州市水安全保障显得尤为重要。
当前，正是“十四五”开局之年，为着眼2035年基本实现水利现代化，十四五”时期，随州市将以建设水灾害防控、水资源调配、水生态保护功能一体化的随州水网为核心，加快完善水利基础设施体系，解决水资源时空分布不均问题，提升随州水安全保障能力。
“十四五”时期，随州市将以随州水网建设为核心，系统实施水利工程补短板，实施防洪能力提升工程，适度提升防洪标准，进一步优化完善防洪体系布局；
将实施水资源配置工程。优化水资源配置格局，加强供水安全风险应对，逐步建成丰枯调剂、联合调配的水资源配置和城乡供水安全保障体系；
实施河湖健康保障工程。从生态系统整体性和流域系统性出发，因地制宜，分类施策，实施重大水生态保护与修复工程，维持河湖生态廊道功能，扩大优质水生态产品供给；
推进水网智能化改造。充分运用物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，加快智慧水利建设；
做好“十四五”时期水利工作，认真贯彻党的十九届五中全会明确提出的经济社会发展指导方针，深入落实‘节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力’的治水思路，围绕国家重大发展战略，把水安全风险防控作为守护底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把水生态环境保护作为控制红线，加快建设现代水利基础设施网络，不断完善江河湖泊保护监管体系，全面提升水安全保障能力。
随州市水利和湖泊局高度重视“十四五”规划编制工作，局领导多次实地调研和召开座谈会，征询县市区意见。随州市水利水电规划勘测设计院受随州市水利和湖泊局委托，按照水利部“十四五”规划工作指导意见和省、市、县编制“十四五”规划总体要求，经过实地调研，收集资料，听取意见等基础工作，编制完成了《随州市“十四五”水安全保障规划》。
规划编制过程中得到了随州市水利和湖泊局、随县水利和湖泊局、广水市水利和湖泊局和曾都区水利和湖泊局及的大力支持，在此表示衷心的感谢。
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1 区域概况

[bookmark: _Toc26302][bookmark: _Toc16279][bookmark: _Toc8491][bookmark: _Toc18734]1.1 社会经济
随州位于湖北省北部，闻名于世的编钟出土于此，也是华夏始祖炎帝神农的诞生地；随州地处长江流域和淮河流域的交汇地带，东承武汉，西接襄樊，北临信阳，南达荆州，居“荆豫要冲”，扼“汉襄咽喉”，为”鄂北重镇”，是湖北省对外开放的”北大门”，国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站，总人口204.79万，版土面积9636平方公里，下辖随县、广水市、曾都区、随州高新区、大洪山风景名胜区。辖区内有37个镇，8个城镇办事处，848个行政村，154个社区居委会。 随州交通便利，京广铁路、武西高铁、汉渝铁路、西宁铁路和107、312、316国道以及”汉十”高速公路、“随岳”高速公路和“麻竹”高速公路贯穿全境。
随州市农用地789206.81公顷、建设用地68181.48公顷、未利用地104105.65公顷，分别占全市土地总面积的82.09%、7.09%和10.82%。农用地中耕地219829.46公顷(人均耕地1.31亩)，约占土地总面积22.86%；园地12290.32公顷，约占土地面积1.28%。林地465294.44公顷，约占土地总面积的48.39%。其它农用地91792.59公顷，约占土地总面积的9.55%，广泛分布在全市农业用地区内。全市建设用地总面积68181.48公顷，其中：城镇工矿用地6421.76公顷，占全市土地总面积的0.67%。全市现有未利用地104105.65公顷，约占土地总面积10.82 %。
　2020年，全市实现生产总值（GDP）1096.72亿元，按可比价格计算，同比下降5.3%。其中，第一产业实现增加值173.37亿元，增长3%；第二产业实现增加值477.32亿元，下降8.4%；第三产业实现增加值446.04亿元，下降4.3%。三次产业比重由2019年的13.4:46.8:39.8调整为15.8:43.5:40.7，服务业占GDP比重比上年提高0.9个百分点。按2019年底常住人口计算，全市人均GDP为49380元，按年平均汇率计算折合7159美元。
[bookmark: _Toc640][bookmark: _Toc303][bookmark: _Toc12519][bookmark: _Toc8860]1.2 自然地理
随州市地处鄂北，地理坐标：东经112°43′～114°8′，北纬31°19′～32°45′，自然面积9636k㎡。随州北部为桐柏山、东北部为大别山，南部为大洪山。北部是长江与淮河流域的分水岭，西部是汉水流域与府澴河流域的分水岭，全市府澴河流域面积8299平方公里，淮河流域面积918平方公里，汉水流域面积419平方公里，有大小河流780条，市境跨越桐柏山、大洪山、鄂北岗地及汉北丘陵等区域，呈南北高、中部低的地形，特殊的地貌造就了“三山护随、百川出境”的特征。随州市东与信阳市毗邻，西与宜城市、枣阳市相连，北与桐柏县交界，南与安陆市、京山县、钟祥县接壤，处于湖北省三个经济区的结合部。东距武汉市185km，西距襄阳市165km。
市境地处中纬度西风带的过渡带，属北亚热带季风气候。四季分明、气候温和。年均气温14.9～15.9℃，相对湿度75%左右，年均日照时数1940～2170h，无霜期220～240d。市境南、北地势特征对西南水气入流和东风水气入流十分有利，成雨因素较好。多年平均降雨量约970mm。市境水系发达，河流分布较匀，开发水资源有较好的自然条件。流域面积在100k㎡以上的河流28条，其中流域面积在400k㎡以上的河流12条。多年平均地表径流量约30.84亿m³，地下水储量约6.2亿m³。
[bookmark: _Toc23645][bookmark: _Toc29532][bookmark: _Toc20458][bookmark: _Toc30735]市境土壤的成土母岩主要为花岗岩、花岗片麻岩、凝灰岩、千枚岩和红砂岩等。形成的农业土壤共三大类，即黄粽壤类、潮土类和水稻土类。其中水稻土分布遍及全境，占耕地的86.2%。
1.3 水资源
随州市位于长江、淮河流域之间，属长江水系。随州市属于水资源短缺地区，且时空降水不均，易发暴雨山洪和局部干旱缺水灾害。随州市多年平均降雨量970毫米左右，年平均径流深320毫米左右，年径流总量30.84亿立方米。全市人均水资源1400立方米，低于全省、全国平均水平，属水资源短缺地区，属于水资源短缺地区，是湖北省有名的“鄂北旱包子地区”。随州市河流水系众多，多为源头。境内有河流780条，总长5051公里。其中流域面积在400平方公里以上的支流7条，流域面积在30平方公里以上的河流108条。7条支流如下：涢水、㵐水、漂水、溠水、均水、浪河、环水。全市府澴河流域面积8299平方公里，淮河流域面积918平方公里，汉水流域面积419平方公里。特殊的地貌造就了“三山护随、百川出境”的特征。
历史上，随州十年九旱。建国后，为保农业生产，全市建成了各类水库707座，其中大型7座、中型21座、小型679座（另有不属于我市管理的徐家河水库、郑家河水库、清水河水库、石梯水库）。全市水利工程挡水能力26.5亿立方米，其中有效挡水能力17.3亿立方米，多年平均蓄水总量基本可以满足农业灌溉，为建国70年来的国民经济发展做出了巨大贡献。改革开放后，随着工业和城镇化发展，生活生产挤占了大量农业、生态用水，随州水资源短缺问题再度显现。特别是近年来，极端气候频发，降水时空分布不均，随州“正常年景局部小旱、非常年景区域大旱”的趋势更加严峻，形成了“每十年一连旱”的规律。


[bookmark: _Toc7362][bookmark: _Toc32554][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc12606]





2 水安全现状及形势

[bookmark: _Toc30032][bookmark: _Toc18346][bookmark: _Toc17760]自2000年建地市以来随州市共争取上级无偿资金110亿元（含鄂北水资源配置工程50亿元），吸引地方资金及社会投入50多亿元，使水利事业得到了长足发展。
水利建设从农村走向城市和景区，注入了新活力。2000年随州成立地级市后，逐步形成了城区沿府河“一河两岸”发展的思路，在市场经济逐步完善过程中，城市经营基本市场化。为拉开城区框架，2005年开始规划兴建望城岗拦河闸，并于2006年动工、2009年完工，耗资6000多万元，带动了碧桂园落户随州和随州经济开发区（现为国家级高新技术产业园区）全面发展。之后，随州高新区筹资2亿多元对府河沿岸进行了综合治理，分别建成了府河虹桥拦河闸、漂水云龙拦河闸；广水市在县城建成了应山河一、二级橡皮坝；随县于2009年设县后在县城厉山建成了㵐水一、二级橡皮坝。随着市场经济的发展，水利已经进军到旅游业，随北淮河镇西游记漂流和随南大洪山漂流分别建成了漂流水源水库，并成为我市范围内最早建成的混凝土重力坝。
[bookmark: _GoBack]促成鄂北水资源配置工程上马，改写了随州历史。经历了1999-2001三年连旱和2011-2015四年连旱，随州的资源性缺水问题得到了省委省政府高度重视。时任省委书记、省长多次到北京汇报，促成了鄂北地区水资源配置工程上马。工程从丹江口水库取水，随州境内投资约50亿元，总长119.2公里，主要以隧洞为主；沿途设黑龙口、鲁城河（兼顾黑屋湾、唐王）、龙脉、封江口、高城镇、两河口、先觉庙、余店镇、关庙镇、广水市、霞家河等11个分水口，配水总量2.68亿立方米，惠及人口180万人。2021年1月28日，宝林隧洞贯通，实现全线通水。鄂北地区水资源配置工程的建成，彻底改变了随州无客水的历史。
全省率先完成所有水库除险加固任务，夯实了基础。积极争取422座水库、4座拦河闸先后进入中央投资规划，208座水库获得了省级补助，共争取水库、水闸除险加固到位资金19.25亿元。至2016年底，我市在全省率先完成所有水库的除险加固建设任务，比中央统一要求提前了3年。2016.7.19洪水，随州遭遇史上最强暴雨袭击，中央电视台对最大32小时点雨量超过500毫米的洛阳镇进行了实况转播。在媒体的见证下，全市水库安澜无恙。
争取各类项目投资，缓解了农业灌溉用水矛盾。共争取上级无偿资金7.67亿元，自筹资金近10亿元。一是1999-2001三年连旱之后，争取灌区续建配套和节水改造项目到位资金3.66亿元。二是2011—2015年持续干旱期间，中央累计投资2.91亿元实施抗旱水源工程建设。。三是节水改造项目，共争取到位投资1.1亿元，吸收社会资金约5亿元，助力多个农业产业园区解决水源问题。四是“三万”活动，全市自筹资金约5亿元，整治堰塘约5万口。
推进农村供水工程建设，全面解除了农村饮水困难。共争取资金7.62亿元，解决了164.55万人的饮水困难；农村饮水安全精准扶贫争取投资5111万元，巩固农村饮水安全精准扶贫人口7.4万人。 全市共建成集中式供水工程236处（其中 “千吨万人”水厂34处、 “百吨千人”水厂125处），农村自来水普及率达到88%。广水市高起点规划，东线以霞家河、高峰寺水库为集中水源，中线以飞沙河、许家冲水库为集中水源，西线以黑洞湾、徐家河水库为集中水源，实现了城乡供水一体化，成为全省标杆。
推进流域综合治理，促进河道和源头同步整治。共争取到位投资近8.1亿元。一是中小河流治理到位资金4亿元，完成了㵐水、均水、漂水、浪河及随县游河、溠水、广水市广水河、应山河、龙泉河、小河、曾都区清水河等21条河流（或河段）的治理任务。二是山洪沟治理和预警设施，争取到位投资8000万元，完成了11条山洪沟治理的任务。三是水土保持项目共争取投资2.8亿元，治理水土流失面积344平方公里，坡改梯面积助力形成农业产业园近10万亩。四是水源地保护和生态修复，争取到位资金5000万元，对先觉庙、封江口、许家冲、霞家河、涢水王福窑等进行了综合整治。
推进移民后扶项目实施，助力美丽家园建设。自2006年以来，共获得资金支持16亿元，扶持移民村公共事业，助力随县凤凰山、黑龙口、华宝山、广水市泉水、虹桥、云台及曾都区黄金堂等近20个移民村打造美丽家园示范村。 
以“河长制”为龙头，水利监管工作持续加强。2017年实行“河长制”后，河道乱占、乱采、乱堆、乱建的“四乱”历史存量问题得到逐步解决，并通过各级河长巡河，基本杜绝了增量问题的发生。层出不穷的河道非法采砂得到遏止，河道砂石作为国有资源至2019年全面实现了国有平台经营，创造了“随州经验”。
[bookmark: _Toc6922]2.1“十三五”时期主要成就
水利事关民生福祉，“十三五”以来随州市水利和湖泊局积极践行习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，认真贯彻落实水利部、省水利工作会议精神，在市委、市政府的领导下，围绕水利工程补短板、水利行业强监管，扎实做好各项水利工作。“十三五”期间，随州市水利投资大幅度增加，全市水利建设取得了显著成效。以防洪减灾、供水保障、生态环境治理、强监管机制方面建设取得了历史性突破，为随州经济社会的可持续发展做出了应有的贡献。
“十三五”期间，我市共争取中央和省级无偿水利投资12.5亿元。2020年，我市共争取中央和省级无偿水利投资2.8亿元，共有15个项目估算总投资50亿元进入国家和省级笼子。2020年全市水利和湖泊系统共谋划债券资金项目7个，概算总投资16.8亿元，其中拟申报债券资金7.55亿元，已到位2.25亿元。
[bookmark: _Toc14883]2.1.1防洪减灾能力不断提升
1、河道治理
（一）“十三五”中小河流治理情况。“十三五”期间我市治理随州浪河淅河镇段、随州市漂水综合治理、广水澴水监生店段、广水浉河小河段、随县㵐水万和镇区段、随县游河草店镇区段、曾都区清水河亲筑城段7个治理项目，规划总投资22714.5万元，治理河长84公里。截止2021年5月，除随县游河草店镇区段项目投资未下达外，其余均已下达，共下达投资计划10320万元，共争取到位资金10320万元；共完成河道治理项目4个，完成投资7406万元，其中，中央投资7056万元、市级配套350万元；另有随州漂水河治理、曾都区清水河亲筑城段两个项目正在实施之中。
（二）地方政府治理河道情况。“十三五”期间，各级政府自筹资金治理河道积极性越来越高。市政府2020年筹措资金1.62亿元，实施了白云湖水环境综合治理工程；2019-2020年曾都区政府筹措资金1.4亿元实施了府澴河府河镇孔家畈段水环境治理和漂水塔儿湾段河道治理工程。随县洪山、环潭、万和、高城、草店，广水马坪、蔡河等乡镇自筹资金开展了河道整治和堤防加固，有的村自发开展了河道堤防整治。同时，为改善河道环境，2018年以来，全市各镇村以深入开展碧水保卫战主题行动为契机，全面投入资金对乡村河道进行了清淤清障，河道环境面貌明显改善。
2、病险水库、水闸除险加固
“十三五”期间，随州市开展了小型水库除险加固攻坚行动，完成了94座水库除险加固煞尾工程和吴家潭河闸除险加固工程，总成总投资10856万元。截止2016年底，已全部完成水库除险加固工程建设任务，率先在全国完成了水库除险加固建设任务，比中央要求的 “2019年底实现水库全脱险”的目标提前了三年，标志着全市707座水库已完成全脱险目标。截止2019年，完成了全市707座水库在线监测设施的安装任务，并调试运行，落实了707座水库的安全运行管理责任人，推进了水库防汛责任人培训和防汛演练。通过对病险水库进行除险加固，消除了水库安全隐患，提高了水库的防洪控制能力和蓄水能力。全市所有水库除险加固后可保护耕地150万亩，保护人口116万人，恢复和新增灌溉面积20.3万亩，有效改善了水库周边的生态环境，保障了水库下游人民群众生命财产和粮食生产安全，取得了显著的社会效益和经济效益。实现了“加固一座水库、确保一方平安、供给一方水源、灌溉一方农田、改善一方环境、发展一方经济、造福一方百姓”的目标。
3、山洪灾害防治
一是进一步提升了山洪灾害监测预警能力，在实施2011年度和2014年度山洪灾害防御非工程措施项目的基础上，2019年度投资769万元，对前期建设的山洪站点进行改造升级，提升山洪监测站点的监测能力。同时，加强对山洪易发区的群众的宣传教育，提高其自身的山洪防御能力。二是进一步修订完善了各类预案。编制了5条重要河道及5个重易涝城镇防防御预案，对各类水库防汛抢险应急预案进行了修订完善，同时，对在建的涉水工程防汛抢险应急预案按程序进行评审批复，并加强预案的演练，提高了预案的针对性、科学性和可操作性。三是进一步补充了防汛抢险物资。“十三五”期间，市政府共拨款近200余万元，重点补充了市直水利工程的防汛物资储备，进一步夯实了防汛基础。四是进一步加强应急队伍建设。在各水库落实抢险劳力的基础上，随州市水利和湖泊局成立了由50人组成的市防汛抗旱应急抢险救援队（其中含12名的水旱灾害防御专家），同时，配合随州军分区组建了防汛抗洪连应急队伍。五是进一步畅通信息共享机制。加强与气象、水文等部门的联系，建立了气象、水利、水文信息共享机制，将各级水利局机关、二级单位、乡镇水管站及水库防汛相关责任人等重点防汛人员接收气象预警短信的手机号码统计上传至气象部门，牢牢把握防汛主动权。六是加强防汛指挥人员培训。机构改革前，市防办分别在2017年、2018年分别针对100余名新任防汛指挥人员举办防汛抗旱业务知识培训班，极大的提高了防汛指挥人员业务水平。七是进一步提升抗旱能力。在“十三五”期间建设的随县丁家垭、广水市芦花沟、曾都区花湾水库工程及桃园河至新庙连通工程、王家河提水工程等抗旱应急水源工程及在此期间通过抗旱打井、自来水管网延伸工程极大提高了我市应对抗旱的能力。
十三五期间，通过山洪灾害防治项目建设，形成了较为完善的山洪灾害预测预防预警体系，有效提升了全市山洪灾害防御能力，有效保障了群众生命财产安全，取得了较好的山洪灾害防御效益和良好的社会效益。
[bookmark: _Toc8895]2.1.2供水保障能力不断增强
全市目前在册水库707座，其中大型7座、中型21座、小型679座。全市水利工程总拦蓄能力26.51亿立方米，其中有效蓄水能力17.3亿立方米，多年平均蓄水总量基本可以满足农业灌溉，为随州市经济发展发挥了重大效益。改革开放以来，随着工业和城镇化发展，生活生产大量挤占农业、生态用水，随州水资源短缺现象日趋严重，特别是近年来，极端气候频发，降水时空分布不均，随州“正常年景局部小旱、非常年景区域大旱”的趋势更加严峻，形成了“每十年一连旱”的规律。
1、鄂北水资源配置工程
鄂北地区水资源配置工程（一期）是以丹江口水库为水源，向鄂北地区供水。该工程全线长269.64公里，总投资约180亿元。其中随州段长119.2公里，占44.2%，投资约50亿元，占27.7%。全线设置配水口24个，其中随州12个，占50%。年总配水7.7亿立方米，其中随州2.68亿立方米，占34.8%。截止2020年11月底，主体10个标段累计完成工程建设投资26.27亿元，占合同总投资（26.79亿元）的98%。2019年底随州封江口水库以上渠道已全线贯通。作为国家172项全局性、战略性节水供水重大水利工程建设项目之一，鄂北水资源配置工程是湖北投资规模最大、覆盖面积最广、受惠人口最多的民生工程，被誉为湖北水利“一号工程”。
鄂北水资源配置一期工程主要解决了“引得来”的问题，地方配套工程则要重点解决“蓄得住”、“输得出”、“用得上”的问题，破解供水“最后一公里”的难题。该工程的实施，对解决我市沿线城（市）镇生活和工业用水，促进我市经济社会可持续发展具有重大作用。鄂北水资源配置一期工程随州段设计11个分水口。目前除封江口水库分水口配套工程未启动外，其余10个分水口已经完成了方案设计，先觉庙分水口和鲁城河分水口已经进入施工阶段，市委、市政府高度重视鄂北调水二期配套项目建设，将先觉庙分水口配套工程建设作为当前重要的民生工程强力推进。市水利和湖泊局从全系统抽调精干人员，组建项目管理工作专班，统筹协调推进相关工作，为项目建设扫清障碍。
为让鄂北工程随州二期配套工程尽快发挥效益，告别“十年九旱”的窘境，让随州市人民喝上洁净、优质的丹江水，随州市十四五期间规划将加快推进鄂北二期随州配套工程建设，早日进行工程施工。
2、农村安全饮水项目
“十三五”期间，随州市采取新建、扩建、配套、改造、联网等方式，按照“以大带小、以城带乡、以大并小”的方式，围绕供水保障、水质保障等方面加强农村饮水能力建设。2016～2019年，通过“一改、二建、三延”等方式，共建设农村饮水工程300余处，总投资21637万元，解决了23.0万农村人口水量不够、水质不达标、供水保障程度不高等问题，完成了省水利厅下达的农村饮水巩固提升和农村饮水脱贫攻坚目标任务。
2016--2018年完成精准抟贫7.04万人。2018年共完成饮水安全建档立卡贫困户人口2257户4909人;2019年完成饮水安全“回头看”不牢固、易反建档立卡贫困户773户1669人。2020年，完成饮水安全“再排查”建档立卡贫困户294户730人，保障了全市贫困户饮水安全不漏一户，不落一人。
饮水安全投入运行以来，显现了巨大的社会效益和经济效益。一方面解放了农村劳动力，发展了当地经济，推动了农村种植、养殖业的发展，积极带动广大农村沼气池、太阳能建设，改善了卫生环境，为新农村树立了样板，为此农村饮水安全工程被广大人民群众亲切地称为党的“民心工程”和群众的“致富工程”。
3、灌区现代化与节水改造
十四五期间投资2.17亿元完成了2处大型灌区续建配套与改造任务，改善灌溉面积7.5万亩，年新增节水能力3132多万立方米。投资4223万元完成了4个中型灌区续建配套与改造任务，年均节约灌溉用水698.24万立方米，新增灌溉面积0.95万亩，恢复灌溉面积5.24万亩，改善6.3万亩的灌溉面积。
2016～2019年随中灌区（大型）四期节水改造工程累计投入建设资金20219万元，累计改造干渠99公里，建设改造渠系骨干配套建筑物787处（座），其中重要建筑物229处（座），拆除重建渡槽2座（吴山总干渠邱河渡槽及西干渠跨316国道的万福店公路渡槽），维修渡槽14座，隧洞维修18座，拆除重建涵闸51处，拆除重建、新建机耕桥（人行桥）144座。2017年黑花飞灌区（大型灌区）四期节水改造工程累计投入建设资金1522万元，改造干渠10.6269公里，建设改造渠系骨干配套建筑物30处（座）。大型灌区通过2016-2019年度工程建设，工程效益和社会效益显著。一是提高了渠道输水能力。二是渠道淤积物减少。渠道三面衬砌硬化改造后，渠道内淤积物大幅减少，化解了日常的清淤难题。三是提高了用水效率。通过改造减少了输水的跑冒滴漏，渠系水利用系数、灌溉水利用系数均大幅度提高，分别由原来的0.53、0.40提高到0.62、0.51，提高了17%、27.5%。四是灌溉时间缩短。至2019年，累计恢复灌溉面积8.8万亩，增加灌溉面积5.2万亩，改善灌溉面积6.2万亩。年新增节水能力3000多万立方米，年增产粮食930多万公斤，年增加农业产值2.05亿元，灌区农民人均增收近435元，经济效益和社会效益明显，为随州农业农村的发展作出了重要贡献。
十三五期间，随州市积极争取上级资金9948万元，先后实施了随县2016、2017年中央财政农田水利项目县建设、2017年黑花飞灌区续建配套与节水改造工程四期项目、2018年随州市曾都区、广水市高效节水项目建设、2019年度桃园河、白果河重点中型灌区节水配套改造项目和黑花飞灌区量测水设施建设项目。通过这些项目的建设改善灌溉面积7.5万亩，年新增节水能力3132多万立方米、提高了灌溉水利用系数。高效节水项目的实施，帮助企业节省了大量的人力，降低了生产成本。
随州市积极推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术，完成了2016-2018年度高效节水项目建设任务，新增高效节水灌溉面积4.2万亩。
4、抗旱水源建设
省水利厅以鄂水利复[2015]35号、[2015]143号、鄂水利复[2015]186号及鄂水利复[2015]238号文批复了我市三个项目县三个小型水库工程（曾都区花湾水库、随县丁家垭水库、广水市芦花沟水库工程）及四个抗旱引提水工程（随县尚市王家河引提水工程、曾都区抗旱应急提水工程、曾都区桃园河至新庙水库联通工程和广水市花飞抗旱应急引水工程）。七个项目概算总投资为22322.83万元，其中：随县8437.35万元，曾都区4948.29万元，广水市8937.19万元。以上项目在2015年7月下半年开工建设，在2018年10月全部完成建设任务。通过实施新建水库、水库联通、新建提水泵站等措施开展抗旱应急水源工程建设，极大提高了我市抗旱减灾能力、保障干旱期间乡镇居民生活和农业灌溉用水安全。
[bookmark: _Toc32003]2.1.3水生态环境状况不断改善
1、水源地保护、水资源保护工程。
“十三五”期间，在全市推进最严格的水资源管理制度，保证了城市主要水源的饮水安全，各水源地的水质全部达生活供水要求；同时加强对农村集中式饮水水源保护，控制、限制排污总量，全市农村集中式水源地全部达到供水要求。积极开展全市中小河流水环境综合治理工程，完成全市大中小型水库饮用水源地一、二级保护区设置和规范化建设工作。重点实施市级重要饮用水水源地先觉庙水库、封江口水库水源地保护工程，完成取水口达标建设，全部拆除库区库汊，完成一级保护区居民搬迁。遏制了我市河道水质污染的势头,有效缓解了水质性缺水造成的水资源供需矛盾。
广水市完成了2017年饮用水水源地安全保障达标建设项目，对全市城乡供水水源地全面推进最严格的水资源管理，同时采取工程措施和非工程措施相结合，确保10个水源地（花山水库、许家冲水库、飞沙河水库、霞家河水库、高峰寺水库、黑洞湾水库、徐家河水库、芦花沟水库、应山河、广水河）的水质全部达生活供水要求。建设内容包括入库河道清淤治理3.06km，人工湿地0.3h㎡；隔离防护网3.6km。标志牌51个，界桩100个。应急管理建设包括水库垃圾清理船2艘、水面垃圾转运车2辆、垃圾筒5个、高音喊话器8个、望远镜8个、便携式简易水质检测仪2台、水库水质巡查快艇2艘、电脑4台、A3打印机2台、对讲机16对、GPS定位仪4台以及7套水质视频监控系统。
2、水土保持建设工作。
按照“十三五”规划，推进水土保持重点工程建设。“十三五”期间，我市共实施14个水土保持项目，其中坡耕地水土流失综合治理项目3个、小流域治理项目11个，累计投资1.256亿元，治理水土流失面积158k㎡。完成随县龙家河、高家冲、章家河、广水市霞家河、黑虎冲、龙泉河、兴河、阳家细河和余店河古城小流域水土保持工程项目，完成了随县新店项目区坡耕地、曾都府君山项目区坡耕地水土流失综合治理专项工程。基本遏制生态环境恶化的趋势。水保示范区内农民通过对荒山的开发和经营，年人均增加纯收入1000元以上，极大地调动了当地农民主动开发治理荒山，发展水保产业的积极性。同时通过示范带动和推广，掀起了兴建水保经济林基地的高潮，实现了社会效益、经济效益和生态效益的协调发展。
加大水土保持监督执法力度。开展多次水土保持专项执法行动，重点查处生产建设项目未批先建、未验先投等违法违规行为，同时重点加强对风电、光电、高速公路、高铁、水利、房地产等项目落实水土保持措施情况开展专项检查。十三五期间，随州市共审批水土保持方案172个，接受水土保持设施报备44个，开展水土保持监督检查100余次。
[bookmark: _Toc30041]2.1.4水利行业强监管有力有效
“十三五”期间，随州市强化了先觉庙、封江口等水源地保护，满足饮用水标准。从河流断面水质看，我市境内13个河流监测断面水质类别达到或好于三类的比例为69.2%，其中：涢水洪山、涢水安居肖店、涢水大桥、涢水平林、涢水琵琶咀水库上游涢水汇入口、涢水下白云湖、厥水厉山等9个断面水质为三类；厥水自来水厂、涢水随应桥、澴水孝昌王店等3个断面水质为四类，涢水魏家畈小河口断面水质为五类。纳入国家考核的4个断面优良水体比例为75%，其中：平林、厉山、涢水大桥水质年均值为三类，孝昌王店水质年均值为四类。从省控主要水库水质看，我市省控主要水库徐家河水库水质为三类，符合功能区控制目标，营养状态级别为中营养。从主要城市内湖水质看，我市省控主要城市内湖白云湖水质为四类，营养状态级别为中营养。从城市饮用水源地水质看，我市先觉庙水库、封江口水库、许家冲水库3个县级以上城市集中式饮用水源地水质均为三类，水质达标率保持100%。
水土保持工作坚持以预防为主、防治结合，经过不懈努力，以水土保持综合治理为重点，加快推进小流域治理、崩岗治理、坡耕地治理和石漠化治理等项目建设。“十三五”期间实施了小流域水土流失综合治理项目坡耕地工程建设，生态环境状况持续改善，生态环境保护和自我修复能力不断提高。
随州市自2017年全面推行河库长制，已形成四级河库长制体系，62条50k㎡以上河流、707座水库均纳入河库长制管护范围，做到每条河流、每个水库都有人管，完成了河库划界确权工作。随州市大力推进最严格水资源管理制度，严格用水总量、用水效率、水功能区，限制纳污控制“三条红线”管理，促进了水资源可持续利用。
总体而言，随着防洪减灾工程、水资源综合利用工程、水资源及水生态与环境保护工程综合整治一系列工程的实施，加上水利综合管理能力的提高，“十三五”规划中的目标体系建设取得了长足的发展。对于规划实施过程中存在的问题，我们要增强民生水利发展的责任感和紧迫感，与时俱进，开拓创新，走可持续发展的治水道路，在“十四五”规划工作中切实加以改进。
十三五期间，河湖长制不断深入实施，全市71条重点河流的干支流、707座水库全部纳入河湖长制管理体系之中，建立了市县乡村四级河湖长制体系。各级河长常态化巡河履责，开展了碧水保卫战“迎春行动”“清流行动”“示范建设行动”“攻坚行动“，完成了271条河流、707座水库、20个小水电站、6个大中型涵闸、4个大中型灌区、1个大型泵站划界确权，水库向河道泄放生态流量10亿立方米，整治部、省、市发现河库重点“四乱”问题572个，设置市级河流28个跨县（境）断面开展水质监测，37个乡镇污水处理厂建成运行，完成城区14个黑臭水体治理销号，关闭河流禁养区内规模以上养殖场83家、规模以下106家，治理限养区和适养区内养殖场167家，收缴拆解四个水产种质资源保护区水域内渔船2171条，建立69465个小微水体台帐和清单，创建省碧水保卫战示范河流、单位、人物29个，命名市级示范33个、县级示范30个，全市河道采砂实现统一由国有平台公司开采经营，管理进一步规范，全市河库环境面貌持续改善，水质明显提升。
[bookmark: _Toc27812]2.1.5“十三五”期间随州市水利工作的亮点
圆满完成全市饮水安全脱贫攻坚任务。2018年我市共完成饮水安全建档立卡贫困户人口2257户4909人;2019年完成饮水安全“回头看”不牢固、易反建档立卡贫困户773户1669人。2020年，完成饮水安全“再排查”建档立卡贫困户294户730人，保障了全市贫困户饮水安全不漏一户，不落一人。
防御了2016年局部特大洪涝灾害和2020年全市较大洪涝灾害，有效保障了人民群众生命财产安全；抗御了2018年伏旱、2019年春夏秋连旱、2020年春夏干旱，全力保障人民群众饮水安全和夏粮丰收；自2018年至今实现了无人因洪涝灾害死亡，践行了“生命至上”的防灾减灾救灾理念。
率先在全国完成了水库除险加固建设任务。2016年底我市在全国率先完成了所有水库的除险加固任务，比中央要求的 “2019年底实现水库全脱险”的目标提前了三年。率先在全省实现了水库动态监控信息化管理全覆盖。按照湖北省统一要求，我市利用水库除险加固项目资金，于2017年汛前，完成了全市678座小型水库在线监测设施的安装任务，并调试运行。由于该设施实用性强，随后我市28座大中型水库也全部安装了该系统实现信息化全覆盖。率先在全省推进小型水库精细化管理。出台了《随州市小型水库管理细则（试行）》，并在全市水库除险加固全面完成后，统一组织完成了所有水库调度规程和大坝安全管理应急预案的编制工作。
水土保持重点工程数量和投资在全省均在前列。我市水土保持工程建设效果比较好，并多次在全省会议上作交流发言；2017年，省水利厅在曾都区召开了全省水保重点治理工程建设管理现场会，对曾都区做法进行推广。水土保持监督执法成效显著。重点对全市境内的风电、市政设施、铁路、公路、光电、房地产、石材开采加工等项目进行了监督执法，督促开发建设项目编报水土保持方案，落实水土保持措施，开展水土流失监测和验收，基本实现全覆盖，随州市多次在全省水保监督管理座谈会上作交流发言。
大力推进水利工程验收工作，水利工程验收工作走在全省前列。大力推进水管单位水利安全生产标准化达标创建工作，我市已有5家水管单位获得水利安全生产标准化二级证书，市直和各县市区都有水管单位通过了达标创建。
2017年河长制启动后，随州市河湖长办在全省率先制定了《随州市各河流河长工作细则（试行）》，明确各级河长职责，规范巡河记录、重大问题报告及处置、年度考核等内容，在此基础上编印了《随州市基层河长工作手册》，对乡级和村级河长巡河内容、巡河记录、遇到不同事件的处置程序等进行了解读，引导乡、村级基层河长开展工作，确保河长制工作落地生根。为省河湖长办制定《湖北省河湖长巡查办法（暂行）》提供了基层经验。实施河长制单季度“四个一”制度。市河湖长办每季度开展一次河长制督查，每次每个县、市、区随机抽取一条县级河流开展督查，通过听、看、查、闻，紧盯河库环境卫生和河流水质根本问题，对发现的问题，通报至县级党委政府，督促各级河长抓整改，并以单条河流为例剥析面上共性问题，促进河长制工作整体推进。每季度发布一期水质月报，结合水质监测国控、省控断面，市级10条河流设置跨县（境）断面水质监测点28个，每季度对断面水质进行监测分析，发布一期水质月报，促进各级党委政府和河长关注水质。每季度发布一次县级河长巡河情况通报，提醒、敦促县级河长巡河履职，解决涉河问题情况。每季度发布一期河道暗访发现问题清单，由局分管领导带队，成立专班，对河道问题开展暗访，发现问题交办各地和各级河长整改。
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随州市“十三五”规划（2016-2020）部分水利工程建设情况统计表

	项目类型
	建设年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	工程完成内容

	十三五合计总投资
	91028.116
	

	一、农村饮水安全
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	解决困难人口（人）
	建设内容

	
	合计
	21637.99
	228493.00 
	

	
	2016
	随县2016年农村饮水安全巩固提升工程
	468
	6979.00 
	新建单户井588眼，改造单户井403眼，新建大口井8眼，管网延伸37处

	
	2017
	随县2017年农村饮水安全巩固提升工程
	2282
	37029.00 
	尚市镇水厂改造工程、均川镇水厂改造工程、万和镇管网延伸工程、高城镇镇区管网改造工程，草店镇、唐县镇、均川镇、三里岗镇、高城镇、厉山镇、殷店镇等分散供水工程，草店镇、均川镇、三里岗镇、高城镇、殷店镇等改造分散供水工程

	
	2018
	随县2018年农村饮水安全巩固提升工程
	1029
	33675.00 
	改造淮河镇水厂及镇区管网改造工程，铺设PE输水管道156km,新建单户井1337眼，改造单户井1772眼，新建多户井340眼，

	
	2019
	随县2019年农村饮水安全巩固提升工程
	1159
	23000.00 
	淮河镇、尚市镇管网延伸工程，共铺设PE管道289.14km，

	
	2020
	随县2020年农村饮水安全工程维修养护工程目
	253
	
	解决17个镇场以及1个风景区的饮水工程进行维修养护，更换管材25.1千米、更换水表494块。

	
	2020
	随县2020年建档立卡贫困人口饮水不安全
	259
	642.00 
	

	
	2016
	广水市2016年农村饮水安全巩固提升工程
	517
	6541
	

	
	2017
	广水市2017年农村饮水安全巩固提升工程
	1127.2
	11446
	

	
	2018
	广水市2018年农村饮水安全巩固提升工程
	1185.23
	11394
	

	
	2019
	广水市2019年农村饮水安全巩固提升工程
	3000
	
	

	
	2019
	广水市农村饮水安全黑洞湾供水工程
	3700
	
	

	
	2020
	广水市2020年农村饮水安全巩固提升工程
	2800
	
	

	
	2016
	曾都区羊子山水厂改（扩）建工程
	180
	10360.00 
	

	
	2016
	曾都区2016年度农村饮水安全巩固提升工程
	501.2
	5601.00 
	新建农户管井367口，铺设管网90mmPE管1000米，70mmPE管1280米，63mmPE管850米，50mmPE管4350米，40mmPE管600米，32mmPE管500米，25mmPE管18350米。

	
	2017
	曾都区2017年度农村饮水安全巩固提升工程
	1204.96
	12679.00 
	新建农户管井290口，维修农户水井576口，何店镇四处水厂（白果河水厂、荞麦河水厂、花湾水厂、谢店水厂）连通并管网延伸，两河口水厂改扩建，铺设管网200mmPE9000米，160mmPE管4200米，110mmPE管10335米，90mmPE管5900米，75mmPE管12200米，63mmPE管18478米，50mmPE管1300米，32mmPE管450米，25mmPE管30903米

	
	2018
	曾都区2018年农村饮水安全巩固提升项目
	121.61
	7472.00 
	DN1100PE管（珠宝山）2500米，DN90PE管（王家桥）2900米，DN110PE管（小岭冲）2700米，DN90PE管（九口堰）500米，DN63PE管（小岭冲）1000米

	
	2019
	曾都区2019年农村饮水安全巩固提升项目
	1850.79
	61675.00 
	新建集中供水工程1处，改建集中供水工程15处，建分散式供水工程300处，管网延伸供水工程2580处，PE315mm管700米，PE160mm管810米 ，PE110mm管12590米，PE90mm管63082米，PE63mm管13705米，PE50mm管36010米 ，PE32mm管13800米，PE25mm管36000米

	二、灌区改造
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	改善灌溉面积（亩）
	渠道长度（米）
	建筑物
（处）

	
	合计
	9848
	75500
	
	

	
	2016
	随县2016年中央财政农田水利项目县建设
	1778
	10500
	渠道工程共15条，长46.6Km；小型水源工程：整修堰塘41处，其中库容2.1万m36处、0.2~2.1万m3以上35处；配套渠系建筑物128处
	

	
	2017
	随县2017年度中央财政农田水利项目县建设
	1500
	10000
	
	

	
	2017
	广水市黑花飞灌区续建配套与节水改造工程四期项目
	1522
	15000
	10626
	30处

	
	2018
	广水市高效节水灌溉工程
	1371
	10000
	
	

	
	2019
	广水市黑花飞灌区量测水设施建设
	154
	
	
	15处

	
	2018
	随州市曾都区2018年农田水利高效节水项目县建设方案
	1600
	10000
	铺设φ400PE（0.6Mpa）管道4225m、φ315PE（0.6Mpa）管道1500m、φ140PE（0.6Mpa）管道16347m、φ110（0.6Mpa）PE管道7536m，铺设φ315PE管道11948m（1.0Mpa）、φ250PE（1.0Mpa）管道1136m、φ180PE（0.8Mpa）管道20336m、φ110PE（0.8Mpa）管道9234m
	6座泵站

	
	2019
	随州市曾都区白果河重点中型灌区节水配套改造项目
	800
	10000
	白果河灌区的渠道疏挖5.072公里，衬砌4.375公里。
	新（重）建渠系建筑物28处，修复渠系建筑物9处，新建量水设施42处，

	
	2019
	2019年度随州市曾都区桃园河重点中型灌区节水配套改造项目
	1123
	10000
	灌区疏挖衬砌干渠5.83公里，其中北干渠5.45公里，南干渠0.38公里，
	拆除重建水闸8座，渡槽加固1处，隧洞整修加固3处，新建直灌口工程2处，拆除重建斗门8处，拆除重建机耕桥5处，新建小沟入渠6处

	三、河道治理
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	
	河道治理长度（米）
	建筑物
（处）

	
	合计
	17028
	
	33.492
	

	
	2016-2020
	随县游河草店镇段治理工程、 随县厥水万和镇区段治理工程
	5600
	
	16
	

	
	2016
	广水市龙泉河综合治理工程
	1851
	
	5410
	6

	
	2016
	广水市吴家潭河闸除险加固工程
	1502
	
	
	1

	
	2018
	广水市浉河（小河段）综合治理工程
	1648
	
	7855
	8

	
	2020
	广水市澴水（监生店段）综合治理工程
	1367
	
	
	

	
	2019
	府随州市曾都区河流域孔家畈水生态治理工程
	5060
	
	完成府河干流孔家畈段4.227km段锁扣护砌、格宾护坦、格宾固脚及四个穿堤建筑物；新建雨污水管网7420m。完成閜家河24.1km生态护岸工程。
	

	四、水库除险加固
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	数量

	
	合计
	9353.91
	94

	
	2016-2020
	随县病险水库除险加固工程
	6570
	73

	
	2016-2020
	曾都区泉水冲等21座小二型水库除险加固工程
	2783.91
	21

	五、抗旱水源建设
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	新建水库（座）
	管道（米）
	建筑物
（处）

	
	合计
	20174.31
	3.00 
	93978
	泵站6座

	
	2016
	2016年度尚市镇王家河抗旱应急取水工程
	2300
	
	920
	提水泵站1处

	
	2017
	随县新建丁家垭水库工程
	5473
	1.00 
	
	

	
	2016
	广水市花飞抗旱应急引水工程
	2777.03
	
	11958
	取水首部1处

	
	2016
	广水市新建芦花沟水库工程
	4612
	1
	
	

	
	2016
	曾都区花湾水库建设工程
	2822.97
	1.00 
	60500
	

	
	2016
	随州市曾都区抗旱应急提水工程
	939.31
	
	
	4座泵站

	
	2017
	随州市曾都区桃园河-新庙水库连通应急调水工程
	1250
	
	铺设PE管道20.6公里
	

	六、山洪灾害
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	预警广播提质升级
	重建、保障雨量站、水位站
	建筑物
（处）

	
	合计
	769
	
	
	

	
	2019
	随县2019年度山洪灾害防治项目
	264
	
	对前期建设的山洪站点进行改造升级，提升山洪监测站点的监测能力
	

	
	2019
	广水市2019年度山洪灾害防治项目
	280
	85处
	25个
	

	
	2019
	曾都区2019年度山洪灾害防治项目
	225
	提质升级32处；
	重建自动雨量站20个、雷达自动水位站2个；新型简易水位监测站12个；图像监测站重建3个；水位数据入库和集成4个、备品备件及监测预警平台巩固等内容
	

	七、水土保持项目
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	治理面积（平方KM）
	完成建设内容

	
	合计
	10231.94
	
	
	

	
	2018
	2018年随县龙家河小流域水土保持工程项目
	530
	108
	修复梯田69.34h㎡，人居环境整治100h㎡，封育治理面积1456h㎡

	
	2019
	2019年随县龙家河清洁小流域综合治理工程（二期）
	400
	90.79
	修复梯田197.33h㎡，人居环境整治20.55h㎡，封育治理面积1144h㎡。主要建设内容为：土质沉沙凼1650座，砖砌沉砂池13座，砖砌排水沟1360m，碎石路2km，挡土墙0.61km，砼框格护坡1600㎡，背沟246.66km，游步道280m，生态袋90㎡，厕所1个，预制砼管20m，垃圾池1个，设置宣传牌5个,标志牌14个；植物护埂11.74h㎡，植草皮5160㎡，经果林1.4h㎡，竹林690㎡，苗木85832株。

	
	2020
	2020年随县高家冲、章家河清洁小流域综合治理工程
	633.16
	20.18
	修复经济林治理47.69公顷,封育治理面积 1970.93公顷。项目总投资633.16万元。工程总工期12个月。主要建设内容为：截水沟1086米，排水沟2291米，道路排水沟2720米，生产道路3040米，人行塔道1431米，沉砂池27座，蓄水池9座，挡土墙300米，经济林47.69公顷，苗木93080株。

	
	2016
	广水市2016年度国家水土保持重点建设工程霞家河和黑虎冲、龙泉河三条小流域建设工程
	1438
	33.32
	三条小流域共完成治理面积33.32k㎡。其中：完成土坎坡改梯134.66h㎡，水保林196.87h㎡，经果林245.64h㎡，封禁治理2584.26h㎡，植物护埂3.79h㎡，作业便道13.16km，截排水沟98.91km，蓄水池12口，沉砂池71口，保土耕作167.43h㎡，塘堰整治14座。宣传牌一个。

	
	2017
	广水市2017年度国家水土保持重点建设工程兴河和阳家细河两条小流域建设工程
	699.99
	16.98
	实际完成内容为：兴河、阳家细河小流域实际完成治理面积16.98k㎡。其中：完成土坎坡改梯38.89h㎡，水保林7.61h㎡，经果林105.91h㎡，封禁治理1422.76h㎡，植物护埂38.55h㎡，作业便道13.58km，截排水沟73.2km，跌水401.40m，沉砂池43口，塘堰整治10座，保土耕作84.67h㎡。宣传牌一个。

	
	2018
	广水市2018年度国家水土保持重点建设工程板子桥清洁小流域建设工程
	19.49
	19.49
	板子桥小流域实际完成治理面积19.49k㎡。其中：土坎坡改梯36.20h㎡，水保林31.28h㎡，经果林43.76h㎡，垂柳169株，封禁治理1403.21h㎡，植物护埂1.90h㎡，作业便道6.18km，截排水沟42.04km，跌水568.45m，沉砂池29口，人居环境整治共修建护坡471m,生态沟171m，塘堰整治19座，保土耕作434.15h㎡，水保阵地37个。

	
	2019
	广水市2019年度余店河古城清洁小流域建设工程
	600
	
	

	
	2017
	2017年曾都区坡耕地水土流失综合治理专项工程丰年项目区
	910.99
	
	整修梯田303.05h㎡ (4546亩)，其中梯田整治60.01h㎡（其中5°～10°土坎梯田3.66h㎡，10°～15°土坎梯田44.13h㎡，15°～20°土坎梯田12.22h㎡），整修梯田配套工程背沟170005.83m，土质排水沟35798m，砖砌排水沟4082m, 砖砌排水沟5332m,沉沙池186座，1.2m浆砌石挡墙628 m, 1m浆砌石挡墙5236m, 0.8m浆砌石挡墙5873m,踏步5860m，草皮护坡2187.68㎡，种植红叶石楠800株，种植樟树800株。

	
	2018
	2018年度新店项目区坡耕地水土流失综合治理专项工程
	1541.27
	29.7
	整修梯田440公顷，背沟56.77公里，土质截排水沟31.74公里,砖砌排水沟39.47公里,蓄水池13座，沉沙池350座，塘堰整治4座，挡土墙3613米，生产作业道1公里,植物护埂4.3公顷,水保宣传台1处，草皮护坡2.2公顷;建设水土保持科技示范园1处，修建梯田及工程整地共6.2公顷

	
	2019
	2019年度府君山项目区坡耕地水土流失综合治理专项工程
	1619.03
	33.28
	背沟491公里,砼排水沟30.11公里,砖砌排水沟11.18公里,沉沙池417座，塘堰整治1座，浆砌石挡土墙18.07公里,草皮护坡2.1公顷,植物护埂52.92公顷，水土保持宣传牌5个。

	
	2020
	2020年度桂华项目区和双寺项目区坡耕地水土流失综合治理专项工程
	1840.01
	2.8787
	双寺村治理面积184.73h㎡，其中新修梯田15.13h㎡，整修梯田103.17h㎡；桂华村治理面积200.47h㎡，其中新修梯田97.30h㎡，整修梯田103.17h㎡。

	八、水源地保护
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	完成工程量

	
	合计
	1289.966
	

	
	2017
	广水市2017年饮用水水源地安全保障达标建设项目
	598.366
	生态修复工程包括入库河道清淤治理3.06km，人工湿地0.3h㎡；隔离防护网3.6km。标志牌51个，界桩100个。应急管理建设包括水库垃圾清理船2艘、水面垃圾转运车2辆、垃圾筒5个、高音喊话器8个、望远镜8个、便携式简易水质检测仪2台、水库水质巡查快艇2艘、电脑4台、A3打印机2台、对讲机16对、GPS定位仪4台以及7套水质视频监控系统。

	
	2017
	先觉庙水库（2017年度）重要饮用水源地保障达标项目
	691.6
	杨家河湿地湿地改造面积60亩；新建小型溢流坝；原路涵拆除重建及相关挡土墙、消能工、护坦建设。老虎沟湿地湿地改造面积55亩；生态林50亩、新建路涵1处。王长沟湿地湿地改造面积250亩；改造生物塘1口、新建生物塘1口、配套污水收集管渠和排水沟；新建低堰坝1处、改建低堰坝1处、挡土墙、护坡工程；绿化设施、垃圾收集池、围网工程

	九、农村小水电
	年度
	项目名称
	完成投资
（万元）
	完成工程量

	
	合计
	695
	

	
	2017
	随县农村水电增效扩容改造项目
	695
	封江口梯级电站（一、二级）、青林电站、鲁城河电站、游河电站等6座水电站进入农村水电站增准备扩容改造
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[bookmark: _Toc17617][bookmark: _Toc3672][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc21333]2.2存在的主要问题
进入“十四五”新时期，随着经济社会发展和人民日益增长的对美好生活需要，随州市水利发展面临新的机遇。围绕水利部“补短板、强监管”总基调，随州市认真梳理水利发展存在的问题，摸清短板，厘清症结所在，有针对性的制定整改和建设方案。
2.2.1 突发性洪灾危害严重，防洪体系有待完善
随州市易发“坨子雨”，局部区域时常诱发山洪，洪水陡涨陡落，破坏性大，给防汛工作带来较大压力。
2.2.1.1城市防洪
城区和集镇防洪能力有待提高。随州市城区、应山城区、广水城区河道穿城而过，由于历史原因，局部区域防洪均存在较大问题；随州市部分集镇沿河而建，地势低洼、河道被挤占，防洪能力严重不足。如随县柳林镇、均川镇、万和镇、安居镇和高城镇，曾都区洛阳镇、府河镇，广水市太平等镇。
2.2.1.2病险水库
自2002年水库除险加固工程启动以来，全市水库全部进行了除险加固，新建了丁家垭水库、花湾水库、芦花沟水库，水库工程面貌和防洪安全性有了较大提升，保障了下游人民群众生命财产安全。但是由于地方财力有限，配套资金不能全额到位，有些水库除险加固不够彻底，运行中存在安全隐患。在运行过程中由于白蚁危害导致大坝渗水现象时有发生，威胁大坝安全。
2.2.1.3大中小河流
随州市境内有河流780条，总长5051公里。其中流域面积在400平方公里以上的支流7条，流域面积在30平方公里以上的河流108条。近年来已治理长度120km，治理长度占河道总长不及4%。未进行治理的河流，大多没有堤防，有的堤顶单薄，边坡冲刷严重且不稳定，达不到设防要求，更谈不上岸绿、景美、水清的新要求。
随州市淮河镇、殷店镇、草店镇、小林镇、府河镇、万和镇、柳林镇、长岗镇、三里岗镇等区域山洪灾害严重，全市仍有多条重点山洪沟尚未治理。此外，防洪非工程措施建设较为滞后，山洪监测预警系统尚不完善，监测预报预警能力有待进一步提升。
2.2.2城乡输配水设施不完善，供水保障能力不足
随州主城区供水现有2座水厂。立交桥水厂原规划设计为10万万吨/日，实际净水能力最大达6万m³/d。封江口水厂一期已建设10万万吨/日，受配水管网限制实际向随州市城区供水能力仅为5.5万万吨/日。
根据《随州市城乡总体规划（2016-2030年）》中人口与城市发展目标，参照《城市给水工程规划规范》（50282-2016），2025年随州市最大供水能力应达到28万吨/日，2030年随州市最大供水能力应达到45万吨/日。目前随州城、郊区4座水厂，先觉庙水厂（6万吨/日）、封江水厂（向城区供水5.5万吨/日）、羊子山水厂（1万吨/日）、清泉水厂（1万吨/日），随州市主城区最大供水能力为13.5万吨/日，存在较大的供水缺口。随州市社会经济发展迅速，人口及工业产值均呈现较快增长，用水紧张的矛盾将日益突出。
随县、曾都区各村镇供水水厂规模介于600～3000万吨/日，水厂规模小，基本上都是能独立运营，运营成本高，水质、水量得不到保证。
[bookmark: _Toc15579]广水市已建成千吨万人以上水厂7座，水源上实现了花山水库、飞沙河水库、黑洞湾水库、许家冲水库、霞家河水库的“5库联通”，在管网上实现了农村供水的中线和东线互通、中线与西片黑洞湾水厂管网互通、城区供水管网和农村供水管网的互通，形成了“水源共享、管网互通、资源互补”的城乡一体化供水格局，但也存在一些薄弱环节，农村饮水安全飞沙河水厂、霞家河水厂、广水供水公司水厂等三座水厂设施不完善，水质安全存在较大隐患，且供水能力偏低，水厂及配套管网急需扩容改造此外，随着经济社会发展，农村供水需要全覆盖，供水设施及管道急需巩固提升。
2.2.3灌区续建配套及节水改造建设滞后，灌区萎缩严重
随州市灌区因地处丘陵区域，大部分渠道盘山而建。十三五期间虽对大型灌区和部分中型灌区部分骨干渠道进行了治理，但治理长度较短，总体上干渠衬砌率不足20%。大中型灌区支渠以下渠系、小型水库及和泵站干渠尚未进行整治，渠系配套建筑物不完善。同时，已建灌区工程经过多年运用，存在渠道淤塞、垮方、渗漏，建筑物老化失修等问题，缺少灌区计量设施，致使渠系水利用系数低，灌区灌溉保证率低，灌溉面积衰减，严重影响灌区效益发挥。
2.2.4水资源供需矛盾突显，鄂北旱包子区域缺水仍然严重
一是气候变化加剧了水资源时空分布不均。全球气候变暖导致极端气候频发，副高脊线的摇摆不定，导致近几年频繁出现大范围的多季连旱，且干旱重灾区呈现出由传统的随中岗地向随南丘陵区延伸的态势。二是部分地区工程供水能力仍显不足。鄂北水资源配置工程建成通水后，区域水源问题得以解决，但目前配套工程还不到位，难以发挥最大效益。部分山丘区降雨量大，但多为汛期降雨，由于雨洪资源利用能力不足，洪水留不住，导致枯期缺水严重。山区农村分散式供水工程多数位置偏僻、良性运营维护困难，规模化供水任务仍然繁重；农田灌排设施不配套、重数量轻质量，灌溉水利用效率仍然不高。水资源应急、备用能力难以满足突发水风险事件的防控需要，多数集镇备用水源缺少配套工程，无法做到“有备无患”。三是水质污染导致当地无水可用。随北石材开采造成地表水、地下水水质恶化，当地水源达不到地表饮用水源水质标准，而水环境治理和水质改善又是个长期而缓慢的过程，导致不得不远距离调水。四是水资源利用和保护协同难度大。部分区域城镇和农业用水挤占生态用水，导致部分河道减脱水明显，生态功能受损严重。
随州市常年干旱区域（灌溉保证率不足50%）面积约350平方公里，约占总面积的3.6%。随州市一般干旱区域（灌溉保证率不足70%）面积约774平方公里，约占总面积的8%。
2.2.5水域隔断及污染仍然存在，水生态环境治理任务重
[bookmark: _Toc2085]水库拦叉筑坝、投肥（粪）养鱼等历史遗留问题难以根治；河道拦河坝密度大，因承担两岸灌溉任务难以根治；农业面源污染对水质的影响难以根治。重要干流和支流优良水体比例偏低，部分河流监测断面水质不达标。2019年我市境内13个河流监测断面水质类别达到或好于三类的比例为69.2%。涢水、㵐水、澴水、府河、白云湖等河湖存在不同程度的污染和富营养化现象。农村河渠沟塘淤塞严重、水系连通不畅，农村小微水体污染严重，与“水美乡村”建设和人居环境改善的要求不相适应，难以满足人民群众对优质生态产品的需求。部分河源头地区的水源涵养功能降低，全市仍有较大比例国土面积存在水土流失现象。
2.2.6水利管理改革滞后，改革监管能力有待提升
随着新时期治水主要矛盾的转化，水利发展内在动力愈显不足，水利改革的顶层设计研究仍需加强。因配套资金不到位，部分水利工程无法验收。水生态补偿机制不健全、社会资本参与度不高。节水内生动力欠缺，水价杠杆作用不明显，农业水价综合改革任务重。水利规费征收方面存在困难。农村饮水公共财政补贴机制尚未建立。
水利行业监管体制机制尚未理顺，重建轻管现象仍存在。水资源对产业结构调整和经济发展的刚性约束作用未充分体现。水资源监管自动化水平不高，农业用水计量率偏低，渠首计量设施尚未全覆盖，骨干工程与田间工程分界点供水计量困难。全社会河库保护意识不浓厚，对少数违法占河库现象的管控还需加强，小微水体治理的政策保障不到位。水旱灾害防御有待加强，旱灾防御工作基础依然薄弱；非法采砂监管存在难度，基层执法能力有待提高。水利人才队伍建设不足，难以适应水利行业强监管需要。
2.2.7水利专业人员缺乏，水利信息化水平有待提高
全市水利系统专业技术人员少，水利技术服务能力不能满足工程管理和建设的需要，尤其是两头缺失，高素质人才缺失，基层乡镇水利站懂专业人员缺失。基层工作人员业务培训亟待加强，急需补充专业力量。机构改革职能调整后，涉水政策法规制度的清理、各项水务职能管理、与有关行业和部门协调等工作繁重、复杂，水利管理队伍业务能力与新时代形势的要求存在差距。
感知覆盖范围、要素内容不全面，透彻程度不够，大流域水文测站布设不全，小河流、小面积湖泊以及防洪排涝城市的水文监测设施不足，土壤璃情监测站网密度不足，中小型水库、堤防、水闸、农村供水工程等安全运行监测设施不足，灌区取用水监测不全，河库管理监控设施不足，感知自动化程度低。由于信息互联互通和协同开发程度不高，交换共享机制不畅、系统间接口复杂，造成基础设施重复投资、信息割据、利用效率低、资源浪费。业务平台的支撑能力不强，水利数据建模、预测、决策和可视化能力缺乏，应用覆盖面和智能化水平不高。网络安全仍以被动防御为主，尚未实现全天候安全态势感知，尚未建立规范、完善的安全管理组织机构及运维体系，大型水利工程控制系统核心设备尚存在安全隐患。信息化管理的人才、资金、科技创新能力均不足。
[bookmark: _Toc4204][bookmark: _Toc23081][bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc17540]2.3面临的形势与挑战
“十四五”时期，是世界百年未有之大变局深度演化和我国社会主义建设新征程开局起步的相互交融期。在国内外环境不确定 性因素增多、经济发展下行压力加大、水风险不断累积背景下， 习近平总书记对水安全保障作出的重要论述和指示，党中央、国务院以及省委、省政府作出的一系列重大决策部署，均为新时期 水安全保障工作指明了方向，带来了难得的发展机遇。
深入贯彻落实习近平总书记十六字治水思路，实施长江大保护、汉江生态经济带、淮河生态经济带、中部崛起、乡村振兴、大别山革命老区振兴发展规划等国家重大战略，统筹流域、区域、城乡发展，为深化供给侧结构性改革和经济提质增效带来了新空间，也对全面提升水安全保障能力提出新要求。既要为支撑经济平稳运行、确保粮食安全、增进民生福祉而补齐 水利基础设施短板，持续提升洪涝、干旱等自然灾害的抵御能力，保障防洪、饮水、用水安全；也要防止承接因区域发展和产业布局调整、等带来的水生态、水环境破坏，把生态优先、 绿色发展理念落到实处。既要解决传统的防洪减灾、城乡供水问题，也要积极协调洪水调蓄空间与当地经济发展、环境保护的新冲突，对人民群众“喝优质水、用高效水、享生态水”的新期盼作出新的探索和回应。
 全面落实“一芯两带三区”区域和产业战略布局，推动随州市经济实现跨档进位和高质量发展，以湖北前列的良好态势在全省发展大局中展现出更大作为，要求更加充分地发挥水的约束、引导和保障作用，促进质量效益的提升和配置效率的提高。在资源趋紧、河湖生态安全和环境保护压力剧增、生态文明建设要求越来越高的背景下，既要保障现代经济体系构建、消费市场扩大的用水需求，也要坚持“以水而定、量水而行”，不突破水资源水环 境承载能力的界限，在更高水平、更高层次上实现供给和需求的均衡。既要破解当前水资源时空分布不均衡、水利发展不充分的难题，也要节约和保护资源，通过优化配置提升水资源供给效率， 为子孙后代的生活、生产、生态用水需求留足空间。 
推进我市水治理体系和治理能力现代化，提高治水效能，迫切要求准确把握水利改革发展总基调，针对主要治水矛盾的转化。转变治水思路，着力调整人的行为、纠正人的错误行为。加强河湖岸线和水域空间监管，打赢全市水资源保护和水生态环境保卫战；在制度梗阻上下功夫，在改革落地上见实效，依托可靠实用的智慧水利系统，建立立足市情、务实管用的水利监管体系。深入汲取新冠疫情肺炎暴露出的公共卫生防护体系不健全、应急处理能力不足等经验教训，整体谋划、系统重塑、密织扎牢水安全 保障防护网，“补短板、堵漏洞、强弱项”；全面防范化解特殊干旱年、水源地污染等突发公共水危机事件，增强水风险防控及综合应对能力，守住不发生系统性水风险的底线。 
面对新形势、落实新要求、回应新期盼，“十四五”时期我市水利基础正在逐步夯实，迎来重要战略机遇期。
[bookmark: _Toc20721]（一）以“鄂北工程”为引领，推进生态文明建设
党的十九大提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并将“坚持人与自然和谐共生”作为新时代中国特色社会主义基本方略。鄂北工程是湖北省投资规模最大、覆盖面积最广、受惠人口最多的民生工程，被誉为湖北水利“一号工程”。鄂北地区水资源配置随州段工程主要任务是解决随州市城乡生活和工业用水，退还被城市挤占的农业灌溉和生态用水量，改善随州市农业灌溉和生态环境用水条件。随州市是鄂北重要的生态屏障、全省重要的水源涵养地与水土保持区。随州市要充分利用鄂北工程置换的生态环境用水，以绿色发展为核心，践行“绿水青山就是金山银山”理念，夯实绿色生态屏障，统筹山水林田湖系统治理，促进水生态环境保护与修复，将随州市建成为国家重点生态功能区、山水和谐的生态宜居家园，推进随州市“绿色崛起”。
[bookmark: _Toc6407][bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc20101]（二）以“补短板”为抓手，统筹布局基础设施建设
[bookmark: _Toc28825][bookmark: _Toc10064]党的十九大报告把水利摆在九大基础设施网络建设之首，加快补齐水利工程短板意义重大。随州市应抢抓机遇，迎接挑战，从水资源、水生态、水环境、水灾害等方面，全方位审视不平衡不充分的短板问题，以问题为导向，完善水利基础设施网络体系。实现城市防洪排涝设施建设明显加强；抗御暴雨洪水和规避洪水风险能力大幅提高；全面提高城乡供水保障程度和供水水质；全面推进灌区续建配套与现代化改造；全面节约和高效利用水资源；河库水生态系统得到全面修复，建成安全、生态、功能完善的综合水网体系。
[bookmark: _Toc3475]（三）以乡村振兴为动力，切实振兴农村水利
党的十九大提出实施乡村振兴战略，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，实现百姓富、生态美的统一。随州市紧抓乡村振兴机遇，以农村饮水安全为重点，切实提高农村供水保障程度；加快灌区续建配套与现代化改造，推进农田水利设施达标建设，改善田间渠系配套设施；加强农业面源污染防治，稳步开展农村河道和沟塘生态整治，形成循环通畅的河渠水网，打造山绿水清景秀的美丽新农村；为实现乡村振兴提供强有力的水利支撑。
[bookmark: _Toc13569][bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc32500]（四）以“强监管”为手段，推动水治理能力现代化
“十四五”时期，我国治水不仅要解决除水害兴水利的需求与水利工程能力不足之间的矛盾，实施强力“补短板”；还要针对水资源水生态水环境的可持续发展需求与水利行业监管能力不足的矛盾，实施“强监管”。“强监管”将成为今后水利改革与发展的主调。随州市“强监管”首要是亟待强化对河库、水资源、水利工程、水土保持以及水利资金、水利政务等方面的全面监管，从基础设施建设到人员培养，建成有力、高效的监管体系，进而提升依法治水能力，推动水治理体系和水治理能力现代化建设。
[bookmark: _Toc23925]（五）以“国家水网”为核心 提升水安全保障能力
建设国家水网是党的十九届五中全会提出的重要决策，是新阶段水利建设的总抓手，贯彻落实党的十九届五中全会精神，加快随州水网建设是提升水安全保障能力的根本之策。我市水利要抓住机遇、顺势而上，争取将我市重要江河和重大水利工程纳入湖北水网工程体系，集中力量推进一批强基础、增功能、优布局、利长远的重大工程，解决防洪薄弱环节，提升资源保障水平，全力构建安全美丽的“随州水网”。




















[bookmark: _Toc26914][bookmark: _Toc8463][bookmark: _Toc9851][bookmark: _Toc31042]


3 总体思路

[bookmark: _Toc1632][bookmark: _Toc16454][bookmark: _Toc11202][bookmark: _Toc11965]3.1指导思想
[bookmark: _Toc6779][bookmark: _Toc25687]坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的全面领导，坚持立足新发展阶段，坚持贯彻新发展理念，构建新发展格局，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，积极践行十六字治水思路，紧紧围绕长江经济带、汉江生态经济带、大别山革命老区振兴发展规划及我省“一芯两带三区”区域和产业战略布局，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，着力解决水利发展中的不平衡不充分问题，加快水利基础设施网络建设，强化涉水事务监管和服务能力，全面提升水安全保障水平。坚持“党建统领、业务为本、数字赋能”水利工作基本要求，构建完善“随州水网”，建设人水和谐幸福河，为巩固全面小康社会和脱贫攻坚成果、促进我市经济发展与生态保护和谐共进、奋力谱写新时代随州高质量发展新篇章提供坚实的水安全保障。
[bookmark: _Toc27977][bookmark: _Toc23444][bookmark: _Toc13533][bookmark: _Toc15206]3.2基本原则
以人为本，安全为基。坚持人民至上、生命至上，把保障人 民生命财产安全放在提升水安全保障能力的首要位置。
生态优先，人水和谐。践行绿水青山就是金山银山的理念，把生态文明建设贯穿到水利工作全过程各领域，合理安排生活、 生态、生产用水，协调好涉水活动与水生态、水空间的关系，实现人与自然和谐共生。
系统治理，功能融合。统筹山水林田湖草系统治理，以流域为单元开展综合治理与生态修复，统筹上下游、左右岸、城市乡村、水下岸上，系统解决水问题。加强部门间治水协同，注重充分发挥水工程与水域空间的综合功能，增强水生态产品供给能力。
建管并重，综合提升。水利工程建设与水利管理的标准同步提升，健全法规体系、管理制度、技术标准，提高工程管理水平， 以市场化为导向，加强基层水利队伍建设，提升涉水活动的管理 和服务能力。
[bookmark: _Toc2748]3.3总体考虑
（一）遵循习近平总书记“十六字”治水方针。水是生命之源、生产之要、生态之基。面临新时代的新挑战，习近平总书记提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代16字治水方针。 
〔节水优先〕随州多年平均拦蓄水源总量约15亿立方米，正常年景基本满足作物需求。但随州降雨时空分布不匀的特征较典型（比如1998年降雨1246毫米，2012年、2019年降雨均550多毫米）。随着经济社会发展和极端气候影响，即使工程措施逐步配套，局部地区农业灌溉和生活供水的保证率仍无法保障，因此在难以实施工程措施的区域，调整种植结构，发展避灾农业（如尚市万亩桃园），推行集约用水，以节水引领水资源趋于平衡仍是今后工作的方向。
〔空间均衡〕随州有很多常年缺水的地区，原因之一是常年雨量偏少，之二是水源单一没有保障。对鄂北旱包子地区水资源进一步优化配置，需兴建必要的蓄引提调工程，通过库库连通、水系连通、渠系连通等措施，重新配置水资源，从根本上解决常年干旱区域的缺水问题，逐步实现水资源利用的“空间均衡”。
〔系统治理〕我市有大小河流780条、水库715座（含邻市管理但淹没我市面积的6座）、堰塘垱坝17万处。水域空间是实现水功能、维护水资源、构筑水生态、保障水环境的载体。除了水工程、水源体、上下游、左右岸的综合治理，构建兴利避害的水安全保障体系，还要融于区域“山水林田湖草”系统治理，构建生态屏障。
〔两手发力〕通过政府和市场两方面统筹水利建设资金。既要争取中央对公益性水工程的投资政策、政府一般债券资金对水利基础设施建设的投入，也要挖掘水利项目的经济效益，利用政策性贷款、政府专项债券及市场资金支持水利建设。在谋划项目时务必考虑建后管理，分类指导公益性管理和市场化运营，实现工程良性运行。
（2） 遵照水利部提出“构筑现代水网”的工作思路，提前谋划随州现代水网。新一届水利部领导班子提出“构筑现代水网”，正是水利“立足十四五、着眼2035”的战略布局。
水利工程网络化是水利现代化的基本特征，建设水网是系统思维、系统方法在治水领域中新的具体实践。通过形成网络，丰富水流的交换途径、提高交换效率，水工程协同综合，水信息实时集成，在更广的空间范围、更大的时间尺度、更高的智慧化水平上，对水资源进行调节，进而有效提高防汛抗旱、资源配置、水生态修复的效能和韧性。 在全市域域以主要河流水库为基本脉络，以水库和堤防工程为安全屏障，以跨流域水资源配置工程和渠道为水系沟通手段，以重要水库为调节枢纽，形成水网的工程基础；建设集涉水信息采集、集成、分析、预警、控制、调度于一体的智能网络，形成工程和智能管理交相呼应，水系互联、生态绿色、体系完备、标准适宜的随州水网。防洪保安网、水资源配置网、幸福河湖网和智慧水利网是“随州水网”在不同维度的映射，四张网相互联系，是“随州水网”大系统的子系统。
湖北省水利厅正在委托水利部水利规划总院编制湖北省水网规划，时不我待。如果不能在湖北省水网规划形成之前摸清随州水利的短板、提出根本性的措施，随州的诉求就进不了湖北省的大水网，就难以实现随州水利根本问题的解决。
[bookmark: _Toc29443][bookmark: _Toc14236][bookmark: _Toc21961][bookmark: _Toc26690]3.4发展目标
到二〇三五年远景目标。建成洪旱无虞、饮水放心、用水便捷、亲水宜居的“随州水网”，水安全保障体系与经济社会发展和生态文明建设要求相适应，基本实现高水平水利现代化。防洪保安达到新高度，防洪排涝标准和水旱灾害防御能力达到省内领先水平；水资源配置形成新格局，全市域互联互通、互调互济的水资源配置体系基本建成，分质供水全面推行，粮食安全需水足额保障；水生态环境进入新境界，河湖幸福指数全省领先，率先建成人与自然和谐的全域幸福河湖；数字水利迈上新台阶，水利对象互联协同感知、信息资源全面共享、网络安全保障有力，现代化水利业务管理和应用场景全面形成，水利高质量发展动力强劲。
“十四五”时期随州市水安全保障总体目标为：水旱灾害风险防控能力明显提升，水资源配置格局明显优化，涉水事务监管效能明显增强。具体目标为：洪涝灾害可防可控、城乡供水安全可靠、旱包子地区应急水源工程扎实推进、双控行动稳步加强、河湖生态明显改善、智慧水利初见成效、改革监管取得突破、人才队伍素质优良。
结合当前的新形势、新要求，统筹发展和保护相统一，系统处理好水工程、水环境、水文化、水智能、水管理等要素的关系，打造安全、高效、生态、智慧的现代水网体系，切实提升随州人民的幸福感、获得感。
（1）洪涝灾害可防可控
府澴河、淮河及重要支流防洪安全保障体系进一步完善，府澴河、淮河干流河道及重要支流得到系统治理。府澴河干流防洪标准达到30-50年一遇，淮河干流随州段防洪标准达到10-20年一遇，府澴河重要支流达到10-20年一遇防洪标准，广水、随县城区人口集中区域河段可适当提高标准。中小河流达到10-20年一遇洪水标准。重点易涝区排涝能力达到10～20 年一遇，大中小型水利工程安全隐患基本消除，山洪灾害防治能力进一步提高，基本实现河库可控江河安澜。城乡抗旱应急（备用）水源工程建设稳步推进，基本建立山洪与干旱预警防治体系。
（2）城乡供水安全可靠
随州市城区多源互补供水格局逐步实现，新增供水能力规模30万m³/d；农村饮水安全稳步加强，城乡一体化供水全面推进，农村自来水普及率达到88%以上，基本实现“大水源配置、大水厂建设、大管网延伸，大体量运营”；灌区建设持续推进，农业用水计量设施逐步完善，农业用水效率进一步提高，公民节水意识逐步增强。
（3）双控行动稳步加强
最严格水资源管理制度落实力度逐步加强，国家节水行动全面实施，节水政策法规、市场机制、标准体系基本建立，节水意识深入人心，用水效率进一步提高，节水型社会建设取得明显成效。全市用水总量控制在12.88 亿立方米以内，万元工业增加值用水量、万元国内生产总值用水量较2020 年均降低15%，农田灌溉水有效利用系数达到0.54 以上。
（4）河库环境显著改善
建成全市河库健康评价指标体系；巩固河库划界确权成果，河库水域空间管控及水质提升取得突破性进展；河库生态明显改善，环境水量基本保障，河库水系连通性逐步提高。水功能区水质达标率提高到91%以上，人为水土流失得到有效控制，重点地区水土流失得到有效治理，新增水土流失综合治理面积450k㎡，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%，结合乡村振兴，加快推进以小微水体整治为核心的农村水系综合整治。
（5）智慧水利初显成效
扩大互联范围，实现河湖、水资源、水利工程、水生态环境等对象的联通，实现水行政主管部门互联互通和信息共享。初步构建覆盖随州市江河水系、水利工程设施体系、水利管理运行的信息化体系，水情监测预警预报能力加强。城镇和工业取水计量率达到90%，农业灌溉用水计量率达到80%。
（6）监管能力有效提升
强力推进水利行业监管能力建设。完成河流生态基流划定工作，完成河库水系及水利工程划定确权。河库长制深入推进，基本建成覆盖小微水体的河库长制体系，河库长巡查河库履职合格率、监管问题整改率达到100%。河库空间管控、水域岸线管理能力得到实质性增强，群众对河库满意度逐步提高。
（7）水利改革深入推进
农业水价、水权水市场、水利工程管理、水利投融资等重点领域改革取得突破，激发市场活力，充分发挥市场在资源配置中的作用。
（9）人才队伍素质优良
加快培养弘扬新时代水利精神、高素质专业化创新型的水利人才队伍，为随州市水利改革发展提供人才支撑和保障。完善人才选拔培养激励机制，不断提升水利人才的业务水平和综合素质。

表3-1           随州市“十四五”水安全保障规划主要指标表

	目标领域
	主要指标
	“十三五”规划指标
	“十四五”规划指标
	备注

	防洪减灾
	洪涝灾害年均损失率（%）
	（<0.5）
	（<0.5）
	预期性

	
	干旱灾害年均损失率（%）
	（<0.9）
	（<0.9）
	预期性

	
	新增中小河流治理长度（km）
	525
	821.3
	预期性

	城乡供水
	用水总量控制（亿m³）
	[12.50]
	[12.88]
	约束性

	
	万元工业增加值用水量下降（%）
	25
	15
	约束性

	
	农田灌溉水有效利用系数
	[0.52]
	[0.54]
	预期性

	
	新增供水能力（万m³）
	15
	25
	预期性

	
	新增农田有效灌溉面积（万亩）
	20
	28
	预期性

	
	农村供水保证率（%）
	[85]
	[90]
	约束性

	
	农村自来水普及率（%）
	[80]
	[88]
	约束性

	水环境
保护
与修复
	水功能区水质达标率（%）
	[85]
	[91]
	约束性

	
	新增水土流失综合治理面积（k㎡）
	350
	450
	预期性

	
	主要河流生态水量保证率（%）
	/
	[90]
	预期性

	
	地表水达到或好于Ⅲ类水体比例（%）
	[83.4]
	[85]
	约束性

	信息化
	重要河库感知系统覆盖率（%）
	30
	50
	预期性

	
	城镇和工业取水计量率（%）
	[85]
	[90]
	预期性

	
	农业灌溉用水计量率（%）
	[75]
	[80]
	预期性

	涉水事务监管
	河库水系及水利工程划定确权完成率（%）
	/
	[100]
	预期性

	
	河流生态基流划定完成率（%）
	/
	[100]
	预期性

	
	河库长巡查河库履职合格率（%）
	/
	[100]
	预期性

	
	监管问题整改率（%）
	/
	[100]
	预期性

	
	重要河湖水域岸线监管率（%）
	
	[80]
	



说明：
1.规划指标带（）为5年平均值，带[ ]为期末达到数，其余为5年累计数。

[bookmark: _Toc2369][bookmark: _Toc18457][bookmark: _Toc18052][bookmark: _Toc6854]3.5总体布局
“十四五”时期，随州市将以建设水灾害防控、水资源调配、水生态保护功能一体化的随州水网，加快完善水利基础设施体系，解决水资源时空分布不均问题，提升随州市水安全保障能力。
“十四五”时期，随州市将以随州水网建设为核心系统实施水利工程补短板，实施防洪能力提升工程。坚持蓄泄兼筹、以泄为主，适度提升防洪标准，进一步优化完善防洪体系布局。一是扩大泄洪通道能力，恢复河道行洪能力，减轻河道淤积萎缩，维护河势稳定，协调好干支流关系，减轻干流防洪压力。二是增强洪水调蓄能力，加快防洪控制性枢纽建设，提高河湖洪水调控能力；加快消除存量病险水库，恢复和提高防洪库容，完善水库群防洪联合调度。三是提高洪水风险防控能力，科学提高洪水防御工程标准，有效应对超标洪水威胁，降低洪涝灾害损失。
“十四五”时期，随州市实施水资源配置工程。优化水资源配置格局，加强供水安全风险应对，逐步建成丰枯调剂、联合调配的随州市水资源配置和城乡供水安全保障体系。一方面，推进重大引调水工程建设，抓紧推进鄂北水资源配置二期随州段后续工程建设、随州市汉东-随南地区水源优化配置工程和随中旱包子区域抗旱水源配置工程，逐步完善随州市骨干供水基础设施网络。另一方面，推进农村规模化供水，大力实施“大水源配置、大水厂建设、大管网延伸、大体量运营”城乡供水项目，围绕乡村建设行动，完善灌排工程体系，提高保障粮食安全能力。
“十四五”时期，随州市实施河库健康保障工程。从生态系统整体性和流域系统性出发，因地制宜，分类施策，实施重大水生态保护与修复工程，维持河库生态廊道功能，扩大优质水生态产品供给。首先，加强水土保持生态建设，科学治理水土流失，提升水土保持率；加强生态功能区和河流源头区保护修复，因地制宜推进生态小流域建设。其次，加大饮用水水源保护力度，开展大中型水库工程的水源区、输水河道水质保护。推进河库水系综合整治，以水资源超载区、水生态脆弱区、水生态退化区为重点，推进河湖生态环境治理修复；科学开展生态补水和河湖水系连通，切实保障河湖生态流量。
“十四五”时期，随州市推进水网智能化改造。充分运用物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，加快智慧水利建设。一是加强水安全监测体系建设，优化水文等监测站网体系布局，完善中小河流、中小型水库等监测体系，提升水安全智能监测感知能力。二是完善水利信息化基础设施，推进水利工程和新型基础设施建设相融合，加快水利工程智慧化、随州水网智能化，建设随州水网大数据中心和调度中心，加强数字流域建设。三是推进涉水业务智能应用，提升信息整合共享和业务智能管理水平。



[bookmark: _Toc8643][bookmark: _Toc12965][bookmark: _Toc32225][bookmark: _Toc5045]4 补强短板，构建安全高效的随州现代水网

以“重新安排河山”的红旗渠精神气概，补齐随州市水利工程短板，以根本性的措施解决根本性问题，破解水利发展中的不平衡不充分问题，加快水利基础设施网络建设。
以问题为导向，以科技为引领，把握治水之度，补强防洪、供水、生态和信息化等突出短板，以保障经济社会防洪安全、合理用水需求和生态环境健康稳定为目标，着力构建以水流功能有序发挥为表征、河湖水系生态空间为内涵，以库坝闸站工程为节点、蓄引提调连通工程为框架，空间上具有显著网络形态、功能上具有“四水统筹”作用的智能水网体系。
[bookmark: _Toc18856][bookmark: _Toc7583]4.1推进“河库”系统治理，健全防洪减灾体系
4.1.1加强重要干流及支流治理
继续实施随州市府澴河综合治理工程，对府河干流随县段、上下白云湖段、高新区段、广水段、曾都区段采取护岸整治、堤防加固、河道疏浚、防汛道路建设等措施，治理河长180km。实施随州市淮河源头综合治理工程，对淮河干流随县段取护岸整治、堤防加固、河道疏浚、防汛道路建设等措施，治理河长35km。
加快推进府澴河主要支流重点段治理工程。对跨县市区的7条府澴河重要支流河道进行治理：实施漂水随县段、曾都段、高新区段河道治理工程，治理长度55.5km；实施㵐水河随县车水沟上游段和曾都区段河道治理工程，治理长度76.4km；实施浪河曾都区段、高新区段河道治理提档升级工程，治理长度20.0km；实施均水大洪山风景区段和随县段河道治理工程，治理长度25.0km；实施府河支流黎家湾河、陈家河、浆溪店河（包括岩子河）河道治理工程，合计治理长度40.0km。
拟定对曾都区的8条中小河流进行治理，其中5条流域面积大于50k㎡的重点河流，3条一般河流。实施清水河流域综合治理工程，对清水河干流洛阳镇镇区段、亲筑城段及支流刘家店河、邱畈河、张畈河、钱家河河道进行治理，治理河道40.0km。实施曾都区同兴河治理工程，同兴河治理长度23.5km，主要建设内容为生态护岸治理和河道清淤清障。实施曾都区閤家河治理工程，閤家河治理长度15km，主要建设内容为生态护岸治理、坍塌、滑坡河岸加固和河道清淤清障。实施曾都区隋王河治理工程，隋王河治理长度8km，主要建设内容为生态护岸治理、新建生态溢流垱坝。实施曾都区荞麦河（刘家店河）金花岭段治理工程，乔麦河金花岭段治理长度5.5km，主要建设内容为生态护岸治理、新建生态低堰。此外拟定实施高桥河茶庵段治理工程、窑石沟河治理治理工程、新庙河徐家垱段治理工程，建设内容主要包括岸坡护砌、河道清淤，堤岸顶道路建设等。
拟定拟定对随县纳入市级管理的29条重点河流进行治理，加强河道监测能力提升建设，全面提升河道防洪能力。29条中小河流包括：砚儿沟河道治理工程，亮子河河道治理工程，双河小林镇区段河道治理工程，草店镇三道河及游河干流河道治理工程，涢水干流小支（栗树河、双河、山神庙河、冯家河、匡家河、刘家河）河道治理工程，溠水干流及小支（黄家河、万福店河）治理工程、罗河河道治理工程，㵐水重要支流（戴家庄河、八亩河、封江口河、沙河店河、四十里冲河、姜水河）河道治理工程，漂水明末冲河道治理工程，汉水流域三夹河、栗河、滚河和三合店河河道治理工程，漳水流域郑家河水库库尾支流河道治理工程，均水三里岗镇区段治理工程，大洪山风景区长岗河治理工程和长岗镇大富水河道治理工程。十四五期间重点实施府澴河干流安居段防洪工程、溠水下游安居段治理工程、漂水高城镇区段治理工程、淮河游河草店镇区上下游段河道治理工程、厥水万和镇一桥上游段治理工程、厥水姜水河富足至勤劳段治理工程和均水河树河以上段治理工程。完成堤防加固，岸坡护砌198千米，疏挖清障54.4千米，维修加固小型建筑物120处；保护随县集镇19.9万人、12.3万亩农田防洪安全。
拟定对广水市的2条澴河源头河流进行治理，对纳入市级管理的22条河道全部纳入规划，进行综合治理，加强河道监测能力提升建设，全面提升河道防洪能力。重点实施应山河道（澴水西支）城区段及支流老护城河整治，应山河治理河长8.5km，支流老护城河整治河长7.4km，通过对河道清淤、清障、扩宽、河岸护坡、新建防浪墙，使河道行洪标准满足法律法规要求；重点实施广水市广水河城区段及支流长冲河综合治理，广水河城区段治理长度8.1km，支流长冲河治理长度6.0km，通过对河道清淤、清障、扩宽、河岸护坡及配套建筑物建设，使河道行洪标准满足法律法规要求；其他治理河道主要包括：淮河流域浉河、小河治理工程，徐家河干流及库周4条支流（龙泉河、彭家畈河、肖店河和吕家冲河）治理工程，应山河4条支流（宝林河、四五湾河、许家井河和芦家河）治理工程，广水河支流松林河等5条支流（阳家细河、霞家河、方家宴河和枝子巷河、松林河）治理工程。
2021年至2022年重点实施2021年“8.12”暴雨随州市受灾乡镇的河道堤岸修复重建工程，修复河道长度75km，规划投资2.25亿元。
通过以上工程等措施，达到控制河势、稳固岸线、行洪通畅等目标，使随州市主要河流和重点河段满足防洪标准。
4.1.2实施病险水库水闸除险加固
对列入湖北省水库除险加固规划的21座水库进行除险加固。大中型水库包括广水市高峰寺水库（中型）和曾都区两口水库（中型），小型水库包括曾都区的天星沟、青龙寺、分水岭、新立冲水库，随县的毛儿冲、松柏、茨沟、苏家河、八里坡、星欢、继红、龙脖、江头、涧台、和广水市的桃园、罗家棚子、香沟，大洪山狮子潭。26座水库经过多年的运行，水库三大件、防汛道路、大坝安全监测系统不同程度存在一些问题，对大坝的安全运行存在较大影响，已经列入湖北省规划除险加固名单。
除21座列入湖北省水库除险加固规划外的发现存在安全隐患的52水库进行安全鉴定，必要时进行除险加固。大中型水库包括封江口、黑屋湾、大洪山、罗河和青林水库，小型水库包括曾都的七里冲、白虎冲、方家冲、四清、分水岭、喻家冲、白果树、铁栏沟水库,广水的板子桥、龙兴沟、大河口、寿龙寺黄岩、陈家棚子水库，随县的红光、泉源、朱家湾、王台、五岔沟、沙河口、合河、星火、榨屋冲、周家咀、白庙、应沟、星欢、刘家湾、石坑、罗家大堰、楼子沟、果子园、东庄、占家沟、岩子河、石板山、石板冲、夜壶庄、群力、老虎洞（冲）、罗堰、三眼泉、肖家湾。在近年的安全检查中发现这52座水库存在不同类型的安全隐患，规划对52座水库进行安全鉴定，必要时进行除险加固。
对部分规模减少或功能萎缩，病险严重且除险加固技术上不可行或经济不合理的小型水库，按有关规定采取降低等级或报废处理。
十四五期间随州市拟定实施小型水库强监管配套设施建设，切实加强水库出现加固和运行管护工作。具体措施为：①对随州市所有晴通雨阻、影响汛期防汛抢险水库的防汛道路进行硬化；②对随州市没有管护设施用房的水库新建新建管护用房，便于水库管理；③对输水管出口无计量设施的水库新建计量设施，并建设智能传感设备，为农业水价综合改革和建立完备的农业节水制度体系打下坚实基础。
“十四五”期间，广水市需完成高店、虎山除险加固工程，主要任务为解决防洪、兼顾灌溉的问题，工程措施主要为整修进出口段、拆除重建拦河坝及冲砂闸、新建消能段及海漫段，更新闸门及启闭设施、增设观测和检测设施。其中高店拦河闸、虎山拦河闸除险加固工程已经纳入三年补短板项目，初设已经完成批复。
十四五期间，随州市将677座小型水库安全管理和效益提升工程纳入水库除险加固建设内容，降雨天小型水库机械能够通过防汛道路上坝抢险，偏远水库有遮雨值班管理用房。对小型水库所有配套小型渠道进行衬砌加固，解决灌溉最后一公里问题。
十四五以前除险加固的水库，由于地方财力有限，配套资金不能全额到位，有些水库除险加固不够彻底，运行中存在安全隐患。在运行过程中由于白蚁危害导致大坝渗水现象时有发生，威胁大坝安全。十四五期间，随州市继续积极推进水库、水闸安全鉴定，排查病险隐患，随发现随处理。
特别是随县“8.12”水灾后，通过该次洪水考验，对存在问题的水库进行洪水复核，重新进行安全鉴定，对防洪标准不够的水库进行再次除险加固。
4.1.3加强山洪灾害防治
按照系统治理与重点治理相结合、整体性规划与分阶段实施相结合的原则，结合新一轮灾后水利补短板工作，加快实施。按照以防为主、防治结合的方针，继续加强重点流域和区域山洪灾害防治。推进重点山洪沟治理工程，制定典型山洪灾害的应对措施；提升山洪灾害监测预报预警能力，完善非工程措施体系建设。
对随县苏家河、大碑河、涢水石板河、溠水邱河吴山镇镇区段、均水新集河、均水石流河、厥水五道河、厥水四十里冲、厥水孙家沟、厥水倒峡流、淮河黄金沟、淮河二道河、里河、三合河、漳水上游古城河、漳水刘店河、浪河源头柳林河、太平河等18条，曾都区白果河、金花冲、简家河、柳树河、碾子河、钱家河、涢潭河7条，广水观音堂河等5条重点山洪沟进行治理建设内容为堤防加固，河道清淤疏浚，防洪标准达10年一遇，穿镇区山洪沟适当提高建设标准。
近期重点实施2021年“8.12”暴雨受灾严重的柳林镇山洪沟治理，主要包括随县柳林河山洪沟治理工程、柳林太平河山洪沟治理工程。
4.1.4推进城市和重点集镇防洪排涝能力建设
以随州市城区、应山城区、广水城区为重点，提升改造城市蓄滞洪空间、堤防、护岸、河道、防洪工程、排水管网等防洪排涝设施，因地制宜建设海绵城市、全部消除城市严重易涝积水区段。
加快白云湖续建配套工程建设，白云山公园围堤加固防渗，增设排涝设施，缓解随州市中心城区防洪压力。恢复城市洼地、湖泊、河渠等雨洪调蓄空间；结合“海绵城市”理念，采取渗、滞、蓄、用、排等措施，加强对雨洪的疏导、调蓄、控制和利用，不断提升城市洪涝灾害科学防范及应急管理能力。
对广水市两城区2条河道，采取上游拦水滞洪、引水下河，城区拆迁阻水建筑、疏通河道等办法，力争主城区在标准内洪水时不受淹没。建设应广城区排水管网建设，河道两岸配套18座建筑物及信息化建设。
实施随州市重要集镇防洪工程，通过实施防洪工程，重点解决近年来受灾严重的随县柳林镇、均川镇、万和镇、安居镇、淮河镇和高城镇，曾都区洛阳镇、府河镇，广水市太平等镇。
[bookmark: _Toc24786][bookmark: _Toc19902]4.2依托大中型水库及鄂北干渠，完善供水保障格局
针对随州市水资源空间不均、日益短缺的问题，依托随州市有7座大（二）型水库、21座中型及679处小型水库的优势，借助湖北水利“一号工程”鄂北干渠已经实现通水的机遇，按照“总量控制、节水优先、协调发展、多源互补”原则，加快推进一批重大引调水和水源工程，逐步完善与经济社会发展需求相适应的水资源配置格局；因地制宜实施大水源配置、大水厂建设、大管网延伸，大体量运营的城乡一体化供水工程，解决随州市大部分地区农村供水问题，按照确实需要实施一批中、小型水库建设，保障部分干旱死角地区用水需求；开展灌区现代化升级改造，为粮食生产提供坚实保障。
4.2.1强化水资源刚性约束全面推进节水型城市建设
实施国家节水行动，把节水作为破解我市水资源供需不平衡等复杂水问题的优先选择，严格执行水资源消耗总量和强度双控，围绕“合理分水、管住用水”，强化水资源承载能力对经济社会发展分区的指导意义，强化农业、工业、生活等重点领域节水，优化调整用水结构，显著提高用水效率和效益。
加大农业节水力度。优化农业产业布局，合理调整农业生产布局、农作物种植结构，适当减少用水量较大的农作物种植面积；加大农业高效节水工程建设，提高农业灌溉用水效率，优化用水结构，将随中灌区、黑花飞灌区灌区建设成为现代节水型农业示范区。
深入开展工业节水。通过区域用水总量控制、取水许可审批、用水节水计划考核等措施，合理调整工业布局；大力发展工业循环用水、串联用水和回用水系统，提高重复用水利用率；加强用水大户监督管理，建立重点监控用水单位名录，加强计划用水管理和考核。
加强生活和服务业节水，鼓励非常规水源利用。加快供水管网改造，降低管网漏损率。加强公共建筑和住宅小区节水配套设施建设，大力推广使用城镇生活节水器具。新建宾馆、学校、居民区、公共建筑等建设项目，应配套建设雨水集蓄和再生水利用设施；提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用等基础设施建设水平和水资源利用效率；充分利用社会力量广泛宣传生活节水。
4.2.2加快鄂北二期配套工程建设
鄂北水资源配置一期工程由鄂北地区水资源配置工程建设与管理局负责实施，该工程已经2020年底全线竣工。截至目前，我市境内的10个标段已全部完成，按照省委、省政府关于地方配套工程建设必须与主体工程同步设计、同步施工、同步发挥效益的要求，我市十四五期间需加快实施配套工程建设。
鄂北水资源配置一期工程主要解决了“引得来”的问题，地方配套工程则要重点解决“蓄得住”、“输得出”、“用得上”的问题，破解供水“最后一公里”的难题。该工程的实施，对解决我市沿线城（市）镇生活和工业用水，促进我市经济社会可持续发展具有重大作用。
鄂北水资源配置一期工程随州段原设计12个分水口，由于鲁城河和黑屋湾分水口合二为一，所以，我市实际只有11个分水口的建设任务，即：随州市直2个（封江口分水口、先觉庙分水口）、曾都1个（两河口分水口），随县4个（黑龙口分水口、鲁城河分水口、砂河口分水口、高城分水口），广水4个（余店镇分水口、四家门楼分水口、应山城区分水口和霞家河分水口）。
目前除封江口水库分水口配套工程未启动外，其余10个分水口已经完成了方案设计，先觉庙分水口、鲁城河分水口、两河口分水口已经进入施工阶段。为让鄂北工程随州二期配套工程尽快发挥效益，告别“十年九旱”的窘境，让随州市人民喝上洁净、优质的丹江水，随州市十四五期间规划应继续加快推进鄂北二期随州配套工程建设。
4.2.3实施鄂北旱包子区域（随州）水源配置工程
随州市常年干旱区域（灌溉保证率不足50%）面积约350平方公里，约占总面积的3.6%。主要分布在3个类型区域:①随县岗地片，唐镇、尚市和厉山岗地片和曾都北郊滚山村片；②灌区末端片，万福店封江口库尾片、天河口高城七姑店片和环潭大碑店片；③库稍片，吴山镇三合店片，万店镇新中、粉铺片。随州市一般干旱区域（灌溉保证率不足70%）面积约774平方公里，约占总面积的8%。主要分布在2个类型区域：①上游无大中型水源片，洪山镇双河、均川富家棚、何店叶家龚村、洛阳珠宝山、府河镇沙门铺村、姜家庙村和涢潭铺村；②灌区渠道尾部端，新街镇、厉山镇、淅河镇光华和十岗、马坪镇、余店镇、关庙镇、城郊办事处、骆店镇、杨寨、李店、太平乡等。
根据随州市干旱区域的分布，结合随州市河流、水库现状，十四五期间，加快实施水资源调配工程，通过新建水库、库库连通、水系连通、渠系连通，重新配置水资源，着力解决我市干旱区域缺水问题。
随州市汉东-随南地区水源优化配置工程：罗河、白果河、桃园河水库三库功能以灌溉为主，兼顾供水，灌溉面积均较大，分别为3.2、4.0、3.5万亩，干旱年供需矛盾特别突出，灌区均存在萎缩现象。而上游大洪山水库过去是为保障城区供电而修，如今已失去发电意义，当前水库仅有2000亩灌溉面积、只对一个乡镇供水，水量富余。从大洪山水库引水至罗河、白果河、桃园河水库，水量基本有保障。随州市委、市政府为从根本上解决随州市随南地区人民生存需要、十四五期间拟定实施随南大洪山北麓区域水系连通工程。该工程从洪山镇的大（Ⅱ）型大洪山水库引水、从西往东依次向中型水库均川的罗河水库、何店的白果河水库和洛阳的桃园河水库自流补水，补水工程穿越均水、浪河和清水河水系，惠及随县的洪山镇、均川镇、三里岗镇、柳林镇、大洪山风景区长岗镇和曾都的何店镇、洛阳镇。后期将从水量和地势等方面进一步论证与青林水库渠系连通的可能性。该工程的实施，对于从根本上解决随南地区水资源不均衡、改善工农业生产条件、加强生态建设和保护，促进随南开放开发，具有十分重要的意义。
松柏灌区水库、渠系连通工程：松柏灌区为随县重点中型灌区，主要水源为泉源、松柏、涧台和红光4座小（1）型水库和10座小（2）型水库，该灌区水源分布不均，特别是涧台水库与松柏水库。十四五期间规划通过隧洞将涧台水库和松柏水库连通，减少涧台水库溢洪，增大区域水资源开发利用率，此外将四座小（1）型水库配套的干渠通过倒虹吸、隧洞、新开渠道进行连通，实现区域水资源优化配置。
鄂北地区水资源配置一期工程已经通水，在实施鄂北二期工程解决随中沿线生活用水的基础上，对置换出来的水源进行优化配置，从根本上解决万福店、唐镇、万和、殷店、高城、尚市、新街、厉山、万店、余店、关庙、城郊、骆店、太平等常年缺水区域的生产用水问题，力争“鄂北旱包子”在随州摘帽。实施如下内容：
1、溠水流域区域：万福店农场位于随县岗地、吴山水库西干渠末端，渠道未衬砌，灌溉水利用系数较低，灌溉缺口较大。解决该片缺水问题构想：将吴山水库西干渠、黑龙口水库干渠全部衬砌；在鲁城河水库库尾和黑屋湾水库库尾新建提水泵站；通过渠道和泵站将溠水水系上的吴山水库、鲁城河水库、黑龙口水库和黑屋湾水库四库连通，联合调度，相互调剂。
2、溠水以东至㵐水以西区域。该片区域主要包括唐镇、尚市、厉山、新街。处于随县岗地、黑屋湾、龙脉等水库库稍、吴山水库东干渠、封江口水库西干渠和黑屋湾水库东低干渠末端，大部分渠道未衬砌，灌溉水利用系数较低，灌溉缺口较大。解决该片缺水问题构想：将吴山水库东干渠、封江口水库西干渠和黑屋湾水库东低干渠全部衬砌；在㵐水西支上新建店子河泵站及拦河闸，在黑屋湾水库新建刘家湾泵站，灌溉时向现有渠系提水，非灌溉时向域内龙脉、旭光、杜家河、刘家河等水库补水备用。仍然存在的灌溉死角，在规划时优先考虑为高效节水片，发展节水避灾农业。
3、封江口以东至漂水以西区域。该片区域包括随县高城镇、曾都万店镇和北郊。处于封江口水库库稍、天河口水库东干渠末端，渠道大部分未衬砌，坍塌淤积严重，常年无水可灌；天河口水库成为随北殷店、高城等镇饮用水源地后，灌区末端高城镇和万店镇灌溉缺水更加严重。解决该片缺水问题构想：新建五道河拦河坝拦截五道河上游15k㎡的来水，将该片来水通过渠道引至天河口水库，增加天河口水库的来水量。解决天河口水库灌溉和供水不足问题。将天河口水库东干渠全部打通、疏浚、衬砌，提高灌溉水利用系数。在封江口水库库稍新建民丰泵站，将封江口水库与天河口东干渠连通，从封江口水库提水作为天河口灌区末端片补充水源。仍然存在的灌溉死角，在规划时优先考虑为高效节水片区，发展节水避灾农业。
4、漂水西支至浆溪店河区域。该片区域主要位于万店镇，处于先觉庙、两河口水库库稍，山高坡陡，不利于修建蓄水工程，可利用水资源量较少，该片灌溉和供水均缺水。解决该片缺水问题构想：利用鄂北水资源配置二期工程解决生活供水问题；因山区地形复杂，提水困难，建议该片调整作物种植结构，发展节水避灾农业。
5、徐家河水库周边区域。该片区域包括马坪、余店、关庙、骆店4镇的局部地区，都位于徐家河的库尾，是广水市最干旱的区域。其中：①马坪、余店2乡镇部分区域原属是先觉庙水库灌区，先觉庙自向随州城区供水之后，就没再向该区域供水；还有部分区域位于黑花飞灌区西干渠末端，黑花飞灌区因飞沙河水库增加农村供水功能后，西干渠已多年未能向该区域灌溉放水。②关庙镇基本上没有大中型灌区覆盖，很多岗地都是水利死角。③骆店等乡镇是黑花飞中干渠末端灌区，飞沙河水库增加农村供水功能后，中干渠也多年未向该区域灌溉放水；同时骆店镇的很多岗地历史上一直是水利死角。解决该片缺水问题构想：一是将花引干渠经深冲水库与飞沙河西干渠连通，直接补充水源。广水市黑洞湾与花山水库、深冲水库三库连通工程，通过该工程的实施，实现三库水源相互调剂，解决黑洞湾水库下游水源不足问题。二是利用鄂北干渠，将封江口水库置换水源调到余店河和关庙四家门楼水库。在红卫渡槽架设泵站提水补充西干渠末端；在四家门楼水库架设2处泵站，东向以管道穿越河道灌溉关庙以东区域，西向沿铁城山引水至刘家沟水库。三是在徐家河水库架设泵站提水管道引水至先觉庙水库干渠末端，同时支管至棚子岗村。四是对高干渠上的天堡寨泵站恢复功能。五是对于一些解决不了灌溉死角，通过调整作物种植结构，优先规划为高效节水片区。
6、广水东南部区域。该片区域包括杨寨、李店、太平3镇的局部地区，位于广水市黑花飞灌区飞沙河水库中东干渠、高峰寺和霞家河水库干渠的末端，因3座水库逐渐转为以城区供水为主，灌区逐年萎缩，导致干旱时有发生。解决该片缺水问题构想：将该片现有渠系疏浚、衬砌，提高灌溉水利用系数，减少损耗；在广水市武胜关镇梅家湾村规划重点项目金鸡河中型水库，解决霞家河、高峰寺灌区渠系尾部缺水问题；太平镇设计通过管道将立新、青山、口子湾水库相互连通，杨寨镇设计通过管道将谢家河、吴家官塘、吴家大塘水库相互连通水源直通村户，解决边远村民的安全饮水需求，在干旱年份兼顾农田灌溉。
7、主要包括吴山镇汉水流域三合店片区、洪山镇双河片区等零星区域，缺水原因不一。解决以上区域缺水问题构想：一是在国家政策允许的情况下，对“十三五”规划而没有建设的8座小型水库重新立项；二是发展高效节水农业，通过提高水资源利用效率来缓解缺水压力。
4.2.4推进重点水源工程
充分挖掘现有工程供水潜力，优化区域水资源配置，逐步实现多源互补供水格局，全面增强随州市水资源统筹调配能力和供水保障能力。
加快新建一批需求迫切、前期工作基础较好的大中型水库，有条件的水库可充分挖掘现有工程潜力，实施清淤扩容或加高增蓄工程；因地制宜推进一批小型水库建设，着力提高干旱易发区、部分城镇的水资源供给水平，加快形成大中小微并举、水源调节互补的供水保障体系。对水源单一、供水保证率较低、用水需求增长较快的城市，加快应急和备用水源建设，形成“风险可控、互为备用”的供水格局，力争镇及以上城市实现双水源。
重点推进广水市中型水库金鸡河水库和16座小型水库建设。小型水库主要包括曾都区蔡家湾水库、张家冲水库、周家湾水库等4座小型水库，随县的太平（二）水库、新城水库、石坑水库3座小型水库，广水市的大山、鹰咀山、和平堰、三跌泉、嵩山寺、明塘、蔡家塆、黄花沟、七里冲等9座水库，增加可利用水资源量，解决灌溉、供水水源问题。推进洛阳易家湾泵站、府河狮子潭泵站、万店落天坡泵站、南郊余家老湾泵站，完善乡镇抗旱水源工程，同时通过抗旱应急备用井、引提水工程等综合措施，保障城乡供水和灌溉用水安全。
4.2.5加强城乡供水保障工程建设
在现有工程的基础上，按照“大水源配置、大水厂建设、大管网延伸，大体量运营”思路进行规划，过渡阶段按照“建大、提中，并小”的思路，统筹推进城乡供水一体化，农村供水规模化和标准化建设。对于城区周边农村，充分利用城区水厂、规模水厂管网向郊区和规模集镇延伸，加快城乡间、区域间骨干供水管网互联互通，实施城乡供水一体化建设，大水厂覆盖的区域，关停小水厂。对暂不具备实施城乡供水一体化的区域，提高供水覆盖率，新建一批跨乡镇、跨村连片规模集中式供水工程。推进现有农村饮水工程更新改造，改造制水工艺、供水工程构筑物以及配套管网等。
“十四五”期间，曾都区规划“一镇一网”、“多镇一网”的供水模式，实施“库库连通，水厂并网”工程。①玉龙与羊子山水厂并网、并大力推进管网延伸，达到城区全覆盖；②新建白果河水厂与荞麦河、白果河、花湾、谢店等4个自来水厂并网延伸，达到何店镇全覆盖；③在完成淅河镇清泉（先觉庙水厂）、仙湖等自来水厂收购并网后进行改扩建设，管网延伸到淅河镇全覆盖；④万店镇通过随州市鄂北水资源配置工程新建规模为 8400m³/d 两河口水厂，铺设供水管线163.611Km，对整个万店镇全覆盖；⑤新建洛阳水厂与原水厂并网，并对原水厂进行改造和管网延伸，新建加压站达到全镇覆盖，同时主管网延伸至府河镇，补充府河镇供水需求；⑥新建新庙水厂与原水厂并网，改造延伸，同时改造部分小型水厂作为辅助，达到全镇全覆盖。”
“十四五”期间，随县规划实施“水厂新改扩建、管网延伸”工程。“十四五”期间，随县规划新建水厂4座（大洪山水厂、唐王水厂、黑龙口水厂、小林镇双河水厂），扩建水厂1座（沙河口水厂），改建水厂5座（黑屋湾水厂、天河口水厂、合河水厂、游河水厂、罗河水厂），对洪山镇、环潭镇、安居镇、尚市镇、唐县镇、吴山镇、万福店农场、殷店镇、草店镇、小林镇、万和镇、三里岗镇、均川镇、太白顶风景区等14个镇的镇区管网进行改造，对淮河镇、高城镇、新街镇、厉山镇镇区管网进行完善。（1） 随南片：①在大洪山水库管理处旁新建一座大洪山水厂（供水规模2.5万吨/日），通过管网延伸覆盖洪山镇、环潭镇、安居镇和均川镇部分村。在新街镇预留分水口。②对黑屋湾水厂进行改建，改建后供水规模为5000吨/日，覆盖新街镇，并作为安居镇、均川镇11个行政村的备用水厂。③保留三里岗镇丁家垭水厂、岩子河水厂、柳林镇绿坡水厂、古城畈水厂及均川镇罗河水厂，覆盖三里岗镇、柳林镇和均川镇。④对洪山镇、环潭镇、安居镇、三里岗镇、均川镇进行镇区管网改造，对新街镇镇区管网进行提升。（2）随中片：①依托唐王水厂（供水规模2.2万吨/日，今年由鄂北地区水资源配置工程随县配套工程建设）覆盖吴山镇及唐县镇（玉皇村、福忠村、石佛村、杨寨村除外）。②对沙河口水厂进行改建，使其总供水规模达到6000吨/日（目前已建成一期2500吨/日，二期3500吨/日今年由鄂北地区水资源配置工程随县配套工程建设），覆盖尚市镇全镇和万和镇南部片区5个行政村（黄林树村、倒峡村、龙凤山村、邱家大湾村、吉祥村）。③依托封江水厂覆盖厉山镇5个行政村（三星村、 富足村、勤劳村、双寨村、幸福村）。④在黑龙口水库新建黑龙口水厂（供水规模4000吨/日），覆盖万福店农场及唐县镇西部4个行政村（玉皇村、福忠村、石佛村、杨寨村）。⑤对尚市镇、唐县镇、吴山镇、万福店农场进行镇区管网改造，对厉山镇镇区管网进行提升。（3）随北片：①对天河口水厂进行改建（1万吨/日），覆盖高城镇、殷店镇。②对合河水厂进行改建，改建后供水规模为5000吨/日，覆盖万和镇除南部片区5村（黄林树村、倒峡村、龙凤山村、邱家大湾村、吉祥村）及西北片区5村（晃山村、辛集村、白云村、山头村、石板河村）外的其它区域。③对游河水厂进行改建（3000吨/日，超滤膜工艺），覆盖草店镇。④在双河水库管理处进坝公路对面新建小林双河水厂（4000吨/日），覆盖小林镇。⑤保留永民河水厂（2019年新建，供水规模3500吨/日），覆盖淮河镇。⑥对新城水厂进行改建（3000吨/日），覆盖太白顶风景区及万和镇西北片区5村（晃山村、辛集村、白云村、山头村、石板河村）。⑦对殷店镇、草店镇、小林镇、万和镇、太白顶风景区进行镇区管网改造，对高城镇、淮河镇镇区管网进行提升。
“十四五”期间，广水市按照已编制“两线一片”城乡一体化供水规划实施，即以飞沙河水库为水源，延伸应山城区向周边农村辐射的中线供水工程；以霞家河水库、高峰寺水库为水源，延伸广水城区向周边农村辐射的东线供水工程；以当地自有水源采取泵站扬水，自流引水解决西部一片的供水工程。着力提高农村自来水普及率和供水保证率。十四五期间实施农村安全饮水飞沙河水厂、霞家河水厂，广水第二自来水公司水厂改扩建；二是实施供水管网改造升级、管网延伸提高农村自来水普及率和供水保证，三是配套水厂、管网检测、监测设备。
4.2.6加快灌区现代化与节水改造
围绕乡村振兴战略，着眼于保障粮食安全的目标，稳步推进大中型灌区续建配套与现代化改造，疏浚骨干灌排渠道，完善全市灌排体系。结合水源工程布局，按照“节水高效、设施完善、生态良好、管理科学”的现代化灌区建设标准，充分利用高新技术，围绕水源供水、过程配水、田间生态高效灌排水和科学管水等环节进行灌区现代化建设。
重点推进随中灌区和黑花飞灌区续建配套及现代化改造工程。十四五期间，随中灌区规划干渠渠道疏挖衬砌28条272公里；支渠渠道疏挖衬砌108条1239公里；拆除重建、维修加固干支渠渠系配套建筑物2170处；干、支渠及田间量测水设施配套等工程。黑花飞灌区规划对飞沙河五大干渠220km渠道加固和防渗衬砌，渠道滑坡治理22处，255处渠系建筑物整险加固及配套；花山引水渠15km渠道加固和防渗处理，92处渠系建筑物整险加固及配套；王家棚子干渠35km渠道加固和扩建，32处渠系建筑物整险加固及配套；许家冲干渠22km渠道加固防渗及扩建，21处渠系建筑物整险加固及配套；172km支渠渠道整治，87处支渠渠系建筑物整险加固及配套，许家冲干渠渡槽拆除重建工程，灌区信息化建设。 
“十四五”期间规划对随州市中型灌区开展节水改造与续建配套工程。包括曾都白果河水库灌区、桃园河水库灌区，随县罗红灌区（罗河水库灌区）、红光水库灌区、松柏水库灌区、新峰水库灌区、双河灌区，广水市高峰寺水库灌区、徐店泵站灌区、关门咀水库灌区、罗家棚子水库灌区、河西泵站灌区、九里泵站灌区、百折山泵站灌区、陡坡河泵站灌区、高庙泵站灌区、青山水库灌区等17个中型灌区续建配套与节水改造。着力解决灌区配套设施不足、标准不高、计量设施缺乏等问题，加强灌区渠系防渗、灌排设施配套和灌溉计量设施建设，提高农业灌溉用水计量率和渠系水利用效率。
近期重点实施2021年暴雨受灾严重的灌区渠道、渡槽、隧洞等水毁工程，特别是白果河水库下游渠道和吴山水库下游梨花潭渡槽，确保不影响2022年白果河水库和吴山水库下游农田灌溉用水。
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贯彻生态优先、绿色发展理念，坚持节约与保护优先、自然恢复与治理修复相结合，加强重点区域水土保持和重点河湖生态修复，建立健全水生态保护与修复长效管理机制，构筑我市河库湖生命健康保障线。
4.3.1加强水土保持生态建设
对中部城镇区，主要控制人为水土流失，加强城市水土保持，控制面源污染，实施生态清洁型治理。对北部低山丘陵区和南部低山丘陵区，实施重要水源地上游和生态保护区预防保护措施，维护现有植被和自然生态系统；建设生态清洁型小流域，实施生态修复治理工程；加大区域内山洪灾害预防，严格管控人类活动和人为水土流失。对大中型水库库区，以水源地保护和水生态修复为水土保持工作重点，持续加大水土保持宣传和教育力度。
曾都区十四五期间规划实施小岭冲、顾家河、奎园、胡家河、拱桥河、七里冲等6处清洁小流域治理工程。
“十四五”随县规划近期新增水土流失治理面积253.6平方公里。根据省水土保持规划及近几年治理能力和现状，统筹各方力量，以水土流失重点治理区为重点，以小流域为单元，采取工程、植物、农业耕作等措施实施水土流失综合治理。随县“十四五”期间创建水土保持综合治理项目9个：（1）随县环潭高家冲生态清洁小流域治理项目；（2）漂水流域随县高城镇片区坡耕地综合治理项目；（3）府河流域环潭镇高家冲村、龚家湾村、武家河村片区坡耕地综合治理；（4）府河流域吴山镇星火村片区坡耕地综合治理项目；（5）漂水流域殷店塔儿山村黄儿山河生态清洁小流域综合治理项目；（6）草店镇雨蒙村凤凰岩生态清洁小流域综合治理项目；（7）随县高城镇梅子沟生态清洁小流域综合治理项目；（8）随县厉山镇封江口水库上游湿地综合治理工程项目；（9）随县万和镇合河村、石板河、尖峰村小流域综合治理项目。
广水市十四五期间规划实施水土保持重点工程和坡耕地改造工程。广水市国家水土保持重点建设工程位于广水市东北边，中华山周围。（a.木匠河流域，b.梅家湾小流域, c.霞家河流域，d.长冲河流域，e.宝林河流域，f.十里河流域，g.观音堂流域），规划通过5年建设，新增水土流失治理面积为100k㎡。坡耕地改造工程主要位于李店镇、十里办事处、长岭镇、杨寨镇、吴店镇、郝店镇、蔡河镇、武胜关、陈巷镇、关庙、余店镇等12个镇、办事处，规划坡耕地综合治理面积10万亩。
4.3.2加强重点河库生态治理与修复
对府澴河流域重要干支流生态敏感区和水环境问题突出的河段，结合生态保护红线划定，强化水域空间管控，开展河流水生态修复及滨岸带治理，加强重要控制断面的生态流量监管，开展河流健康评估，加大示范河库建设力度，大力创建国家级和省级水利风景区，促进美丽河库建设，构建配置合理、结构稳定、功能完善的府澴河干支流生态廊道。
十四五期间，随州市规划实施府澴河干流（大洪山水库至清水河入河口区间）、漂水、漳河、浪河、㵐水、两河口河、应山河、广水河和淮河干流随县段进行水生态修复及滨岸带治理，加强重要控制断面的生态流量监管。对于污染较严重的应山河、广水河、白云湖和府澴河干流淅河镇段，应在截污控污的前提下，综合运用水系连通、河道清淤、生态护岸、水生植物重建、水生态湿地等多种措施改善河流环境面貌。
十四五期间重点推进随州市府澴河上游白云湖水环境提升工程，云湖库区480万㎡范围内的清淤、清库工程，核心区7.9km水岸环境（园林、步道、休闲设施、灯光等）提升工程，白云公园700m围堤防渗工程，对10.25km岸坡、岸线及堤防进行综合整治，配套建设垃圾打捞码头3处，涢水和㵐水过渡带10个集中居民区污水处理系统及 2078亩人工湿地等。
重点推进随州㵐水梁家桥水生态连通工程，在㵐水河东堤梁家桥排渠上游200米新建枢纽建筑物，由液压钢闸坝、排沙闸、引水闸等组成；埋设φ2000mmPCCP引水管3.8km，闸坝右岸600m堤防高压旋喷灌浆防渗处理。新建水、雨情测报系统、自动化控制系统及通讯系统等。
重点推进随州市白云湖上游涢水流域人水环境提升工程。一是自涢水一桥至安居镇对沿河岸坡按照自然生态进行必要整治。二是齐星桥附近新建生态堰（尾水至安居镇区），拦截河道垃圾；拆除库区范围内2处拦河坝；在库区形成陈家湾湿地，提高河道自净能力。三是在涢水右岸城乡结合部规划沿河景观带，连接若干个农业观光产业园、苗木花园，并新建亲水栈道连通随城山公园、时光记忆小镇。三是按照“漕运文化”主题，规划打造水上旅游通道；改造白云公园、太阳岛为商业区，形成“漕运文化”游览集散地；对安居“九街十八巷”进行修缮；在时光记忆小镇、各农业观光产业园、陈家湾湿地、安居“九街十八巷”规划若干个停靠码头；在齐星桥低堰新建“体验式船闸”
重点推进曾都区府河流域水环境综合治理工程，府河干流水生态综合治理30.2km。重点推进随州市大洪山水生态治理建设项目对大洪山涢水河源头7.1公里河道进行综合治理，河道治理工程、生态建设工程，包括截污管网7.1Km、水生植物保护、生态景观绿化、配套设施建设工程等。
大中型水库是我市重要的淡水资源战略储备库，承担着维护我市生态安全的重任，是我市生态系统保护和修复的主控节点。积极开展水库生态环境修复，加强受损库岸、消落带、陡坡耕地等水源涵养和水土保持治理，修复库区多重生态功能。依法清理饮用水水源地保护区内违建（拦汊筑坝、房屋等）活动，水库上游重要河道系统治理加强水源地上游或汇水区风险源（污水直排）排查和防范，沿岸集中畜禽养殖场等清理整治，提高饮用水源地应急管理能力。
十四五期间，规划对随州市所有的大中型水库（8座大（二）型水库、21座中型水库）及作为水源地的小（一）型、小（二）型水库进行水源地保护，主要实施内容包括：对库区1.0km以内的养殖场等污染源进行关停、库内清除违章建筑物，对水源地一级、二级保护区、准保护区边界进行隔离防护网建设和信息化建设，修建生态滚水堰，推广生态农业种植，推广科学养殖以净化水质，库区改水改厕。
4.3.3实施水美乡村建设、水系塘堰综合整治
依据随州市农村水系塘堰特点，结合乡村振兴，水美乡村建设坚持以问题为导向，围绕水系连通、河道清障、塘堰清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、库塘管控、防污控污、人文景观等方面，分类施策，切实改善农村水系面貌。恢复农村水系塘堰基本功能，修复农村水系塘堰空间形态，改善农村水系塘堰水环境质量，完善农村农村水系塘堰格局。重点实施随州市农村排涝水系清淤护砌工程，聚焦小微水体治理，打造河畅、水清、岸绿、景美的乡村。
十四五期间，广水市将重点推进应山河水系水美乡村建设项目。该项目涉及应办、蔡河、十里、城郊、陈巷、骆店、李店、太平等8个镇办，人口556万人，耕地45万亩，由于农村蓄禽养殖、农业面源污染，污水直排,河道泓塞，水生态环境问题突出，群众反陕强烈，急需对应山河水系进行综合治理。通过该项目的实施，保障农村水安全，改善农村人居环境，推动农村经济发展，建设美丽乡村，改善河流上下游生态环境。农村水系是农村人居环境的重要组成部分，也是农村发展和人居环境改善密不可分的重要要素，在乡村振兴战略中发挥着极为重要的作用。按照乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，针对广水市应山河流域农村河塘沟渠存在的河道功能衰减、水域岸线侵占、水环境恶化等突出问题，以河流为脉络，以乡镇或村庄为节点，水域岸线并治，集中连片推进，通过恢复农村河湖基本功能、修复河道空间形态、提升河湖水环境质量，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村，增强农村群众的获得感、幸福感、安全感，促进乡村全面振兴。
4.3.4打造特色水利风景区推进水文化旅游资源开发
十四五期间随州市重点实施随州市白云湖上游涢水流域人水环境提升工程。主要建设内容：①自涢水一桥至安居镇对沿河岸坡按照自然生态进行必要整治。②齐星桥附近新建生态堰（尾水至安居镇区），拦截河道垃圾；拆除库区范围内2处拦河坝；在库区形成陈家湾湿地，提高河道自净能力。③是在涢水右岸城乡结合部规划沿河景观带，连接若干个农业观光产业园、苗木花园，并新建亲水栈道连通随城山公园、时光记忆小镇。④是按照“漕运文化”主题，规划打造水上旅游通道；改造白云公园、太阳岛为商业区，形成“漕运文化”游览集散地；对安居“九街十八巷”进行修缮；在时光记忆小镇、各农业观光产业园、陈家湾湿地、安居“九街十八巷”规划若干个停靠码头；在齐星桥低堰新建“体验式船闸”。
我市有2个水库型省级水利风景区，分别为随县大洪山水库（琵琶湖）风景旅游区和随县封江口水利风景区。随县大洪山水库（琵琶湖）风景旅游区是国家级 “大洪山风景名胜区”的旅游景点之一，景区总面积22.5平方千米。琵琶湖景区由琵琶湖休闲、度假区；琵琶湖水源保护、茶园观光区；湖光山色、生态林风景区；地质科普考察区组成。2010年被批准为国家AAA级水利景区。2012年被湖北省水利厅批准为省级水利风景区。
随县封江口水利风景区面积约37.44平方公里，其中水域面积14.59平方公里，属于大（二）型水库型水利风景区。封江口水库自然风景秀丽，一望无际的水域犹如一幅画廊。库区两岸连绵起伏的山峦、犬牙交错的水岛、别具一格的山水风光和丰富的人文资源，形成山林公园、水上乐园、花园别墅等情调各异的生态景园，自然风光旖旎，四季景色如画，让人过目不忘，流连忘返。2005年获批为省级生态旅游区，2013年12月获得随县封江口国家级湿地公园称号。
十四五期间规划将2处水利风景区打造成生态环境效益显著，水利科普文化特色鲜明的水利风景区。重点发展河库型水利风景区建设、促进乡村振兴建设。拟将水利风景区建设和水利工程建设相结合，加大安全保障、基础服务、生态环境、文化景观等建设投入，提升水利工程建设管理水平，丰富水利文化内涵，夯实水利风景区建设发展基础。因地制宜，加大开发旅游产品力度，发展当地特色品牌及产品。将生态环境优势逐步转化为生态农业、生态工业、生态旅游，使之形成成套旅游产品体系，通过旅游宣传及地方媒体进行推广。
4.3.5推进农村水电绿色转型
推进涢水、均水、府河干流、大中型水库等小水电站生态化改造，增加生态流量泄放设施，确保河流生态流量泄放。对随州市11座小型电站工程实施增效扩容改造和自动化提升工程，增强电站安全保障，提高电站效率。
[bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc12374]4.4完善“一云两端”信息网络，提高信息化水平
以5G 新技术为标志，以水利部智慧水利总体方案为统领，加快“一云两端”信息化基础设施升级改造及大数据建设，全面提升水利信息采集、存储、应用和安全保护能力，亟待构建覆盖江河水系及水利工程的集透彻感知、高速互联、业务协同、决策应用和安全保障为一体的信息化系统。
充分运用物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，加快智慧水利建设。一是加强水安全监测体系建设，优化水文等监测站网体系布局，完善重要干流及其重要支流、中小河流、中小型水库等监测体系，提升水安全智能监测感知能力。二是完善水利信息化基础设施，推进水利工程和新型基础设施建设相融合，加快水利工程智慧化、国家水网智能化，建设水网大数据中心和调度中心，加强数字流域建设。三是推进涉水业务智能应用，提升信息整合共享和业务智能管理水平。
一云两端：“一云”指水利云，通过利用公共云和建设专有云，为水利大脑提供大规模存储和计算能力；“两端” 指水利信息感知端、智慧使能应用端，前者感知、传输信息，后者通过挖掘融合分析数据，辅助决策和支撑应用。
4.4.1完善涉水信息全要素动态感知体系
全面提升全市水文预测预报预警能力，完善国家基本水文站、中小河流、生态流量泄放、中小型水库、山洪灾害、水土保持等监测预警设施。加强重要堤防、重要险工险段监控。大幅提高全市墒情监测水平。完善用水统计、水量调度、重点水工程和重要河湖控制断面生态水量等信息感知平台。构建天地空一体化水利感知网。加强现代化技术装备在水旱灾害探察领域的应用。
十四五期间随州市规划实施随州市河流自动遥测、监控系统，全市5000多公里河道1500个断面安装水位、流量和视频自动遥测站，获取河道洪水预警、采砂监控等方面的实用数据和有用信息，2020年-2023年启动并完成市级河长河道。规划实施山洪灾害预警预防系统建设，包括山洪灾害监测预警设备安装、运行维护等。规划实施随州市大中小型水库、水闸信息化提档升级，大中型水库大坝安全监测建设、水雨情遥测提档升级等，2020年-2023年启动，并完成并网运行。完善灌区信息化系统，对灌区用水进行实施监测，控制灌区用水量。
4.4.2丰富互联互通的数据资源共享网络
采用“一云两端”架构，搭建河湖水系、大中小型水库、泵站、堤防、灌区等水利工程设施和水利管理活动等感知对象的数据资源池，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力，形成“随州水利一张图”，构建指挥水利体系；整合业务平台及门户网站，升级现有网络，形成数据汇集、交换和共享机制，打造“随州市水利一张网”；升级改造河库卫星遥感监测系统，构覆盖全市、互联互通、交换共享的智慧水利业务平台，提升数据处理及业务分析的能力。
4.4.3优化水利综合决策支持系统
在整合优化现有的水利业务应用基础上，充分运用水利云大脑提供的大数据分析、机器学习、遥感解析、水利模型等平台能力，建设覆盖全市的水情旱情监测预报预警、水工程联合调度、河湖监控、水旱灾害防御风险评估及决策支持等智能应用系统，提升我市水利业务精细管理、预报预测、分析评价和决策支撑能力。
[bookmark: _Toc4294][bookmark: _Toc20366][bookmark: _Toc5031][bookmark: _Toc390]4.5补短板项目规划清单
[bookmark: _Toc4633]4.5.1“十三五”续建项目
“十三五”期结转至“十四五”期的水利项目主要是中小河流综合治理工程，随州市白云湖水环境提升工程工程，随州市梁家桥水生态治理项目、鄂北水资源配置工程随州配套工程、大、中型灌区续建配套项目。
[bookmark: _Toc24700]4.5.2拟建项目
根据《湖北省十四五水安全保障规划思路报告》，拟定“十四五”期间水利发展与改革计划实施建设项目共四大类16个大项，即：“防洪减灾工程”类4个大项目；“供水保障工程”类5个大项目；“维护河湖生命健康工程”类6个大项目；“智慧水利”类1个大项目；详见表4.1。









表4.1                           规划建设项目清单
	序号
	项目
	单位
	数量

	（一）
	防洪减灾工程
	
	防洪减灾
	
	

	（1）
	
	随州市重要干流及支流治理工程
	随州市重要干流及支流治理工程
	
	

	1
	
	
	随州市府澴河综合治理工程
	km
	180

	2
	
	
	随州市淮河源头综合治理工程
	km
	35

	3
	
	
	漂水随县段、曾都段、高新区段河道治理工程
	km
	55.5

	4
	
	
	㵐水河随县车水沟上游段和曾都区段河道治理工程
	km
	45

	5
	
	
	浪河曾都区、高新区段河道治理提档升级工程
	km
	20

	6
	
	
	均水大洪山风景区段和随县段河道治理工程
	km
	25

	7
	
	
	府河支流黎家湾河、陈家河、浆溪店河（包括岩子河）河道治理工程
	km
	40

	8
	
	
	曾都区清水河河道综合治理工程
	km
	20

	9
	
	
	曾都区高桥河茶庵段治理工程
	km
	5.2

	10
	
	
	曾都区窑石沟河治理治理工程
	km
	6.5

	11
	
	
	曾都区荞麦河金花岭段治理工程
	km
	5.5

	12
	
	
	曾都区新庙河徐家垱段治理工程
	km
	4.6

	13
	
	
	曾都区同兴河同兴桥段治理工程
	km
	6

	14
	
	
	曾都区閤家河下游段治理工程
	km
	15

	15
	
	
	曾都区两河口河下游段治理工程
	km
	8

	16
	
	
	随县砚儿沟河道治理工程
	km
	7

	17
	
	
	随县亮子河河道治理工程
	km
	10

	18
	
	
	随县双河小林镇区段河道治理工程
	km
	5.5

	19
	
	
	随县草店镇三道河河道治理工程
	km
	8

	20
	
	
	随县涢水干流小支（6条）河道治理工程
	km
	36

	21
	
	
	随县溠水干流及小支（3条）河道治理工程
	km
	32

	22
	
	
	随县罗河河道治理工程
	km
	6

	23
	
	
	随县㵐水重要支流（6条）河道治理工程
	km
	40

	24
	
	
	随县漂水明末冲河河道治理工程
	km
	5

	25
	
	
	随县汉水流域三夹河、栗河、滚河、三合店河河道治理工程
	km
	20

	26
	
	
	漳水流域郑家河水库库尾支流河道治理工程
	km
	20

	27
	
	
	随县均水三里岗镇区段治理工程
	km
	4.5

	28
	
	
	长岗镇大富水河道治理工程
	km
	5

	29
	
	
	大洪山风景区长岗河治理工程
	km
	4

	30
	
	
	广水市应山河道城区段及支流老护城河治理工程
	km
	15.9

	31
	
	
	广水市广水河城区段及支流长冲河治理工程
	km
	14.1

	32
	
	
	淮河流域淮河流域浉河、小河治理工程
	km
	30

	33
	
	
	广水市徐家河干流及库周龙泉河等4条支流治理工程
	km
	48

	34
	
	
	广水市应山河4条支流治理工程
	km
	23

	35
	
	
	广水市广水河4条支流治理工程
	km
	16

	36
	
	
	2021年随州市受灾乡镇河道护岸堤防修复重建工程
	km
	75

	（2）
	
	病险水库水闸除险加固
	病险水库水闸除险加固
	
	

	1
	
	
	白果河水库除险加固工程（中型）
	座
	1

	2
	
	
	两河口水库除险加固工程（中型）
	座
	1

	3
	
	
	桃园河水库除险加固工程（中型）
	座
	1

	4
	
	
	红石岩水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	5
	
	
	东两河口水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	6
	
	
	夹子沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	7
	
	
	白沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	8
	
	
	荞麦河水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	9
	
	
	天星沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	10
	
	
	椒藤河水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	11
	
	
	新庙水库除险加固工程（小一型）
	座
	1

	12
	
	
	曾都区井湾、青龙寺、新立冲3座小（二）型水库除险加固
	座
	3

	13
	
	
	曾都区小（二）型水库溢洪道续建
	座
	24

	14
	
	
	曾都区小型水库防汛道路建设
	km
	45

	15
	
	
	曾都区完善大坝安全监测系统
	套
	30

	16
	
	
	随县小型水库防汛道路建设
	km
	700

	17
	
	
	随县小型水库管护设施建设
	处
	350

	18
	
	
	随县大坝安全检测系统
	套
	650

	19
	
	
	随县黑屋湾水库除险加固工程
	座
	1

	20
	
	
	随县封江口水库除险加固工程
	座
	1

	21
	
	
	随县大洪山水库除险加固工程
	座
	1

	22
	
	
	随县松柏等17座小一型除险加固工程
	座
	17

	23
	
	
	随县毛儿冲等18座小二型除险加固工程
	座
	18

	24
	
	
	广水市高峰寺、桃园等6座水库除险加固工程
	座
	6

	25
	
	
	广水市高店拦河闸除险加固工程
	座
	1

	26
	
	
	广水市虎山水闸除险加固工程
	座
	1

	27
	
	
	广水市龙泉河水闸除险加固工程
	座
	1

	28
	
	
	广水市双湖水闸除险加固工程
	座
	1

	29
	
	
	广水市石牛潭水闸除险加固工程
	座
	1

	30
	
	
	广水市余店河水闸除险加固工程
	座
	1

	31
	
	
	大洪山风景区、高新区光华、狮子潭等10座水库继续实施除险加固工程
	座
	10

	32
	
	
	随州市大中小型水库输水管出口流量计量设施
	套
	1200

	（3）
	
	山洪沟和山洪灾害防治
	山洪沟和山洪灾害防治
	
	

	1
	
	
	淮河黄金沟山洪沟治理工程
	处
	1

	2
	
	
	淮河二道河山洪沟治理工程
	处
	1

	3
	
	
	随县新城河山洪沟治理工程
	处
	1

	4
	
	
	随县安全河山洪沟治理工程
	处
	1

	5
	
	
	随县苏家河山洪沟治理工程
	处
	1

	6
	
	
	大碑河山洪沟治理工程
	处
	1

	7
	
	
	涢水石板河山洪沟治理工程
	处
	1

	8
	
	
	随县里河山洪沟治理工程
	处
	1

	9
	
	
	随县三合河山洪沟治理工程
	处
	1

	10
	
	
	厥水五道河山洪沟治理工程
	处
	1

	11
	
	
	厥水四十里冲山洪沟治理工程
	处
	1

	12
	
	
	厥水孙家沟山洪沟治理工程
	处
	1

	13
	
	
	厥水倒峡流山洪沟治理工程
	处
	1

	14
	
	
	溠水邱家河吴山镇区段山洪沟治理工程
	处
	1

	15
	
	
	溠水黄家河山洪沟治理工程
	处
	2

	16
	
	
	均水新集河山洪沟治理工程
	处
	1

	17
	
	
	均水石流河山洪沟治理工程
	处
	1

	18
	
	
	均水许家河山洪沟治理工程
	处
	1

	19
	
	
	漳水八一河山洪沟治理工程
	处
	1

	20
	
	
	漳水上游古城河山洪沟治理工程
	处
	2

	21
	
	
	漳水刘店河山洪沟治理工程
	处
	3

	22
	
	
	淮河黄金沟山洪沟治理工程
	处
	1

	23
	
	
	淮河二道河山洪沟治理工程
	处
	1

	24
	
	
	随县柳林河山洪沟治理工程
	处
	1

	25
	
	
	柳林太平河山洪沟治理工程
	处
	1

	26
	
	
	曾都区何店镇白果河山洪沟治理工程
	处
	1

	27
	
	
	曾都区洛阳镇金花冲山洪沟治理工程
	处
	1

	28
	
	
	曾都区何店镇简家河山洪沟治理工程
	处
	1

	29
	
	
	曾都区洛阳镇柳树河山洪沟治理工程
	处
	1

	30
	
	
	曾都区府河镇碾子河山洪沟治理工程
	处
	1

	31
	
	
	曾都区洛阳镇钱家河山洪沟治理工程
	处
	1

	32
	
	
	曾都区府河镇溳潭河山洪沟治理工程
	处
	1

	33
	
	
	广水观音堂河等21条重点山洪沟工程
	处
	5

	（4）
	
	城市防洪排涝
	城市防洪排涝
	
	

	1
	
	
	随州市白云湖续建配套工程
	处
	1

	2
	
	
	广水市应广城区防洪及排水管网建设
	处
	1

	3
	
	
	曾都区洛阳镇镇区防洪减灾工程
	处
	1

	4
	
	
	曾都区府河镇亲筑城村段防洪减灾工程
	处
	1

	5
	
	
	随县柳林镇镇区防洪工程（太平隧洞）
	处
	1

	6
	
	
	广水市太平镇区防洪工程
	处
	1

	7
	
	
	随县均川镇镇区防洪工程
	处
	1

	8
	
	
	随县万和镇镇区防洪工程
	处
	1

	9
	
	
	随县安居镇镇区防洪工程
	处
	1

	10
	
	
	随县高城镇镇区防洪工程
	处
	1

	（二）
	供水保障工程
	
	供水保障
	
	

	（1）
	
	鄂北二期配套工程建设
	鄂北二期配套工程建设
	
	

	1
	
	
	鄂北二期先觉庙水库分水口配套工程
	处
	1

	2
	
	
	鄂北二期封江口水库分水口配套工程
	处
	1

	3
	
	
	鄂北二期砂河口水库分水口配套工程
	处
	1

	4
	
	
	鄂北二期黑龙口水库分水口配套工程
	处
	1

	5
	
	
	鄂北二期鲁城河水库分水口配套工程
	处
	1

	6
	
	
	鄂北二期高城镇分水口配套工程
	处
	1

	7
	
	
	鄂北二期两河口水库分水口配套工程
	处
	1

	8
	
	
	鄂北二期余店镇分水口配套工程
	处
	1

	9
	
	
	鄂北二期四家门楼水库分水口配套工程
	处
	1

	10
	
	
	鄂北二期应山城区分水口配套工程
	处
	1

	11
	
	
	鄂北二期霞家河水库分水口配套工程
	处
	1

	（2）
	
	重点引调水工程
	重点引调水工程
	
	

	1
	
	
	随州市汉东-随南地区水源优化配置工程
	项
	1

	2
	
	
	松柏灌区水库、渠系连通工程
	项
	1

	2
	
	
	溠水流域水库连通工程
	项
	1

	3
	
	
	㵐水店子河泵站和渠系工程
	项
	1

	4
	
	
	封江口水库向天河口水库渠系补水工程
	项
	1

	5
	
	
	五道河拦河坝及至天河口水库渠道工程
	项
	1

	6
	
	
	徐家河水库新河村泵站、管道及渠道工程
	项
	1

	7
	
	
	余店镇余店河泵站及配套管道工程
	项
	1

	8
	
	
	四家门楼至刘家沟水库泵站及管、渠道工程
	项
	1

	9
	
	
	四家门楼至栎坡湾泵站及管道工程
	项
	1

	10
	
	
	徐家河天堡寨泵站及配套管道工程
	项
	1

	11
	
	
	太平镇、杨寨镇抗旱水资源优化配置工程
	项
	2

	12
	
	
	黑洞湾、花山和深冲3库连通工程
	项
	1

	（3）
	
	重点水源工程
	重点水源工程
	
	

	1
	
	
	新建广水市金鸡河水库工程
	座
	1

	2
	
	
	新建曾都区打石坑水库工程
	座
	1

	3
	
	
	新建曾都区蔡家湾水库工程
	座
	1

	4
	
	
	新建曾都区张家冲水库工程
	座
	1

	5
	
	
	新建曾都区周家湾水库工程
	座
	1

	6
	
	
	新建洛阳易家湾泵站工程
	座
	1

	7
	
	
	新建府河狮子潭泵站工程
	座
	1

	8
	
	
	新建万店落天坡泵站工程
	座
	1

	9
	
	
	新建南郊余家老湾泵站工程
	座
	1

	10
	
	
	新建随县太平（二）水库工程
	座
	1

	11
	
	
	石坑水库大坝加高工程
	座
	1

	12
	
	
	新建随县新城太白顶水库工程
	座
	1

	13
	
	
	广水市新建大山、鹰咀山等10座水库
	座
	10

	（4）
	
	城乡供水一体化工程
	城乡供水一体化工程
	座
	

	1
	
	
	随县城乡供水一体化工程项目
	项
	1

	2
	
	
	黑屋湾水厂改建工程
	项
	1

	3
	
	
	天河口水厂扩建工程
	项
	1

	4
	
	
	太白顶水厂改建及管网延伸工程
	项
	1

	5
	
	
	小林双河水厂新建工程
	项
	1

	6
	
	
	草店游河水厂改建工程
	项
	1

	7
	
	
	合河水厂改建工程
	项
	1

	8
	
	
	合河水厂向万和镇沙河店供水管网延伸工程
	项
	1

	9
	
	
	天河口水厂向殷店镇岩子河供水管网延伸工程
	项
	1

	10
	
	
	封江水厂至厉山镇西南片区供水管网延伸工程
	项
	1

	11
	
	
	唐王水厂新建、沙河口水厂二期及管网延伸和黑龙口水库至万福店老水厂供水管网工程
	项
	1

	12
	
	
	随县太白顶风景区集镇管网延伸工程
	项
	1

	13
	
	
	曾都区玉龙、羊子山水厂并网延伸工程
	项
	1

	14
	
	
	曾都区新建白果河水厂与荞麦河、花湾、谢店等4个水厂联通延伸工程
	项
	1

	15
	
	
	淅河镇先觉庙水厂扩建及管网延伸工程
	项
	1

	16
	
	
	新建洛阳水厂与原水厂并网延伸改造工程
	项
	1

	17
	
	
	新建曾都区府河镇新庙水厂与原水厂并网延伸工程
	项
	1

	18
	
	
	广水市霞家河等3处供水工程扩建工程
	项
	1

	19
	
	
	广水市农村供水管网改造及延伸工程
	项
	1

	20
	
	
	大洪山风景区供水管网改造延伸工程
	项
	1

	（5）
	
	
	灌区现代化与节水改造
	
	

	1
	
	
	随中灌区续建配套及现代化改造工程
	项
	1

	2
	
	
	黑花飞灌区续建配套及现代化改造工程
	项
	1

	3
	
	
	随州市白果河、罗红、高峰寺等18个中型灌区节水改造工程
	项
	18

	4
	
	
	随州市小型水库干渠节水改造工程
	项
	677

	5
	
	
	随州市小型灌区节水改造工程
	项
	70

	6
	
	
	许家冲干渠渡槽拆除重建工程
	项
	1

	7
	
	
	2021年曾都区灌区渠道水毁工程
	项
	1

	（三）
	维护河湖生命健康工程
	
	维护河湖生命健康工程
	
	

	（1）
	
	水土保持生态建设
	水土保持生态建设
	
	

	1
	
	
	曾都区小岭冲等6处清洁小流域治理工程
	项
	6

	2
	
	
	曾都区4万亩坡耕地改造工程
	项
	1

	3
	
	
	曾都区山洪灾害预警平台建设
	项
	1

	4
	
	
	随县环潭高家冲生态清洁小流域治理项目
	项
	1

	5
	
	
	漂水流域随县高城镇片区坡耕地综合治理项目
	项
	1

	6
	
	
	府河流域环潭镇高家冲村、龚家湾村、武家河村片区坡耕地综合治理
	项
	1

	7
	
	
	府河流域吴山镇星火村片区坡耕地综合治理项目
	项
	1

	8
	
	
	漂水流域殷店塔儿山村黄儿山河生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1

	9
	
	
	草店镇雨蒙村凤凰岩生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1

	10
	
	
	随县高城镇梅子沟生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1

	11
	
	
	随县厉山镇封江口水库上游湿地综合治理工程项目
	项
	1

	12
	
	
	随县万和镇合河村、石板河、尖峰村小流域综合治理项目
	项
	1

	13
	
	
	随县水土保持监测点
	个
	7

	14
	
	
	随县山洪灾害预警平台建设
	项
	1

	15
	
	
	广水市木匠河流域等7处清洁小流域治理工程
	项
	7

	16
	
	
	广水市10万亩坡耕地改造工程
	项
	1

	17
	
	
	广水市山洪灾害预警平台建设
	项
	1

	（2）
	
	重点河库生态治理与修复
	重点河库生态治理与修复
	
	

	1
	
	
	府澴河干流（大洪山水库至清水河入河口）水生态修
	项
	1

	2
	
	
	漂水水生态修复治理工程
	项
	1

	3
	
	
	漳河水生态修复治理工程
	项
	1

	4
	
	
	浪河水生态修复治理工程
	项
	1

	5
	
	
	㵐水水生态修复治理工程
	项
	1

	6
	
	
	大洪山风景区长岗河水生态修复治理工程
	项
	1

	7
	
	
	两河口河水生态修复治理工程
	项
	1

	8
	
	
	应山河水生态修复治理工程
	项
	1

	9
	
	
	广水河水生态修复治理工程
	项
	1

	10
	
	
	淮河干流随县段水生态修复治理工程
	项
	1

	11
	
	
	府澴河上游白云湖水环境提升工程
	项
	1

	12
	
	
	随州市白云湖水生态修复及治理工程
	项
	1

	13
	
	
	随州市白云湖上游涢水流域人文水环境提升工程
	项
	1

	14
	
	
	随州㵐水梁家桥水生态连通工程
	项
	1

	15
	
	
	随州市大洪山水库水生态治理工程
	项
	1

	
	
	
	广水市应山河水美乡村建设项目
	项
	1

	（3）
	
	水源涵养工程
	水源涵养工程
	
	

	1
	
	
	随州市先觉庙水库饮用水水源地保护工程
	处
	1

	2
	
	
	随县封江口水库饮用水水源地保护工程
	处
	1

	3
	
	
	广水市徐家河水库饮用水源地保护工程
	处
	2

	4
	
	
	高新区马鞍山水库饮用水水源地保护工程
	处
	1

	5
	
	
	随州市其余5座大（二）型水库水源地保护工程
	处
	5

	6
	
	
	随州市其余21座中型水库水源地保护工程
	处
	21

	7
	
	
	随州市40处小型水库水源地保护工程
	处
	40

	8
	
	
	涢水羊子山饮用水源地保护工程
	处
	1

	（4）
	
	
	农村水系塘堰综合整治
	
	

	1
	
	
	农村排涝水系清淤护砌工程
	处
	3000

	（5）
	
	
	水利风景区建设工程
	
	

	1
	
	
	大洪山水库风景区建设
	处
	1

	2
	
	
	封江口水库风景区建设
	处
	1

	（6）
	
	
	小水电加固及扩容改造工程
	
	

	1
	
	
	开发区白云湖电站工程
	座
	2

	2
	
	
	开发区淅河镇大堰坡电站
	座
	1

	3
	
	
	随县红星等27座小水电站
	座
	27

	4
	
	
	随县小水电新农村电气化县建设
	座
	27

	5
	
	
	广水市高峰一级等11座电站工程
	座
	11

	（四）
	智慧水利工程
	智慧水利工程
	智慧水利工程
	
	

	1
	
	
	随州市河流洪水预报和视频监控系统建设
	套
	3000

	2
	
	
	随州市山洪灾害预警预防系统建设
	套
	4

	3
	
	
	随州市大中小型水库、水闸信息化提档升级
	套
	700

	4
	
	
	随州市河库水环境监测和预警平台
	套
	60
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5 强化监管，提高涉水事务监管水平

从体制、机制、法制入手，重点加强对河库、水资源、水利工程、水利资金、水土保持、水风险等领域的监管，做到监管制度有章可循、监管工作规范有序、监管行动有法可依，推动水利行业监管从“整体弱”到“全面强”。
[bookmark: _Toc12615][bookmark: _Toc5835]5.1加强监管法制体制机制建设
围绕法治政府建设目标，聚焦水利改革发展总基调，切实推进依法行政、依法依规治水管水。以法规制度定规矩，以监督执法作保障，不断健全我市河库空间管控、水资源量效双控、水权交易等涉水法律法规体系，打造综合监管平台，加强行政许可事项监管；加强水法治宣传教育，积极推行法律顾问、公职律师制度，健全水利系统重大行政决策合法性审查制度，推进严格依法决策，稳步推进水治理体系和治理能力建设。健全水利监管体制机制，按照“分级管理、属地管理、分区负责”原则，层层传导压力，压实强监管责任；建立统一领导、全面覆盖、分级负责、协调联动的监察队伍，强化水行政执法监督；强化水利规划引领作用，积极谋划全市水安全保障相关制度的顶层设计，加强重点领域规划的编制和审批，强化规划约束和管控，对规划实施情况
进行跟踪监督。
[bookmark: _Toc32666][bookmark: _Toc20938]5.2加强河库监管
一是继续深化河湖长制，落实属地责任和部门责任，创新履职方式和工作方法，进一步发挥公众护水在河湖治理保护中的作用。二是规范水域岸线管控和开发利用，做好顶层设计，落实水域管理范围线，科学划定各类河湖空间，建立完善河湖空间管理制度，分级定期开展河湖健康评价，创新水域岸线管理模式，利用视联网等数字化手段提高河湖空间监管效率。三是完善生态流量标准体系，编制重要河流及支流生态流量保障规划，切实保障河湖生态流量。
推进河湖长制提档升级。建立完善河湖长在线评价机制，提升公众治水参与度，积极发挥总河长令、提醒函等的推进作用，探索建立10条市级流域区域河湖长制管理中心。
科学管控河湖生态空间。编制府澴河、主要支流水域（大于500k㎡）及0.5平方公里以上水库岸线保护与开发利用规划，合理规划生产、生活和生态空间布局，科学确定水源涵养区、水上保持区、饮用水水源保护区、河库水域岸线等水生态空间范围，加强与国土空间规划的衔接。建立健全河库水域岸线规划刚性约束、河库健康评价、河库水域常态化监管等制度，优化涉河涉堤、水土保持审批事中事后监管机制，严格水域岸线空间、功能与资源管控。
切实保障河库生态流量。分区分类确定河库生态流量目标，制定重要河库生态流量保障方案;加快河库重要控制断面生态流量监测站点建设，建立重要河库生态流量监测预警和信息发布机制。
划定全市大中型水库、大中型灌区、保护范围，严格水域岸线保护与利用，巩固河库等水域空间管控标准化、监测能力标准化、管护保洁标准化建设成果；延续随州市河库“清四乱”治理成果的优势，深入推进“清四乱”常态化、规范化，切实加强湖泊水域岸线监测和河道采砂监管；推进河库监管示范建设行动，加快形成“党政负责、部门配合、社会协同、全民参与”的河库库生态共治共享格局。
[bookmark: _Toc21451][bookmark: _Toc3308]推进河库长信息、河库档案、水利工程信息“一张图”建设，完善随州市河库监测监控体系。推进河库长管理信息系统APP建设，推进河库水环境监测和预警平台建设，构建随州市河库长制信息管理平台，为各级河库长决策、部门管理提供服务，为河库的精细化管理提供撑。
5.3加强水资源监管及节水评价工作
深入贯彻“节水优先”方针，落实湖北省节水行动实施方案，强化水资源刚性约束。实行水资源消耗总量和强度双控。初步开展县市区水资源承载力评价。明确县市区水资源利用上限，定期开展水资源开发利用状况评价。
以“合理分水、管住用水，加强节水”为目标，坚决执行最严格水资源管理制度，对超过用水总量指标的流域和区域，严格控制其水资源开发利用活动。加快完成跨区重要河、重点大中型水库水量分配，加强建设项目水资源论证和节水评价工作，严把取水许可审批关，加强重要断面、重点取水口实时监控，努力实现水资源“三条红线”、可开发利用量、取水许可情况、实际供用水情况等信息“一张图”管理。
全面推行“区域水资源论证+水耗标准”制度，完善规划和建设项目水资源论证制度，建立节水评价机制，明确产业平台用水总量和强度控制指标，制定项目准入水耗标准。加强重点领域节水，以提升用水效率、水源分质供水、打造节水标杆等为主要抓手，促进节水行动工程落地落实。
推动水资源管理创新。建立健全水资源管理巡查、用水监测统计等制度。加强水资源数字化管理，实现水资源“供、用、耗、排”全过程管理。探索水资源产权改革，强化水资源用途管制，推行用水权市场化交易；逐步形成水价动态调整机制；制定节水奖励办法，研究协同促进节水的政策措施；建立先进用水定额体系，严格用水定额管理。
开展规划和建设项目节水评价工作，是使节水成为水资源开发、利用、保护、配置、调度前提的迫切要求；是保证规划和建设项目科学合理取用水，促进形成与水资源条件相适应的空间布局和产业结构的有效途径；是倒逼节约集约利用水资源，提升全社会用水效率的有力抓手。
在规划和建设项目现有前期工作中突出节水的优先地位，强化规划制定、建设项目立项、取水许可中节水有关内容和要求；严格控制用水总量，合理确定规划和建设项目用水规模和结构，确保用水总量控制在流域水量分配方案、区域用水总量红线范围内；推动提高用水效率，对标国际国内同类地区先进用水水平，建立科学合理的节水评价标准，促使规划和建设项目高效用水；规范文本编制和严格审查把关，充分论证各类用水的必要性、合理性、可行性，提出客观公正的评价结论，从严叫停节水评价不通过的规划和建设项目。
节水评价要客观分析规划和建设项目及其涉及区域的用水水平、节水潜力，评价其取用水的必要性、可行性，分析节水指标的先进性，评估节水措施的实效性，合理确定其取用水规模，提出评价结论及建议。
[bookmark: _Toc5482][bookmark: _Toc8538]5.4加强水利工程监管
一是强化水利工程建设质量管理，推行水利工程建设全过程管理，加强重大项目谋划，重视项目前期工作质量和深度，应用BIM技术，实现工程项目全生命周期管理，依托数字化手段推进在建工程质量提升，弘扬工匠精神，争创一批优质工程、精品工程。二是强化水利工程建设安全管理，以水利工程标准化工地创建为抓手，提高水利工程安全文明施工管理水平，建立健全安全责任清单，落实水利工程安全生产责任。三是推进水利建设市场信用体系及管理系统建设，自动归集评价市场主体信用信息，切实维护水利建设市场规范运行。四是探索水利工程“产权化、物业化、数字化”改革。五是拓展水利公共服务均等化的范围，依托现有县级水利工程管理单位，逐步实现小型水利工程县级统管，开展安全鉴定超期存量清零行动。六是推进水利工程集约高效管理，建立健全水利工程管理制度、技术规程以及考核指标等。
强化水利工程建设全过程管理。深化项目前期论证，重视水文、地勘等基础工作，深入剖析项目制约因素，加强与发展改革、自然资源、财政等部门的前期协同;积极推广总承包、全过程咨询、代建制等新型建管模式；完善水利建设质量管理体系，提升参建各方质量意识;有序开展项目竣工验收和后评价，不断提高项目决策水平和投资效果。
提高水利工程安全文明施工管理水平。推动水利工程标准化工地创建，强化工程安全生产和文明施工现场的随机抽查和飞行检查。全省在建大中型水利项目“标准化工地”达标率100%，优良率达到80%以上。
促进水利工程建设管理转型开级。紧扣在建工程和市场主体两大管理对象，整合共享建设相关信息资源，实现全市在建水利工程100%纳入水管理平台，动态掌握分析在建工程进度质量。
明晰水利工程产权。全面推动水利工程注册登记，对权利归属明晰、审批手续完备、已竣工验收的水利工程及时办理不动产登记，重要水利工程不动产登记率达到90%。按权责一致的原则，明晰工程管护责任主体。及时划定工程管理与保护范围，安全管理责任制全面落实。
探索物业化管理。积极引导社会力量参与水利工程管护，培育开放、竞争、公子、有序的水利工程物业管理市场，制定水利工程物业管理办法及相关技术标准。建立健全物业管理市场监管体系和主体征信体系，加强水利工程管护质量和服务效果检查考核用有和街及公共进举组股收有管理单位的水利工程实现县级统管，重要水利工程物业化管理覆盖率达到30%。
[bookmark: _Toc4990][bookmark: _Toc869]5.5加强水土保持监管
按照我市水土流失防治总体格局，坚持以防为主，严格执行水土保持“三同时”制度，明确水土流失防治责任。通过运用高新技术手段、优化监测站点布局，建立完备的水土保持监管制度体系，加强全市水土保持动态监测，重点工程“图斑精细化”监管，有效遏制人为水土流失和生态破坏。
[bookmark: _Toc6085][bookmark: _Toc27852]5.6加强水旱灾害风险监管
加强水风险管控，强化风险意识，建立严格的风险管理制度，制定水安全风险防范应急预案，健全应急处置机制，妥善应对防洪、水资源、水生态环境、水利工程等领域及水库移民社会稳定风险，预防和减少突发水安全事件造成的损害。推进建立水利工程险情监测预警、风险评估和应急抢护的长效机制。
增强忧患意识，强化底线思维，紧盯超标准洪水、水库失事、 山洪灾害三大风险，确保“超标洪水不打乱仗，标准内洪水不出意外，水库不失事、山洪灾害不出现群死群伤”。完善山洪灾害预警及防范机制，动态更新风险对象清单和预警阈值，雨量与水位两类预警指标并行，监测预警和预报预警融合，丰富预警手段，提高预警时效；绘制主要河道、山洪 灾害“风险一张图”，推动洪水风险图社会化应用；规划中安排应 对“黑天鹅”洪涝灾害的手段；细化实化预案方案，建设各流域防洪调度决策辅助系统；完善组织有序、制度有效、支撑有力的 水旱灾害防御工作体系；构建布局合理、响应及时、保障有力的 水利工程防汛抢险物资储备格局；依托社会力量，落实水利工程 应急抢险队伍；积极推行水利工程防洪调度利益补偿和洪水保险；加强宣传、培训和演练，全面提升水旱灾害风险识别、研判、 预报、预警、管控和处置能力。到 2025 年底，监测精细、预报 精确、预警精准的目标基本实现，“风险一张图”全覆盖，防洪调度智能化水平明显提升，基本实现水旱灾害防御体系和防御能力现代化。









[bookmark: _Toc29425][bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc32733][bookmark: _Toc7506]6 改革创新，增强水利发展活力和动力

理顺国家机构改革后相关部门的涉水事务职能，不断加强法治建设，不断深化水价、水权水市场、投融资机制等重点领域改革，加强科技创新，着力构建系统完善、科学规范、运行有效的现代水治理体系，切实提升行业能力。
[bookmark: _Toc22400][bookmark: _Toc1701]6.1深化水价改革
深入推进农业水价综合改革，加强计量设施建设和供水成本测算，推进农业用水总量控制和定额管理。积极探索实行分类水价，逐步推行分档水价。农业水价综合改革试点地区要将农业水价一步或分步提高到运行维护成本水平，有条件的地区提高到完全成本水平，全面实行超定额用水累进加价制度，并同步建立完善农业用水精准补贴和农业节水奖励机制。完成农业节水改造的地区，要充分利用节水腾出的空间提高农业水价。
重点抓好随中灌区和黑花飞灌区大型灌区为农业水价改革试点，开展随州市重点中型灌区的骨干灌排工程和农业用水计量设施建设，全面落实农业用水总量控制和定额管理。完成灌区农业供水成本测算，分级制定农业水价，探索实行分类分档水价，推动农业用水价格逐步达到运行维护成本水平。在随中灌区和黑花飞灌区试点基础上，建立完善农业用水精准补贴和节水奖励机制，切实保护农民合理用水权益，提高农民有偿用水意识和节水积极性，总结推广试点建设经验，逐步扩大农业水价改革范围。
[bookmark: _Toc20879][bookmark: _Toc5313]6.2加快推进水利标准化工作
优化标准体系，形成具有随州特色的科学、先进、完善的水利标准体系。完善水利标准的研制、实施、监督工作机制，推动新兴技术、产品和服务快速转化为标准。积极主导或参与各级水利标准的制（修）订工作，强化水利标准实施与监督，加快我市水利标准信息服务平台建设，加大水利标准化知识宣传普及力度，增强水利标准化意识，充分发挥水利标准在构建水安全保障和水治理体系中的基础性支撑性作用。
[bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc29870]6.3探索水权水市场改革
不懈探索水权水市场改革。建设和完善水资源计量和监测系统，通过建设取用水监控体系，对水资源取水用户进行实时监测。完善水权确权内容和方式，在借鉴我省宜都市试点农村集体水权确权的经验上，进一步完善农业用水确权，探索和开展工业用水确权。建立水权交易平台，开发建立市、县、乡、村五级水权交易平台信息系统。培育发展水市场，开展多种形式的水权交易，探索和试点流域内、地区间、行业间、用水户间等多种形式的水权交易，重视生态用水权的配置，在水权交易中探索水量水质双指标水权交易。因地制宜的探索水权交易业务新模式，如探索开展“农业高效节水PPP 项目+水权交易”、“合同节水项目+水权交易”等水权交易业务模式。
[bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc8525]6.4深化水利投融资机制改革
完善水利投融资机制，推进水利投融资机制改革。落实水利金融支持相关政策，利用好水利信贷优惠政策，多渠道筹措水利资金；鼓励和吸引社会资本投入水利建设，通过招商引资、股权投资、政府和社会资本合作、合同节水管理等形式调动社会各方参与水利建设和运营；加强水利投资风险管理，开展政府水利投资项目“代建制”管理，完善政府投资决策与监督约束机制。建立健全工程建设、运行管理、维修养护、技术服务等适合市场和社会组织承担的水利公共服务标准体系，制定规范性文件和鼓励政策吸引更多的市场主体进入到市场中。
发挥政府投入在水利投融资领域的主渠道作用，充分利用土地出让收入优先支持乡村振兴等政策，积极争取加大对幸福河湖、农田水利建设的支持力度；加大对产业基金支持方向的重大水利项目的支持；支持符合条件的水利项目申请地方政府专项债券。 
积极盘活水利资产。进一步规范水利工程资产管理，推行水利资源要素市场化配置，推动实现“水利资产资源化、水利资源产 品化”。优化供水工程原水水价形成机制，充分体现补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则，更好反映供需关系、体现 资源价值、生态补偿等要求。推进河库疏浚砂石资源科学利用，统筹河湖整治、调蓄水库建设的砂石资源价值开发。 
[bookmark: _Toc15341][bookmark: _Toc29308]6.5深化水利“放管服”改革
坚持以“放管服”改革为突破口，不断加快水行政管理职能转变，提高水利社会管理与公共服务水平。一是简政放权，在“放”字上下功夫。按照“应放尽放”的目标要求，做好对现有行政许可事项的摸底清理、论证及取消或下放工作。二是优化服务，在“服”字上下功夫。统一标准、简化程序、完善体系，优化行政审批办理窗口流程和服务。深化“互联网＋政务服务”改革，建立审批信息管理系统，进一步提高政务服务事项网上办理比例，优化网上审批流程。
[bookmark: _Toc22606][bookmark: _Toc14721]6.6持续推进水利行业能力建设
着力提高水利科技创新能力。一是加快水利科技创新平台建设，建设一批工程技术研究中心，建设多种形式的科技示范园区（基地）、试验站、野外观测台站，满足不同层次科研任务的需求。二是推进国家重大科技项目攻关。重点大中型灌区、水源地水库等地区开展综合节水、水资源高效配置、水生态保护与修复等重大水利科技问题的关键技术研究。三是加快水利科技创新成果转化，积极推广新技术、新工艺、新产品、新材料以及前沿技术在水利工程中的应用。
大力加强水利人才队伍建设。瞄准国家、湖北省发展战略中的重大涉水问题以及“补短板、强监管”对水利人才的需求，加快建设一支弘扬新时代水利精神、高素质专业化创新型的水利人才队伍，为水利改革发展提供坚实的人才保障和支撑。加强基层水利队伍建设，大规模开展基层技术技能培训，提高支撑服务能力；健全完善人才培养评价、激励机制，拓展基层水利人才职业发展空间。着重提升专业技术人才的专业水平和综合素质，打造一支专业水平高、综合能力强，数量充足、结构合理的专业技术人才队伍；着重强化基层水利人才培养，实施“订单式”培养专项计划、水利“三支一扶”推进计划，多渠道、多方式提升基层水利人才的专业素质、管理能力和福利待遇，针对农村饮水安全、灌区排灌、河湖管理等日益繁重的工作需求，合理增设基层管理岗位。推进水政监察队伍执法标准化建设，强化水行政执法力度，提升水行政综合执法能力，重点在长江大保护、水资源管理、水生态环境保护等方面，加大日常执法巡查和现场执法力度，积极开展专项执法和集中整治行动。持续推进水管基础设施建设，推进大坝、堤防管理隐患排查基础设施建设，巩固和加强采砂管理执法基地建设，巩固重点水域水行政执法监察船、执法趸船、取证装备建设。










[bookmark: _Toc18073][bookmark: _Toc2973][bookmark: _Toc10820][bookmark: _Toc22773]7 重点项目简介

“十四五”时期，随州市将以建设水灾害防控、水资源调配、水生态保护功能一体化的随州水网为核心，加快完善水利基础设施体系，解决水资源时空分布不均问题，提升国家水安全保障能力。“十四五”时期，随州市将以水网建设为核心系统实施水利工程补短板。实施防洪能力提升工程，坚持蓄泄兼筹、以泄为主，适度提升防洪标准，进一步优化完善防洪体系布局。同时，要实施水资源配置工程。优化水资源配置格局，加强供水安全风险应对，逐步建成丰枯调剂、联合调配的国家水资源配置和城乡供水安全保障体系。此外，要实施河湖健康保障工程。从生态系统整体性和流域系统性出发，因地制宜，分类施策，实施重大水生态保护与修复工程，维持河湖生态廊道功能，扩大优质水生态产品供给。要推进水网智能化改造。充分运用物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，加快智慧水利建设。
“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是加快水利改革发展的关键期。“十四五”时期水利改革发展主要目标是：到2025年，水旱灾害风险防控能力明显提升，水资源配置格局明显优化，涉水事务监管效能明显增强。做好‘十四五’时期水利工作，要认真贯彻党的十九届五中全会明确提出的经济社会发展指导方针，深入落实‘节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力’的治水思路，围绕国家重大发展战略，把水安全风险防控作为守护底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把水生态环境保护作为控制红线，加快建设现代水利基础设施网络，不断完善江河湖泊保护监管体系，全面提升水安全保障能力，建设造福人民的幸福河湖，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实支撑。
[bookmark: _Toc23349]7.1防洪水网、生态水网重点项目
防洪和生态两大水网放在一起讲，是因为它们有着共同的水域空间。在生态文明纳入国家“五位一体”战略后，针对防洪工程的实施也一定要贯彻“生态优先”的理念。新时代，不能仍然只当“工程兵”，要顺应自然规律，按照“人水和谐”的原则，做大自然的“守护人”。随州多是山溪型河流，除围垣造城造田有少数堤防外，大多为自然岸线，河道常年小流量流水，只有遭遇暴雨才会诱发山洪，一般也是陡涨陡落。因此，防洪是短历时的，而生态才是需要久久为功的。规划重点项目：
（1） 随州市府澴河治理工程。估算投资7.14亿元。主要建设内容包括重要支流入河口整治、沿岸集镇岸线整治、沿岸农田防崩岸整治、随州城区影响范围内堤防加固等。
（2） 随州市中小河流治理工程。估算总投资9.1亿元。计划对27条流域面积200-3000平方公里的河道（河段）进行治理。
（3） 随州市河道洪水预报和视频监控系统建设。估算投资2亿元。架构统一的水利信息化平台。提升水库信息化水平，在信息采集的基础上达到洪水预报的目标；安装河道视频监控设备和重点断面水位、流量、雨量采集设备，实现重点区域、主要断面洪水预报的目标。
（4） 随州市水库水闸除险加固及水雨工情监测系统提升工程。估算总投资2.86亿元。已纳入我市2座中型水库、2座中型水闸、22座小型水库除险加固项目、675座水库水雨情遥测提升、156座水库大坝监测设施项目。
（5） 广水市城市防洪工程。估算投资10亿元。采取上游拦水滞洪、引水下河，城区拆迁阻水建筑、疏通河道等办法，力争主城区在标准内洪水时不受淹没。
（6） 随州市漂水系统治理及先觉庙水库饮用水源地保护工程。估算投资8.1亿元。主要包括漂水重要支流入河口整治、沿岸集镇岸线整治、沿岸农田防崩岸整治、随县城区影响范围内堤防加固；先觉庙水库拦汊筑坝、沿岸集中畜禽养殖场等清理整治、水库上游重要河道系统治理等。
（7） 随州市㵐水系统治理及封江口水库水源地保护工程。估算投资16.8亿元。主要包括㵐水重要支流入河口整治、沿岸集镇岸线整治、沿岸农田防崩岸整治、随县城区影响范围内堤防加固；封江口水库拦汊筑坝、沿岸集中畜禽养殖场等清理整治、水库上游重要河道系统治理等。
（8） 随州市淮河源头综合治理和水生态修复保护工程。规划总投资15亿元。对河道进行综合整治，对流域内花山、飞沙河、许家冲、游河、双河、永民河6座大中型水库实施饮用水源地保护。
（9） 随州市白云湖上游涢水流域人水环境提升工程。估算投资25亿元。一是自涢水一桥至安居镇对沿河岸坡按照自然生态进行必要整治。二是齐星桥附近新建生态堰（尾水至安居镇区），拦截河道垃圾；拆除库区范围内2处拦河坝；在库区形成陈家湾湿地，提高河道自净能力。三是在涢水右岸城乡结合部规划沿河景观带，连接若干个农业观光产业园、苗木花园，并新建亲水栈道连通随城山公园、时光记忆小镇。三是按照“漕运文化”主题，规划打造水上旅游通道；改造白云公园、太阳岛为商业区，形成“漕运文化”游览集散地；对安居“九街十八巷”进行修缮；在时光记忆小镇、各农业观光产业园、陈家湾湿地、安居“九街十八巷”规划若干个停靠码头；在齐星桥低堰新建“体验式船闸”。
（10） 广水市徐家河流域综合治理和水源地保护工程。估算投资15亿元。主要包括水库拦汊筑坝、沿岸集中畜禽养殖场等清理整治、水库上游重要河道系统治理等。
（11） 随县溠水流域大中型水库水生态修复保护工程。估算投资7.79亿元。对河道进行整治，对流域内黑屋湾、黑龙口、吴山、鲁城河、唐王水库进行水生态修复。
（12） 广水市应山河（含广水河支流）系统治理和生态修复工程。估算投资2.7亿元。主要建设内容包括重要支流入河口整治、沿岸集镇岸线整治、沿岸农田防崩岸整治、广水城区影响范围内堤防加固、河道水生态修复等。
（13） 随州市水库水环境整治和饮用水源地保护工程。估算投资36亿元。对全市所有饮用水源地水库进行水生态修复、库岸截污、违章建筑和拦汊筑坝拆除、集中畜禽养殖场搬迁及围网保护等措施，促进水质达标。对全市所有非饮用水源地水库全面清查，拆除违章建筑、拦汊筑坝，促进环境改善。
[bookmark: _Toc26458]7.2 灌溉水网重点项目
根据随州现状情况，多年平均蓄水总量基本满足农业灌溉。但随着工业和城镇化发展，城镇用水大量挤占农业用水，凸显水资源短缺矛盾。从建市以来的实际情况统计，全市经常性干旱区域（灌溉保证率不足70%）面积约1130平方公里，占国土占总面积的12%。其中常年干旱面积（灌溉保证率不足50%）约350平方公里，占国土总面积的3.6%。这些区域恰恰是随州市农田面积相对集中的区域。主要干旱片区有两种情况：一是历史上还没有彻底解决水源问题的水利死角片区，包括岗地、水库库稍以及过去规划兴建蓄水设施而未建成的区域；二是大中型灌区末端片区，由于城镇用水挤占农业灌溉用水指标，灌区末端常年无水可供逐渐萎缩，渠道淤堵得不到整治。
鄂北地区水资源配置工程建成后，可解决随州市城乡生活和工业用水，退还被城市挤占的农业灌溉水量，改善随州市农业灌溉用水条件。但是置换出来的2.68亿立方米的水量尚需通过工程措施后才能恢复已经萎缩的灌区面积、改善水利死角的灌溉条件，最终实现“随州旱包子摘帽”的目标。
目前，我市随中和黑花飞2个大型灌区的主要干支渠硬化率不足20%，因没有进入中央“十四五”规划，直接影响到鄂北工程置换的2.68亿立方米水量效益的发挥，极可能因置换水量无法用于灌溉而导致鄂北生活用水无法入库，从而影响鄂北工程发挥效益。20个中型灌区节水改造尚处于起步阶段；600多座小型水库的渠道“最后一公里”还未完全打通。灌溉水网规划重点项目包括：
（14） 随州市随中灌区续建配套与现代化改造工程。干渠渠道疏挖衬砌28条272公里；支渠渠道疏挖衬砌108条1239公里；维修加固干支渠渠系配套建筑物2170处。规划投资13.38亿元。
（15） 广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造工程。干渠渠道疏挖衬砌8条292公里；支渠渠道疏挖衬砌172公里；维修加固干支渠渠系配套建筑物509处。规划投资5.5亿元。
（16） 随州市中型灌区续建配套与节水改造工程。湖北省登记注册我市中型灌区20个，已有序开展续建配套与节水改造工程建设。规划总投资3.58亿元。
（17）随州市小型水库安全管理及效益提升工程。对全市677座小型水库的干渠进行硬化，真正打通“最后一公里”。规划总投资4.06亿元。
（18）随州市汉东-随南地区水源优化配置工程，规划总投资13.5亿元。该工程拟解决三里岗、均川、何店、柳林、洛阳、府河等片区的生产、生活用水问题。初步计划将大洪山水库、罗河水库、白果河水库、桃园河水库进行连通，完善区域渠系或供水管网的延伸；后期将从水量和地势等方面进一步论证与青林水库渠系连通的可能性。同时，为解决高新区丰年农业和柳林镇集镇供水保证率（兼有集镇防洪），新建高新区张家冲水库、随县太平（2）水库。该项目建成后，将在随州再造一个大型灌区。
（19）随中旱包子区域抗旱水源配置工程，规划总投资12.5亿元（不包括灌区续建配套与节水改造工程中重叠建设内容）。自西向东情况如下：
1、溠水流域区域。万福店农场位于随县岗地、吴山水库西干渠末端，渠道未衬砌，灌溉水利用系数较低，灌溉缺口较大。解决该片缺水问题构想：将吴山水库西干渠、黑龙口水库干渠全部衬砌；在鲁城河水库库尾和黑屋湾水库库尾新建提水泵站；通过渠道和泵站将溠水水系上的吴山水库、鲁城河水库、黑龙口水库和黑屋湾水库四库连通，联合调度，相互调剂。
2、溠水以东至㵐水以西区域。该片区域主要包括唐镇、尚市、厉山、新街。处于随县岗地、黑屋湾、龙脉等水库库稍、吴山水库东干渠、封江口水库西干渠和黑屋湾水库东低干渠末端，大部分渠道未衬砌，灌溉水利用系数较低，灌溉缺口较大。解决该片缺水问题构想：将吴山水库东干渠、封江口水库西干渠和黑屋湾水库东低干渠全部衬砌；在㵐水西支上新建店子河泵站，在黑屋湾水库新建刘家湾泵站，灌溉时向现有渠系提水，非灌溉时向域内龙脉、旭光、杜家河、刘家河等水库补水备用。仍然存在的灌溉死角，在规划时优先考虑为高效节水片，发展节水避灾农业。
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3、封江口以东至漂水以西区域。该片区域包括随县高城镇、曾都万店镇和北郊。处于封江口水库库稍、天河口水库东干渠末端，渠道大部分未衬砌，坍塌淤积严重，常年无水可灌；天河口水库成为随北殷店、高城等镇饮用水源地后，灌区末端高城镇和万店镇灌溉缺水更加严重。解决该片缺水问题构想：将天河口水库东干渠全部打通、疏浚、衬砌，提高灌溉水利用系数。在封江口水库库稍新建民丰泵站，将封江口水库与天河口东干渠连通，从封江口水库提水作为天河口灌区末端片补充水源。仍然存在的灌溉死角，在规划时优先考虑为高效节水片区，发展节水避灾农业。
4、漂水西支至浆溪店河区域。该片区域主要位于万店镇，处于先觉庙、两河口水库库稍，山高坡陡，不利于修建蓄水工程，可利用水资源量较少，该片灌溉和供水均缺水。解决该片缺水问题构想：利用鄂北水资源配置二期工程解决生活供水问题；因山区地形复杂，提水困难，建议该片调整作物种植结构，发展节水避灾农业。
5、徐家河水库周边区域。该片区域包括马坪、余店、关庙、骆店4镇的局部地区，都位于徐家河的库尾，是广水市最干旱的区域。其中：①马坪、余店2乡镇部分区域原属是先觉庙水库灌区，先觉庙自向随州城区供水之后，就没再向该区域供水；还有部分区域位于黑花飞灌区西干渠末端，黑花飞灌区因飞沙河水库增加农村供水功能后，西干渠已多年未能向该区域灌溉放水。②关庙镇基本上没有大中型灌区覆盖，很多岗地都是水利死角。③骆店等乡镇是黑花飞中干渠末端灌区，飞沙河水库增加农村供水功能后，中干渠也多年未向该区域灌溉放水；同时骆店镇的很多岗地历史上一直是水利死角。解决该片缺水问题构想：一是将花引干渠经深冲水库与飞沙河西干渠连通，直接补充水源。二是利用鄂北干渠，将封江口水库置换水源调到余店河和关庙四家门楼水库。在红卫渡槽架设泵站提水补充西干渠末端；在四家门楼水库架设2处泵站，东向以管道穿越河道灌溉关庙以东区域，西向沿铁城山引水至刘家沟水库。三是在徐家河水库架设泵站提水管道引水至先觉庙水库干渠末端，同时支管至棚子岗村。四是对高干渠上的天堡寨泵站恢复功能。五是对于一些解决不了灌溉死角，通过调整作物种植结构，优先规划为高效节水片区。
6、广水东南部区域。该片区域包括杨寨、李店、太平3镇的局部地区，位于广水市黑花飞灌区飞沙河水库中东干渠、高峰寺和霞家河水库干渠的末端，因3座水库逐渐转为以城区供水为主，灌区逐年萎缩，导致干旱时有发生。解决该片缺水问题构想：将该片现有渠系疏浚、衬砌，提高灌溉水利用系数，减少损耗；在广水市武胜关镇梅家湾村规划重点项目（20）金鸡河中型水库（投资2.59亿元、库容1285万方，前期工作已经完成），解决霞家河、高峰寺灌区渠系尾部缺水问题。
其他片区主要包括吴山镇汉水流域三合店片区、洪山镇双河片区等零星区域，缺水原因不一。解决以上区域缺水问题构想：一是在国家政策允许的情况下，对“十二五”规划而没有建设的8座小型水库重新立项；二是发展高效节水农业，通过提高水资源利用效率来缓解缺水压力。
[bookmark: _Toc11280]7.3 供水水网重点项目
通过鄂北地区水资源配置一、二期工程建设，我市的城乡供水得到很大改善。城市供水在先觉庙水库复线工程完工后可达到36万吨的日供水规模，可保20年无忧；而在市委市政府明确将乡村供水交由水利部门管理后，乡村供水已成为水利工作重点。目前，广水市结合大水源实施大水厂建设已形成规模，构建了东线、中线、西线供水管网，且三线互通补水，实现了城乡供水一体化格局，后期随着鄂北水资源配置二期工程实施、供水保证率提高后，只需逐步进行管网延伸即可覆盖千家万户。根据广水的经验，只有“大水源配置、大水厂建设、大管网延伸、大体量运营”，才有稳定保障，才会降低成本，才能良性运营。
随县、曾都区的乡村供水过去起点不高，点多面散，“有人用、没人修”，无法良性运行，保证率较差，尚需重新布局，拟作为重点项目进行规划：

[image: 1621574632(1)]

（21）随县农村供水保障工程。估算总投资10亿元。“十四五”期间，随县规划实施“水厂新改扩建、管网延伸”工程。“十四五”期间，随县规划新建水厂4座（大洪山水厂、唐王水厂、黑龙口水厂、小林镇双河水厂），扩建水厂1座（沙河口水厂），改建水厂5座（黑屋湾水厂、天河口水厂、合河水厂、游河水厂），对洪山镇、环潭镇、安居镇、尚市镇、唐县镇、吴山镇、万福店农场、殷店镇、草店镇、小林镇、万和镇、三里岗镇、均川镇、太白顶风景区等14个镇的镇区管网进行改造，对淮河镇、高城镇、新街镇、厉山镇镇区管网进行完善。
（22）“曾都区农村供水保障工程，估算总投资4.0亿元。曾都区规划“一镇一网”、“多镇一网”的供水模式，实施“库库连通，水厂并网”工程。①玉龙与羊子山水厂并网、并大力推进管网延伸，达到城区全覆盖；②新建白果河水厂与荞麦河、白果河、花湾、谢店等4个自来水厂并网延伸，达到何店镇全覆盖；③淅河镇清泉（先觉庙水厂）、仙湖和大堰坡等3个自来水厂扩建并网延伸，达到淅河镇全覆盖；④万店镇通过随州市鄂北水资源配置工程新建规模为 8400m³/d 两河口水厂，铺设供水管线163.611Km，对整个万店镇全覆盖；⑤新建洛阳水厂与原水厂并网，并对原水厂进行改造和管网延伸，新建加压站达到全镇覆盖，同时主管网延伸至府河镇，补充府河镇供水需求；⑥新建新庙水厂与原水厂并网，改造延伸，同时改造部分小型水厂作为辅助，达到全镇全覆盖。”
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8 保障措施

[bookmark: _Toc10894][bookmark: _Toc8217][bookmark: _Toc13344][bookmark: _Toc20272][bookmark: _Toc47428520][bookmark: _Toc20747][bookmark: _Toc18507][bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc25564][bookmark: _Toc5860][bookmark: _Toc847]8.1加强组织领导、落实分工责任
强化随州市水行政主管部门的工作职能，加强规划实施的组织领导，加强对规划实施的宏观指导、统筹协调和组织管理，协调解决重大问题和难点问题，研究制定实施方案和管理办法，组织开展重大工程实施效果评估，保障规划的有序推进。实行水利建设目标责任制，加强目标责任考核，并纳入干部政绩考核体系，将“十四五”期间各项水利建设任务明确分工，落实主体责任和监督责任，层层落实，压紧压实责任。
[bookmark: _Toc12740]8.2创新工作方式、确保资金投入
积极争取中央及省市级资金支持，力促增加地方财政预算投入，加强资金统筹整合，提高资金使用效率。落实水利信贷优惠政策，拓宽投融资渠道，鼓励社会资金以不同形式参与水利建设特别是有一定效益的项目建设，广泛吸引社会资本投入，形成多渠道、多层次、多元化的投入保障机制。争取重大水利项目优先纳入县级财政计划和相关投资计划。落实国家有关发展生态水利、改善水生态环境、加强水资源节约的各项税收优惠政策，加大对水利建设各方面的政策扶持。
2020年，国家发改委已经明确中央投资政策“新建国家重点水利项目，中央投资40%；纳入国家统一规划的水库除险加固、中小河流治理等项目，中央投资50%；纳入国家统一规划的灌区续建配套和现代化改造项目，中央投资60%。所有项目的申报都必须完成前期工作”。随州市水安全保障规划共列入大小项目30类300多个，估算总投资300多亿元。目前绝大部分未明确资金来源，“等、靠、要”解决不了任何问题，还需要寻求破局。
一要抢抓机遇，利用一切政策，争取上级支持。依托长江大保护、大别山革命老区振兴、汉江经济带等国家战略，争取重点项目更多进入中央规划；将随州水网纳入到大区域水网构架，依托大洪山区、淮河流域等区域性规划，争取更多列入随州项目；关注中央对水利的投资政策和方向，适时申报水库、水闸除险加固、灌区续建配套和现代化改造、中小河流治理等项目，争取上级资金支持。
二要突破思维，挖掘项目收益，争取债券资金。中央支持湖北疫后重振的一揽子政策，其中专项债券资金较多。比如随中旱包子区域抗旱水源配置工程，从目前的情况看很难争取到无偿投资，但如果与沿线的大中型水库水源地保护打包为水资源配置和保护工程，就可以利用水库清淤产生的砂石资源收入，打包申报专项债券资金（尚需探讨可行性）。
三要用活资源，体现运营能力，吸引市场联营。比如农村供水项目，规划时要融于“大体量运营”理念，考虑建后良性运行，吸引社会资本建管一体化运营；城市防洪或城市河道文旅项目，可利用土地增值和旅游收入招商引资实现市场运作。鼓励有 实力的国企、民企等社会力量积极参与随州市水利建设管理，在创 新模式、增强活力、形成示范等方面发挥优势。
四要整合资金，统一规划实施，助力协同发展。比如河道整治可综合考虑防洪和生态需求；移民后扶项目资金可用于对农村供水和乡村振兴的农村小河沟整治等。
[bookmark: _Toc5579]8.3深化前期工作、加强监督检查
做好“十四五”期间各类实施项目的前期工作，严格履行项目审批程序，强化前期工作审查审批，做好项目储备，提高前期工作质量，确保建设项目符合各类规划。
推进项目建设进度信息公开和过程监管，以问题为导向，找准问题，抓住问题，解决问题，加强考核问责，确保各项目按计划进度顺利实施。
[bookmark: _Toc32723]8.4加大宣传力度、凝聚社会力量
积极探索公众参与机制，加大信息公开力度，建立网络举报平台，健全举报、听证、舆论监督等制度，保障社会公众和利益相关方对水利建设的知情权、参与权和监督权。县水行政主管部门要抓住水利建设的公益性定位，大力开展多种形式的宣传教育，宣传重点工程、民生水利工程带给广大人民群众的利益和实惠，提高全县对水利建设重要性、必要性、紧迫性的认识，营造全县支持水利建设的氛围，大力宣传建设节水型社会重要性，凝聚公众在生产生活中爱水、惜水、亲水、护水的共识，形成全市支持参与水利发展的强大合力。

















[bookmark: _Toc7126]9 规划投资估算及实施

[bookmark: _Toc24334][bookmark: _Toc9261][bookmark: _Toc7522][bookmark: _Toc30666]9.1 投资估算
随州市水利发展规划项目的投资估算，按各项目的具体情况分类进行。
1、对“转结”项目按已批概算指标估算剩余建设工程的投资额。
2、对已作前期工作，有编制年提出的工程概算，则考虑实施期物价指数和定额变化的影响，调整原概算，估算规划投资额。
3、对以综合指标计量的项目，参照已实施及正在实施的同类项目投资指标进行规划项目的投资估算。
依据相关规划、专项规划和单项工程前期工作的投资估算，结合中央和省、市、县政府关于加强水利基础设施建设的精神和《重大水利工程中央预算内投资专项管理办法》，根据《湖北省十四五水安全保障规划思路报告》，拟定“十四五”期间水利发展与改革计划实施建设项目共四大类16个大项,估算总投资334.8105亿元。按资金来源分，中央投资199.0736亿元，省级投资98.2367亿元，地方财政及自筹37.5002亿元。按项目类型分，其中“防洪减灾工程”82.2530亿元，供水保障工程134.9680亿元，维护河库生命健康工程111.1795亿元，智慧水利工程6.41亿元。随州市“十四五”水安全保障规划项目投资汇总表见表9-1，项目投资组成见图9-1和图9-2。










表9-1           随州市“十四五”水安全保障规划项目投资汇总表

	分  类
	“十四五”总投资

	
	项目数
	合计
	中央及省级投资（亿元）
	地方投资（亿元）

	
	
	
	小计
	中央投资
	省级投资
	地方财政及自筹

	一、防洪减灾工程
	4
	822530
	712775.5
	438515
	274260.5
	109754.5

	二、供水保障工程
	5
	1349680
	1202022
	846684
	355338
	147658

	三、河湖生命健康工程
	6
	1111795
	1000615.5
	667077
	333538.5
	111179.5

	四、智慧水利
	1
	64100
	57690
	38460
	19230
	6410

	合  计
	16
	3348105
	2973103
	1990736
	982367
	375002



图9-1“十四五”项目投资组成示意图（按资金来源）



图9-2“十四五”项目投资组成示意图（按项目类型）
表9-2                                                                  规划建设项目投资构成表  投资（万元）

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	投资估算（万元）
	中央投资
	省级投资
	地方财政及自筹

	
	合计
	
	
	
	3348105
	1990736
	982367
	375002

	（一）
	防洪减灾工程
	
	防洪减灾
	
	
	
	822530
	438515
	274260.5
	109754.5

	（1）
	
	随州市重要干流及支流治理工程
	随州市重要干流及支流治理工程
	
	
	
	465485
	232742.5
	162919.75
	69822.75

	1
	
	
	随州市府澴河综合治理工程
	km
	180
	900
	162000
	81000
	56700
	24300

	2
	
	
	随州市淮河源头综合治理工程
	km
	35
	450
	15750
	7875
	5512.5
	2362.5

	3
	
	
	漂水随县段、曾都段、高新区段河道治理工程
	km
	55.5
	600
	33300
	16650
	11655
	4995

	4
	
	
	㵐水河随县车水沟上游段和曾都区段河道治理工程
	km
	45
	650
	29250
	14625
	10237.5
	4387.5

	5
	
	
	浪河曾都区、高新区段河道治理提档升级工程
	km
	20
	550
	11000
	5500
	3850
	1650

	6
	
	
	均水大洪山风景区段和随县段河道治理工程
	km
	25
	550
	13750
	6875
	4812.5
	2062.5

	7
	
	
	府河支流黎家湾河、陈家河、浆溪店河（包括岩子河）河道治理工程
	km
	40
	450
	18000
	9000
	6300
	2700

	8
	
	
	曾都区清水河河道综合治理工程
	km
	20
	550
	11000
	5500
	3850
	1650

	9
	
	
	曾都区高桥河茶庵段治理工程
	km
	5.2
	650
	3380
	1690
	1183
	507

	10
	
	
	曾都区窑石沟河治理治理工程
	km
	6.5
	300
	1950
	975
	682.5
	292.5

	11
	
	
	曾都区荞麦河金花岭段治理工程
	km
	5.5
	300
	1650
	825
	577.5
	247.5

	12
	
	
	曾都区新庙河徐家垱段治理工程
	km
	4.6
	300
	1380
	690
	483
	207

	13
	
	
	曾都区同兴河同兴桥段治理工程
	km
	6
	550
	3300
	1650
	1155
	495

	14
	
	
	曾都区閤家河下游段治理工程
	km
	15
	300
	4500
	2250
	1575
	675

	15
	
	
	曾都区两河口河下游段治理工程
	km
	8
	300
	2400
	1200
	840
	360

	16
	
	
	随县砚儿沟河道治理工程
	km
	7
	300
	2100
	1050
	735
	315

	17
	
	
	随县亮子河河道治理工程
	km
	10
	300
	3000
	1500
	1050
	450

	18
	
	
	随县双河小林镇区段河道治理工程
	km
	5.5
	450
	2475
	1237.5
	866.25
	371.25

	19
	
	
	随县草店镇三道河河道治理工程
	km
	8
	300
	2400
	1200
	840
	360

	20
	
	
	随县涢水干流小支（6条）河道治理工程
	km
	36
	350
	12600
	6300
	4410
	1890

	21
	
	
	随县溠水干流及小支（3条）河道治理工程
	km
	32
	300
	9600
	4800
	3360
	1440

	22
	
	
	随县罗河河道治理工程
	km
	6
	300
	1800
	900
	630
	270

	23
	
	
	随县㵐水重要支流（6条）河道治理工程
	km
	40
	450
	18000
	9000
	6300
	2700

	24
	
	
	随县漂水明末冲河河道治理工程
	km
	5
	300
	1500
	750
	525
	225

	25
	
	
	随县汉水流域三夹河、栗河、滚河、三合店河河道治理工程
	km
	20
	300
	6000
	3000
	2100
	900

	26
	
	
	漳水流域郑家河水库库尾支流河道治理工程
	km
	20
	300
	6000
	3000
	2100
	900

	27
	
	
	随县均水三里岗镇区段治理工程
	km
	4.5
	400
	1800
	900
	630
	270

	28
	
	
	长岗镇大富水河道治理工程
	km
	5
	400
	2000
	1000
	700
	300

	29
	
	
	大洪山风景区长岗河治理工程
	km
	4
	500
	2000
	1000
	700
	300

	30
	
	
	广水市应山河道城区段及支流老护城河治理工程
	km
	15.9
	800
	12720
	6360
	4452
	1908

	31
	
	
	广水市广水河城区段及支流长冲河治理工程
	km
	14.1
	800
	11280
	5640
	3948
	1692

	32
	
	
	淮河流域淮河流域浉河、小河治理工程
	km
	30
	300
	9000
	4500
	3150
	1350

	33
	
	
	广水市徐家河干流及库周龙泉河等4条支流治理工程
	km
	48
	300
	14400
	7200
	5040
	2160

	34
	
	
	广水市应山河4条支流治理工程
	km
	23
	300
	6900
	3450
	2415
	1035

	35
	
	
	广水市广水河4条支流治理工程
	km
	16
	300
	4800
	2400
	1680
	720

	36
	
	
	2021年随州市受灾乡镇河道护岸堤防修复重建工程
	km
	75
	300
	22500
	11250
	7875
	3375

	（2）
	
	病险水库水闸除险加固
	病险水库水闸除险加固
	
	
	
	84545
	42272.5
	29590.75
	12681.75

	1
	
	
	白果河水库除险加固工程（中型）
	座
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	2
	
	
	两河口水库除险加固工程（中型）
	座
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	3
	
	
	桃园河水库除险加固工程（中型）
	座
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	4
	
	
	红石岩水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	5
	
	
	东两河口水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	6
	
	
	夹子沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	7
	
	
	白沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	8
	
	
	荞麦河水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	9
	
	
	天星沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	10
	
	
	椒藤河水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	11
	
	
	新庙水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	240
	120
	40

	12
	
	
	曾都区井湾、青龙寺、新立冲3座小（二）型水库除险加固
	座
	3
	180
	540
	324
	162
	54

	13
	
	
	曾都区小（二）型水库溢洪道续建
	座
	24
	45
	1080
	648
	324
	108

	14
	
	
	曾都区小型水库防汛道路建设
	km
	45
	35
	1575
	945
	472.5
	157.5

	15
	
	
	曾都区完善大坝安全监测系统
	套
	30
	10
	300
	180
	90
	30

	16
	
	
	随县小型水库防汛道路建设
	km
	700
	20
	14000
	8400
	4200
	1400

	17
	
	
	随县小型水库管护设施建设
	处
	350
	5
	1750
	1050
	525
	175

	18
	
	
	随县大坝安全检测系统
	套
	650
	10
	6500
	3900
	1950
	650

	19
	
	
	随县黑屋湾水库除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	20
	
	
	随县封江口水库除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	21
	
	
	随县大洪山水库除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	22
	
	
	随县松柏等17座小一型除险加固工程
	座
	17
	400
	6800
	4080
	2040
	680

	23
	
	
	随县毛儿冲等18座小二型除险加固工程
	座
	18
	200
	3600
	2160
	1080
	360

	24
	
	
	广水市高峰寺、桃园等6座水库除险加固工程
	座
	6
	2000
	12000
	7200
	3600
	1200

	25
	
	
	广水市高店拦河闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	26
	
	
	广水市虎山水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	27
	
	
	广水市龙泉河水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	28
	
	
	广水市双湖水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	29
	
	
	广水市石牛潭水闸除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	30
	
	
	广水市余店河水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	31
	
	
	大洪山风景区、高新区光华、狮子潭等10座水库继续实施除险加固工程
	座
	10
	180
	1800
	1080
	540
	180

	32
	
	
	随州市大中小型水库输水管出口流量计量设施
	套
	1200
	2
	2400
	1440
	720
	240

	（3）
	
	山洪沟和山洪灾害防治
	山洪沟和山洪灾害防治
	
	
	
	86500
	51900
	25950
	8650

	1
	
	
	淮河黄金沟山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	2
	
	
	淮河二道河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	3
	
	
	随县新城河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	4
	
	
	随县安全河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	5
	
	
	随县苏家河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	6
	
	
	大碑河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	7
	
	
	涢水石板河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	8
	
	
	随县里河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	9
	
	
	随县三合河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	10
	
	
	厥水五道河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	11
	
	
	厥水四十里冲山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	12
	
	
	厥水孙家沟山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	13
	
	
	厥水倒峡流山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	14
	
	
	溠水邱家河吴山镇区段山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	15
	
	
	溠水黄家河山洪沟治理工程
	处
	2
	2000
	4000
	2400
	1200
	400

	16
	
	
	均水新集河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	17
	
	
	均水石流河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	18
	
	
	均水许家河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	19
	
	
	漳水八一河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	20
	
	
	漳水上游古城河山洪沟治理工程
	处
	2
	2000
	4000
	2400
	1200
	400

	21
	
	
	漳水刘店河山洪沟治理工程
	处
	3
	2000
	6000
	3600
	1800
	600

	22
	
	
	淮河黄金沟山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	23
	
	
	淮河二道河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	24
	
	
	随县柳林河山洪沟治理工程
	处
	1
	6000
	6000
	3600
	1800
	600

	25
	
	
	柳林太平河山洪沟治理工程
	处
	1
	3500
	3500
	2100
	1050
	350

	26
	
	
	曾都区何店镇白果河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	27
	
	
	曾都区洛阳镇金花冲山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	28
	
	
	曾都区何店镇简家河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	29
	
	
	曾都区洛阳镇柳树河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	30
	
	
	曾都区府河镇碾子河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	31
	
	
	曾都区洛阳镇钱家河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	32
	
	
	曾都区府河镇溳潭河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	33
	
	
	广水观音堂河等21条重点山洪沟工程
	处
	5
	2500
	12500
	7500
	3750
	1250

	（4）
	
	城市防洪排涝
	城市防洪排涝
	
	
	
	186000
	111600
	55800
	18600

	1
	
	
	随州市白云湖续建配套工程
	处
	1
	20000
	20000
	12000
	6000
	2000

	2
	
	
	广水市应广城区防洪及排水管网建设
	处
	1
	100000
	100000
	60000
	30000
	10000

	3
	
	
	曾都区洛阳镇镇区防洪减灾工程
	处
	1
	31000
	31000
	18600
	9300
	3100

	4
	
	
	曾都区府河镇亲筑城村段防洪减灾工程
	处
	1
	5000
	5000
	3000
	1500
	500

	5
	
	
	随县柳林镇镇区防洪工程（太平隧洞）
	处
	1
	6000
	6000
	3600
	1800
	600

	6
	
	
	广水市太平镇区防洪工程
	处
	1
	6000
	6000
	3600
	1800
	600

	7
	
	
	随县均川镇镇区防洪工程
	处
	1
	6000
	6000
	3600
	1800
	600

	8
	
	
	随县万和镇镇区防洪工程
	处
	1
	4000
	4000
	2400
	1200
	400

	9
	
	
	随县安居镇镇区防洪工程
	处
	1
	4000
	4000
	2400
	1200
	400

	10
	
	
	随县高城镇镇区防洪工程
	处
	1
	4000
	4000
	2400
	1200
	400

	（二）
	供水保障工程
	
	供水保障
	
	
	
	1349680
	846684
	355338
	147658

	（1）
	
	鄂北二期配套工程建设
	鄂北二期配套工程建设
	
	
	
	142500
	85500
	42750
	14250

	1
	
	
	鄂北二期先觉庙水库分水口配套工程
	处
	1
	25000
	25000
	15000
	7500
	2500

	2
	
	
	鄂北二期封江口水库分水口配套工程
	处
	1
	30000
	30000
	18000
	9000
	3000

	3
	
	
	鄂北二期砂河口水库分水口配套工程
	处
	1
	7000
	7000
	4200
	2100
	700

	4
	
	
	鄂北二期黑龙口水库分水口配套工程
	处
	1
	4500
	4500
	2700
	1350
	450

	5
	
	
	鄂北二期鲁城河水库分水口配套工程
	处
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	6
	
	
	鄂北二期高城镇分水口配套工程
	处
	1
	4000
	4000
	2400
	1200
	400

	7
	
	
	鄂北二期两河口水库分水口配套工程
	处
	1
	12000
	12000
	7200
	3600
	1200

	8
	
	
	鄂北二期余店镇分水口配套工程
	处
	1
	8000
	8000
	4800
	2400
	800

	9
	
	
	鄂北二期四家门楼水库分水口配套工程
	处
	1
	8000
	8000
	4800
	2400
	800

	10
	
	
	鄂北二期应山城区分水口配套工程
	处
	1
	22000
	22000
	13200
	6600
	2200

	11
	
	
	鄂北二期霞家河水库分水口配套工程
	处
	1
	12000
	12000
	7200
	3600
	1200

	（2）
	
	重点引调水工程
	重点引调水工程
	
	
	
	236500
	141900
	70950
	23650

	1
	
	
	随州市汉东-随南地区水源优化配置工程
	项
	1
	150000
	150000
	90000
	45000
	15000

	2
	
	
	松柏灌区水库、渠系连通工程
	项
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	2
	
	
	溠水流域水库连通工程
	项
	1
	15000
	15000
	9000
	4500
	1500

	3
	
	
	㵐水店子河泵站和渠系工程
	项
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	4
	
	
	封江口水库向天河口水库渠系补水工程
	项
	1
	5000
	5000
	3000
	1500
	500

	5
	
	
	五道河拦河坝及至天河口水库渠道工程
	项
	1
	5000
	5000
	3000
	1500
	500

	6
	
	
	徐家河水库新河村泵站、管道及渠道工程
	项
	1
	7000
	7000
	4200
	2100
	700

	7
	
	
	余店镇余店河泵站及配套管道工程
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	8
	
	
	四家门楼至刘家沟水库泵站及管、渠道工程
	项
	1
	3500
	3500
	2100
	1050
	350

	9
	
	
	四家门楼至栎坡湾泵站及管道工程
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	10
	
	
	徐家河天堡寨泵站及配套管道工程
	项
	1
	12000
	12000
	7200
	3600
	1200

	11
	
	
	太平镇、杨寨镇抗旱水资源优化配置工程
	项
	2
	4000
	8000
	4800
	2400
	800

	12
	
	
	黑洞湾、花山和深冲3库连通工程
	项
	1
	7000
	7000
	4200
	2100
	700

	（3）
	
	重点水源工程
	重点水源工程
	
	
	
	126900
	50760
	50760
	25380

	1
	
	
	新建广水市金鸡河水库工程
	座
	1
	50000
	50000
	20000
	20000
	10000

	2
	
	
	新建曾都区打石坑水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	2000
	2000
	1000

	3
	
	
	新建曾都区蔡家湾水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	2000
	2000
	1000

	4
	
	
	新建曾都区张家冲水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	2000
	2000
	1000

	5
	
	
	新建曾都区周家湾水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	2000
	2000
	1000

	6
	
	
	新建洛阳易家湾泵站工程
	座
	1
	800
	800
	320
	320
	160

	7
	
	
	新建府河狮子潭泵站工程
	座
	1
	1500
	1500
	600
	600
	300

	8
	
	
	新建万店落天坡泵站工程
	座
	1
	800
	800
	320
	320
	160

	9
	
	
	新建南郊余家老湾泵站工程
	座
	1
	800
	800
	320
	320
	160

	10
	
	
	新建随县太平（二）水库工程
	座
	1
	2500
	2500
	1000
	1000
	500

	11
	
	
	石坑水库大坝加高工程
	座
	1
	2000
	2000
	800
	800
	400

	12
	
	
	新建随县新城太白顶水库工程
	座
	1
	3500
	3500
	1400
	1400
	700

	13
	
	
	广水市新建大山、鹰咀山等10座水库
	座
	10
	4500
	45000
	18000
	18000
	9000

	（4）
	
	城乡供水一体化工程
	城乡供水一体化工程
	座
	
	
	221220
	132732
	66366
	22122

	1
	
	
	随县城乡供水一体化工程项目
	项
	1
	80000
	80000
	32000
	32000
	16000

	2
	
	
	黑屋湾水厂改建工程
	项
	1
	375
	375
	150
	150
	75

	3
	
	
	天河口水厂扩建工程
	项
	1
	3000
	3000
	1200
	1200
	600

	4
	
	
	太白顶水厂改建及管网延伸工程
	项
	1
	1350
	1350
	540
	540
	270

	5
	
	
	小林双河水厂新建工程
	项
	1
	1125
	1125
	450
	450
	225

	6
	
	
	草店游河水厂改建工程
	项
	1
	450
	450
	180
	180
	90

	7
	
	
	合河水厂改建工程
	项
	1
	1200
	1200
	480
	480
	240

	8
	
	
	合河水厂向万和镇沙河店供水管网延伸工程
	项
	1
	360
	360
	144
	144
	72

	9
	
	
	天河口水厂向殷店镇岩子河供水管网延伸工程
	项
	1
	810
	810
	324
	324
	162

	10
	
	
	封江水厂至厉山镇西南片区供水管网延伸工程
	项
	1
	450
	450
	180
	180
	90

	11
	
	
	唐王水厂新建、沙河口水厂二期及管网延伸和黑龙口水库至万福店老水厂供水管网工程
	项
	1
	10500
	10500
	4200
	4200
	2100

	12
	
	
	随县太白顶风景区集镇管网延伸工程
	项
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	13
	
	
	曾都区玉龙、羊子山水厂并网延伸工程
	项
	1
	15000
	15000
	9000
	4500
	1500

	14
	
	
	曾都区新建白果河水厂与荞麦河、花湾、谢店等4个水厂联通延伸工程
	项
	1
	10600
	10600
	6360
	3180
	1060

	15
	
	
	淅河镇先觉庙水厂扩建及管网延伸工程
	项
	1
	15000
	15000
	9000
	4500
	1500

	16
	
	
	新建洛阳水厂与原水厂并网延伸改造工程
	项
	1
	9000
	9000
	5400
	2700
	900

	17
	
	
	新建曾都区府河镇新庙水厂与原水厂并网延伸工程
	项
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	18
	
	
	广水市霞家河等3处供水工程扩建工程
	项
	1
	20000
	20000
	12000
	6000
	2000

	19
	
	
	广水市农村供水管网改造及延伸工程
	项
	1
	35000
	35000
	21000
	10500
	3500

	20
	
	
	大洪山风景区供水管网改造延伸工程
	项
	1
	4000
	4000
	2400
	1200
	400

	（5）
	
	
	灌区现代化与节水改造
	
	
	
	622560
	435792
	124512
	62256

	1
	
	
	随中灌区续建配套及现代化改造工程
	项
	1
	140000
	140000
	98000
	28000
	14000

	2
	
	
	黑花飞灌区续建配套及现代化改造工程
	项
	1
	100000
	100000
	70000
	20000
	10000

	3
	
	
	随州市白果河、罗红、高峰寺等18个中型灌区节水改造工程
	项
	18
	15000
	270000
	189000
	54000
	27000

	4
	
	
	随州市小型水库干渠节水改造工程
	项
	677
	80
	54160
	37912
	10832
	5416

	5
	
	
	随州市小型灌区节水改造工程
	项
	70
	800
	56000
	39200
	11200
	5600

	6
	
	
	许家冲干渠渡槽拆除重建工程
	项
	1
	2000
	2000
	1400
	400
	200

	7
	
	
	2021年曾都区灌区渠道水毁工程
	项
	1
	400
	400
	280
	80
	40

	（三）
	维护河湖生命健康工程
	
	维护河湖生命健康工程
	
	
	
	1111795
	667077
	333538.5
	111179.5

	（1）
	
	水土保持生态建设
	水土保持生态建设
	
	
	
	87950
	52770
	26385
	8795

	1
	
	
	曾都区小岭冲等6处清洁小流域治理工程
	项
	6
	2000
	12000
	7200
	3600
	1200

	2
	
	
	曾都区4万亩坡耕地改造工程
	项
	1
	12000
	12000
	7200
	3600
	1200

	3
	
	
	曾都区山洪灾害预警平台建设
	项
	1
	300
	300
	180
	90
	30

	4
	
	
	随县环潭高家冲生态清洁小流域治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	5
	
	
	漂水流域随县高城镇片区坡耕地综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	6
	
	
	府河流域环潭镇高家冲村、龚家湾村、武家河村片区坡耕地综合治理
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	7
	
	
	府河流域吴山镇星火村片区坡耕地综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	8
	
	
	漂水流域殷店塔儿山村黄儿山河生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	9
	
	
	草店镇雨蒙村凤凰岩生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	10
	
	
	随县高城镇梅子沟生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	11
	
	
	随县厉山镇封江口水库上游湿地综合治理工程项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	12
	
	
	随县万和镇合河村、石板河、尖峰村小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	13
	
	
	随县水土保持监测点
	个
	7
	150
	1050
	630
	315
	105

	14
	
	
	随县山洪灾害预警平台建设
	项
	1
	300
	300
	180
	90
	30

	15
	
	
	广水市木匠河流域等7处清洁小流域治理工程
	项
	7
	2000
	14000
	8400
	4200
	1400

	16
	
	
	广水市10万亩坡耕地改造工程
	项
	1
	30000
	30000
	18000
	9000
	3000

	17
	
	
	广水市山洪灾害预警平台建设
	项
	1
	300
	300
	180
	90
	30

	（2）
	
	重点河库生态治理与修复
	重点河库生态治理与修复
	
	
	
	596500
	357900
	178950
	59650

	1
	
	
	府澴河干流（大洪山水库至清水河入河口）水生态修
	项
	1
	80000
	80000
	48000
	24000
	8000

	2
	
	
	漂水水生态修复治理工程
	项
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	3
	
	
	漳河水生态修复治理工程
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	4
	
	
	浪河水生态修复治理工程
	项
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	5
	
	
	㵐水水生态修复治理工程
	项
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	6
	
	
	大洪山风景区长岗河水生态修复治理工程
	项
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	7
	
	
	两河口河水生态修复治理工程
	项
	1
	2000
	2000
	1200
	600
	200

	8
	
	
	应山河水生态修复治理工程
	项
	1
	100000
	100000
	60000
	30000
	10000

	9
	
	
	广水河水生态修复治理工程
	项
	1
	60000
	60000
	36000
	18000
	6000

	10
	
	
	淮河干流随县段水生态修复治理工程
	项
	1
	6000
	6000
	3600
	1800
	600

	11
	
	
	府澴河上游白云湖水环境提升工程
	项
	1
	16000
	16000
	9600
	4800
	1600

	12
	
	
	随州市白云湖水生态修复及治理工程
	项
	1
	6000
	6000
	3600
	1800
	600

	13
	
	
	随州市白云湖上游涢水流域人文水环境提升工程
	项
	1
	250000
	250000
	150000
	75000
	25000

	14
	
	
	随州㵐水梁家桥水生态连通工程
	项
	1
	11000
	11000
	6600
	3300
	1100

	15
	
	
	随州市大洪山水库水生态治理工程
	项
	1
	3000
	3000
	1800
	900
	300

	
	
	
	广水市应山河水美乡村建设项目
	项
	1
	36000
	36000
	21600
	10800
	3600

	（3）
	
	水源涵养工程
	水源涵养工程
	
	
	
	154000
	92400
	46200
	15400

	1
	
	
	随州市先觉庙水库饮用水水源地保护工程
	处
	1
	8000
	8000
	4800
	2400
	800

	2
	
	
	随县封江口水库饮用水水源地保护工程
	处
	1
	8000
	8000
	4800
	2400
	800

	3
	
	
	广水市徐家河水库饮用水源地保护工程
	处
	2
	3000
	6000
	3600
	1800
	600

	4
	
	
	高新区马鞍山水库饮用水水源地保护工程
	处
	1
	2500
	2500
	1500
	750
	250

	5
	
	
	随州市其余5座大（二）型水库水源地保护工程
	处
	5
	5000
	25000
	15000
	7500
	2500

	6
	
	
	随州市其余21座中型水库水源地保护工程
	处
	21
	3000
	63000
	37800
	18900
	6300

	7
	
	
	随州市40处小型水库水源地保护工程
	处
	40
	1000
	40000
	24000
	12000
	4000

	8
	
	
	涢水羊子山饮用水源地保护工程
	处
	1
	1500
	1500
	900
	450
	150

	（4）
	
	
	农村水系塘堰综合整治
	
	
	
	240000
	144000
	72000
	24000

	1
	
	
	农村排涝水系清淤护砌工程
	处
	3000
	80
	240000
	144000
	72000
	24000

	（5）
	
	
	水利风景区建设工程
	
	
	
	20000
	12000
	6000
	2000

	1
	
	
	大洪山水库风景区建设
	处
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	2
	
	
	封江口水库风景区建设
	处
	1
	10000
	10000
	6000
	3000
	1000

	（6）
	
	
	小水电加固及扩容改造工程
	
	
	
	13345
	8007
	4003.5
	1334.5

	1
	
	
	开发区白云湖电站工程
	座
	2
	500
	1000
	600
	300
	100

	2
	
	
	开发区淅河镇大堰坡电站
	座
	1
	500
	500
	300
	150
	50

	3
	
	
	随县红星等27座小水电站
	座
	27
	200
	5400
	3240
	1620
	540

	4
	
	
	随县小水电新农村电气化县建设
	座
	27
	35
	945
	567
	283.5
	94.5

	5
	
	
	广水市高峰一级等11座电站工程
	座
	11
	500
	5500
	3300
	1650
	550

	（四）
	智慧水利工程
	智慧水利工程
	智慧水利工程
	
	
	
	64100
	38460
	19230
	6410

	1
	
	
	随州市河流洪水预报和视频监控系统建设
	套
	3000
	8
	24000
	14400
	7200
	2400

	2
	
	
	随州市山洪灾害预警预防系统建设
	套
	4
	5000
	20000
	12000
	6000
	2000

	3
	
	
	随州市大中小型水库、水闸信息化提档升级
	套
	700
	3
	2100
	1260
	630
	210

	4
	
	
	随州市河库水环境监测和预警平台
	套
	60
	300
	18000
	10800
	5400
	1800










[bookmark: _Toc30202][bookmark: _Toc556][bookmark: _Toc14562][bookmark: _Toc21825]9.2国土空间衔接
坚持“多规合一”，合理安排水利工程建设空间布局，加强与其他部门的规划衔接融合，以国土空间规划的“一张图”为依据， 编制随州市水利基础设施空间布局规划，构建规划水利基础设施 “一张图”。建立水安全保障规划与国土空间规划的动态协调机制，根据重大水利基础设施空间布局变化，动态调整和优化空间信息，估算十四五期间需新增水利工程建设用地。 
[bookmark: _Toc76]9.3环境影响分析
把生态文明理念贯穿水利建设与管理全过程全领域，严格落实水利规划、水利工程建设与运行调度、水资源节约保护和开发利用等环节的生态环境影响评价。坚持绿色发展理念，集约节约利用资源，提高资源综合利用水平。
规划水利工程将在一定程度上改变陆域水循环过程、河库水文情势和水动力条件，可能对土地利用、生态环境、水土保持、生物多样性、湿地资源、自然景观等造成影响。水利工程建设中，要依法加强建设项目环境影响评价等前期工作，强化相应的生态环境保护措施，最大程度地减免规划实施带来的不利环境影响。
一是坚持绿色发展。尽量保持河流、岸线自然形态，提倡采用生态型治理措施，并注意与城市景观、生态环境的协调。水资源开发利用要优先保障河流基本生态环境用水，维护河库合理水位。
二是加强工程方案优化。从生态环境角度科学论证工程合理性，提出切实可行有效的保护、减缓和补偿措施。对直接影响重要生态环境敏感区域和重要目标的项目，优化调整项目布局和选址。
三是加强生态监测评估。加强规划实施可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应对策措施。加强规划实施的环境风险评价与管理，制定突发环境事件风险应急管理措施。
四是用法律和制度保护水生态环境。严格执行《环境保护法》《环境影响评价法》等法律法规，强化行业监管，严格项目审批，严把环保准入关。严格执行“三同时”制度，做好工程规划、设计、建设和运行的全过程环境监管。
[bookmark: _Toc24986]9.4“十四五”规划实施
根据选定的水利发展与改革的工程建设项目和管理建设项目，按需求的轻重缓急和资金投入能力测算，经“需要与可能”的平衡调整，制定规划建设项目实施计划和规划建设项目分年度投资计划。详见表9.3。
推进项目建设进度信息公开和过程监管，以问题为导向，找准问题，抓住问题，解决问题，加强考核问责，确保各项目按计划进度顺利实施。




表9.3                                                                 建设项目实施计划和规划建设项目分年度投资计划

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	总投资（万元）
	其中2021—2025年（万元）
	说 明

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	
	合计
	
	
	
	3348105
	650306
	748956
	685221
	672076
	591546
	

	（一）
	防洪减灾
	
	
	
	822530
	165675
	212510
	187625
	145630
	111090
	

	（1）
	随州市重要干流及支流治理工程
	
	
	
	465485
	101985
	101205
	90080
	94455
	77760
	

	1
	随州市府澴河综合治理工程
	km
	180
	900
	162000
	32400
	32400
	32400
	32400
	32400
	

	2
	随州市淮河源头综合治理工程
	km
	35
	450
	15750
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	

	3
	漂水随县段、曾都段、高新区段河道治理工程
	km
	55.5
	600
	33300
	0
	13320
	9990
	9990
	0
	

	4
	㵐水河随县车水沟上游段和曾都区段河道治理工程
	km
	45
	650
	29250
	0
	0
	8775
	8775
	11700
	

	5
	浪河曾都区、高新区段河道治理提档升级工程
	km
	20
	550
	11000
	0
	0
	0
	5500
	5500
	

	6
	均水大洪山风景区段和随县段河道治理工程
	km
	25
	550
	13750
	0
	0
	6875
	6875
	0
	

	7
	府河支流黎家湾河、陈家河、浆溪店河（包括岩子河）河道治理工程
	km
	40
	450
	18000
	5400
	5400
	7200
	0
	0
	

	8
	曾都区清水河河道综合治理工程
	km
	20
	550
	11000
	5500
	5500
	0
	0
	0
	

	9
	曾都区高桥河茶庵段治理工程
	km
	5.2
	650
	3380
	0
	3380
	0
	0
	0
	

	10
	曾都区窑石沟河治理治理工程
	km
	6.5
	300
	1950
	1950
	0
	0
	0
	0
	

	11
	曾都区荞麦河金花岭段治理工程
	km
	5.5
	300
	1650
	0
	0
	0
	0
	1650
	

	12
	曾都区新庙河徐家垱段治理工程
	km
	4.6
	300
	1380
	1380
	0
	0
	0
	0
	

	13
	曾都区同兴河同兴桥段治理工程
	km
	6
	550
	3300
	0
	1650
	1650
	0
	0
	

	14
	曾都区閤家河下游段治理工程
	km
	15
	300
	4500
	2250
	2250
	0
	0
	0
	

	15
	曾都区两河口河下游段治理工程
	km
	8
	300
	2400
	0
	1200
	1200
	0
	0
	

	16
	随县砚儿沟河道治理工程
	km
	7
	300
	2100
	1050
	1050
	0
	0
	0
	

	17
	随县亮子河河道治理工程
	km
	10
	300
	3000
	0
	0
	0
	1500
	1500
	

	18
	随县双河小林镇区段河道治理工程
	km
	5.5
	450
	2475
	0
	0
	2475
	0
	0
	

	19
	随县草店镇三道河河道治理工程
	km
	8
	300
	2400
	0
	2400
	0
	0
	0
	

	20
	随县涢水干流小支（6条）河道治理工程
	km
	36
	350
	12600
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520
	

	21
	随县溠水干流及小支（3条）河道治理工程
	km
	32
	300
	9600
	0
	0
	2880
	2880
	3840
	

	22
	随县罗河河道治理工程
	km
	6
	300
	1800
	0
	1800
	0
	0
	0
	

	23
	随县㵐水重要支流（6条）河道治理工程
	km
	40
	450
	18000
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	

	24
	随县漂水明末冲河河道治理工程
	km
	5
	300
	1500
	0
	1500
	0
	0
	0
	

	25
	随县汉水流域三夹河、栗河、滚河、三合店河河道治理工程
	km
	20
	300
	6000
	0
	0
	0
	3000
	3000
	

	26
	漳水流域郑家河水库库尾支流河道治理工程
	km
	20
	300
	6000
	3000
	3000
	0
	0
	0
	

	27
	随县均水三里岗镇区段治理工程
	km
	4.5
	400
	1800
	0
	1800
	0
	0
	0
	

	28
	长岗镇大富水河道治理工程
	km
	5
	400
	2000
	0
	0
	0
	0
	2000
	

	29
	大洪山风景区长岗河治理工程
	km
	4
	500
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	30
	广水市应山河道城区段及支流老护城河治理工程
	km
	15.9
	800
	12720
	6360
	6360
	0
	0
	0
	

	31
	广水市广水河城区段及支流长冲河治理工程
	km
	14.1
	800
	11280
	0
	0
	5640
	5640
	0
	

	32
	淮河流域淮河流域浉河、小河治理工程
	km
	30
	300
	9000
	0
	0
	0
	4500
	4500
	

	33
	广水市徐家河干流及库周龙泉河等4条支流治理工程
	km
	48
	300
	14400
	7200
	7200
	0
	0
	0
	

	34
	广水市应山河4条支流治理工程
	km
	23
	300
	6900
	1725
	1725
	1725
	1725
	0
	

	35
	广水市广水河4条支流治理工程
	km
	16
	300
	4800
	0
	0
	0
	2400
	2400
	

	36
	2021年随州市受灾乡镇河道护岸堤防修复重建工程
	km
	75
	300
	22500
	22500
	
	
	
	
	

	（2）
	病险水库水闸除险加固
	
	
	
	84545
	17590
	17505
	18245
	17875
	13330
	

	1
	白果河水库除险加固工程（中型）
	座
	1
	2000
	2000
	0
	1000
	1000
	0
	0
	

	2
	两河口水库除险加固工程（中型）
	座
	1
	2000
	2000
	0
	0
	1000
	1000
	0
	

	3
	桃园河水库除险加固工程（中型）
	座
	1
	2000
	2000
	1000
	1000
	0
	0
	0
	

	4
	红石岩水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	400
	0
	0
	0
	0
	

	5
	东两河口水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	0
	400
	0
	0
	0
	

	6
	夹子沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	400
	0
	0
	0
	0
	

	7
	白沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	0
	0
	400
	0
	0
	

	8
	荞麦河水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	0
	0
	0
	400
	0
	

	9
	天星沟水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	0
	0
	0
	0
	400
	

	10
	椒藤河水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	0
	0
	0
	400
	0
	

	11
	新庙水库除险加固工程（小一型）
	座
	1
	400
	400
	0
	0
	400
	0
	0
	

	12
	曾都区井湾、青龙寺、新立冲3座小（二）型水库除险加固
	座
	3
	180
	540
	270
	270
	0
	0
	0
	

	13
	曾都区小（二）型水库溢洪道续建
	座
	24
	45
	1080
	540
	540
	0
	0
	0
	

	14
	曾都区小型水库防汛道路建设
	km
	45
	35
	1575
	0
	315
	315
	945
	0
	

	15
	曾都区完善大坝安全监测系统
	套
	30
	10
	300
	150
	150
	0
	0
	0
	

	16
	随县小型水库防汛道路建设
	km
	700
	20
	14000
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	

	17
	随县小型水库管护设施建设
	处
	350
	5
	1750
	350
	350
	350
	350
	350
	

	18
	随县大坝安全检测系统
	套
	650
	10
	6500
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	

	19
	随县黑屋湾水库除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	0
	1000
	1000
	0
	0
	

	20
	随县封江口水库除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	0
	0
	1000
	1000
	0
	

	21
	随县大洪山水库除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	1000
	1000
	

	22
	随县松柏等17座小一型除险加固工程
	座
	17
	400
	6800
	1360
	1360
	1360
	1360
	1360
	

	23
	随县毛儿冲等18座小二型除险加固工程
	座
	18
	200
	3600
	720
	720
	720
	720
	720
	

	24
	广水市高峰寺、桃园等6座水库除险加固工程
	座
	6
	2000
	12000
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	

	25
	广水市高店拦河闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	0
	3000
	0
	0
	0
	

	26
	广水市虎山水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	0
	0
	

	27
	广水市龙泉河水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	0
	0
	0
	3000
	0
	

	28
	广水市双湖水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	0
	0
	0
	0
	3000
	

	29
	广水市石牛潭水闸除险加固工程
	座
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	30
	广水市余店河水闸除险加固工程
	座
	1
	3000
	3000
	3000
	0
	0
	0
	0
	

	31
	大洪山风景区、高新区光华、狮子潭等10座水库继续实施除险加固工程
	座
	10
	180
	1800
	900
	900
	0
	0
	0
	

	32
	随州市大中小型水库输水管出口流量计量设施
	套
	1200
	2
	2400
	0
	0
	1200
	1200
	0
	

	（3）
	山洪沟和山洪灾害防治
	
	
	
	86500
	29000
	15500
	14000
	12000
	16000
	

	1
	淮河黄金沟山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	2
	淮河二道河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	3
	随县新城河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	4
	随县安全河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	2000
	0
	

	5
	随县苏家河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	2000
	

	6
	大碑河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	7
	涢水石板河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	8
	随县里河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	9
	随县三合河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	2000
	0
	

	10
	厥水五道河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	2000
	

	11
	厥水四十里冲山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	12
	厥水孙家沟山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	13
	厥水倒峡流山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	14
	溠水邱家河吴山镇区段山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	2000
	0
	

	15
	溠水黄家河山洪沟治理工程
	处
	2
	2000
	4000
	0
	0
	0
	0
	4000
	

	16
	均水新集河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	17
	均水石流河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	18
	均水许家河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	19
	漳水八一河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	2000
	0
	

	20
	漳水上游古城河山洪沟治理工程
	处
	2
	2000
	4000
	0
	0
	0
	0
	4000
	

	21
	漳水刘店河山洪沟治理工程
	处
	3
	2000
	6000
	6000
	0
	0
	0
	0
	

	22
	淮河黄金沟山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	23
	淮河二道河山洪沟治理工程
	处
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	24
	随县柳林河山洪沟治理工程
	处
	1
	6000
	6000
	6000
	
	
	
	
	

	25
	柳林太平河山洪沟治理工程
	处
	1
	3500
	3500
	3500
	
	
	
	
	

	26
	曾都区何店镇白果河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	1500
	0
	0
	0
	0
	

	27
	曾都区洛阳镇金花冲山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	0
	1500
	0
	0
	0
	

	28
	曾都区何店镇简家河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	0
	0
	1500
	0
	0
	

	29
	曾都区洛阳镇柳树河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	0
	0
	0
	1500
	0
	

	30
	曾都区府河镇碾子河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	0
	0
	0
	0
	1500
	

	31
	曾都区洛阳镇钱家河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	1500
	0
	0
	0
	0
	

	32
	曾都区府河镇溳潭河山洪沟治理工程
	处
	1
	1500
	1500
	0
	1500
	0
	0
	0
	

	33
	广水观音堂河等21条重点山洪沟工程
	处
	5
	2500
	12500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	

	（4）
	城市防洪排涝
	
	
	
	186000
	17100
	78300
	65300
	21300
	4000
	

	1
	随州市白云湖续建配套工程
	处
	1
	20000
	20000
	10000
	10000
	0
	0
	0
	

	2
	广水市应广城区防洪及排水管网建设
	处
	1
	100000
	100000
	0
	50000
	50000
	0
	0
	

	3
	曾都区洛阳镇镇区防洪减灾工程
	处
	1
	31000
	31000
	3100
	9300
	9300
	9300
	0
	

	4
	曾都区府河镇亲筑城村段防洪减灾工程
	处
	1
	5000
	5000
	0
	5000
	0
	0
	0
	

	5
	随县柳林镇镇区防洪工程（太平隧洞）
	处
	1
	6000
	6000
	0
	0
	6000
	0
	0
	

	6
	广水市太平镇区防洪工程
	处
	1
	6000
	6000
	0
	0
	0
	6000
	0
	

	7
	随县均川镇镇区防洪工程
	处
	1
	6000
	6000
	0
	0
	0
	6000
	0
	

	8
	随县万和镇镇区防洪工程
	处
	1
	4000
	4000
	0
	0
	0
	0
	4000
	

	9
	随县安居镇镇区防洪工程
	处
	1
	4000
	4000
	4000
	0
	0
	0
	0
	

	10
	随县高城镇镇区防洪工程
	处
	1
	4000
	4000
	0
	4000
	0
	0
	0
	

	（二）
	供水保障
	
	
	
	1349680
	267462
	270702
	255352
	269202
	286962
	

	（1）
	鄂北二期配套工程建设
	
	
	
	142500
	69700
	18000
	12800
	7600
	34400
	

	1
	鄂北二期先觉庙水库分水口配套工程
	处
	1
	25000
	25000
	25000
	0
	0
	0
	0
	

	2
	鄂北二期封江口水库分水口配套工程
	处
	1
	30000
	30000
	0
	0
	0
	0
	30000
	

	3
	鄂北二期砂河口水库分水口配套工程
	处
	1
	7000
	7000
	7000
	0
	0
	0
	0
	

	4
	鄂北二期黑龙口水库分水口配套工程
	处
	1
	4500
	4500
	4500
	0
	0
	0
	0
	

	5
	鄂北二期鲁城河水库分水口配套工程
	处
	1
	10000
	10000
	10000
	0
	0
	0
	0
	

	6
	鄂北二期高城镇分水口配套工程
	处
	1
	4000
	4000
	0
	4000
	0
	0
	0
	

	7
	鄂北二期两河口水库分水口配套工程
	处
	1
	12000
	12000
	4800
	3600
	3600
	0
	0
	

	8
	鄂北二期余店镇分水口配套工程
	处
	1
	8000
	8000
	0
	0
	4800
	3200
	0
	

	9
	鄂北二期四家门楼水库分水口配套工程
	处
	1
	8000
	8000
	8000
	0
	0
	0
	0
	

	10
	鄂北二期应山城区分水口配套工程
	处
	1
	22000
	22000
	4400
	4400
	4400
	4400
	4400
	

	11
	鄂北二期霞家河水库分水口配套工程
	处
	1
	12000
	12000
	6000
	6000
	0
	0
	0
	

	（2）
	重点引调水工程
	
	
	
	236500
	13000
	63500
	57000
	51500
	51500
	

	1
	随州市汉东-随南地区水源优化配置工程
	项
	1
	150000
	150000
	0
	37500
	37500
	37500
	37500
	

	2
	松柏灌区水库、渠系连通工程
	项
	1
	10000
	10000
	0
	2500
	2500
	2500
	2500
	

	2
	溠水流域水库连通工程
	项
	1
	15000
	15000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	

	3
	㵐水店子河泵站和渠系工程
	项
	1
	10000
	10000
	0
	5000
	5000
	0
	0
	

	4
	封江口水库向天河口水库渠系补水工程
	项
	1
	5000
	5000
	0
	0
	0
	2500
	2500
	

	5
	五道河拦河坝及至天河口水库渠道工程
	项
	1
	5000
	5000
	0
	0
	0
	2500
	2500
	

	6
	徐家河水库新河村泵站、管道及渠道工程
	项
	1
	7000
	7000
	3500
	3500
	0
	0
	0
	

	7
	余店镇余店河泵站及配套管道工程
	项
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	8
	四家门楼至刘家沟水库泵站及管、渠道工程
	项
	1
	3500
	3500
	0
	3500
	0
	0
	0
	

	9
	四家门楼至栎坡湾泵站及管道工程
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	10
	徐家河天堡寨泵站及配套管道工程
	项
	1
	12000
	12000
	4500
	4500
	3000
	0
	0
	

	11
	太平镇、杨寨镇抗旱水资源优化配置工程
	项
	2
	4000
	8000
	0
	4000
	4000
	0
	0
	

	12
	黑洞湾、花山和深冲3库连通工程
	项
	1
	7000
	7000
	0
	0
	0
	3500
	3500
	

	（3）
	重点水源工程
	
	
	
	126900
	15300
	15500
	17300
	42300
	36500
	

	1
	新建广水市金鸡河水库工程
	座
	1
	50000
	50000
	0
	0
	0
	25000
	25000
	

	2
	新建曾都区打石坑水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	0
	0
	2500
	2500
	0
	

	3
	新建曾都区蔡家湾水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	0
	0
	0
	2500
	2500
	

	4
	新建曾都区张家冲水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	0
	2500
	2500
	0
	0
	

	5
	新建曾都区周家湾水库工程
	座
	1
	5000
	5000
	0
	0
	2500
	2500
	0
	

	6
	新建洛阳易家湾泵站工程
	座
	1
	800
	800
	800
	0
	0
	0
	0
	

	7
	新建府河狮子潭泵站工程
	座
	1
	1500
	1500
	0
	1500
	0
	0
	0
	

	8
	新建万店落天坡泵站工程
	座
	1
	800
	800
	0
	0
	800
	0
	0
	

	9
	新建南郊余家老湾泵站工程
	座
	1
	800
	800
	0
	0
	0
	800
	0
	

	10
	新建随县太平（二）水库工程
	座
	1
	2500
	2500
	0
	2500
	0
	0
	0
	

	11
	石坑水库大坝加高工程
	座
	1
	2000
	2000
	2000
	
	
	
	
	

	12
	新建随县新城太白顶水库工程
	座
	1
	3500
	3500
	3500
	0
	0
	0
	0
	

	13
	广水市新建大山、鹰咀山等10座水库
	座
	10
	4500
	45000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	

	（4）
	城乡供水一体化工程
	座
	
	
	221220
	45030
	47670
	44220
	43770
	40530
	

	1
	随县城乡供水一体化工程项目
	项
	1
	80000
	80000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	

	2
	黑屋湾水厂改建工程
	项
	1
	375
	375
	375
	0
	0
	0
	0
	

	3
	天河口水厂扩建工程
	项
	1
	3000
	3000
	0
	1500
	1500
	0
	0
	

	4
	太白顶水厂改建及管网延伸工程
	项
	1
	1350
	1350
	
	
	0
	1350
	0
	

	5
	小林双河水厂新建工程
	项
	1
	1125
	1125
	1125
	0
	0
	0
	0
	

	6
	草店游河水厂改建工程
	项
	1
	450
	450
	0
	0
	0
	0
	450
	

	7
	合河水厂改建工程
	项
	1
	1200
	1200
	0
	0
	0
	1200
	0
	

	8
	合河水厂向万和镇沙河店供水管网延伸工程
	项
	1
	360
	360
	0
	0
	0
	0
	360
	

	9
	天河口水厂向殷店镇岩子河供水管网延伸工程
	项
	1
	810
	810
	810
	0
	0
	0
	0
	

	10
	封江水厂至厉山镇西南片区供水管网延伸工程
	项
	1
	450
	450
	0
	450
	0
	0
	0
	

	11
	唐王水厂新建、沙河口水厂二期及管网延伸和黑龙口水库至万福店老水厂供水管网工程
	项
	1
	10500
	10500
	3000
	3000
	3000
	1500
	0
	

	12
	随县太白顶风景区集镇管网延伸工程
	项
	1
	3000
	3000
	0
	3000
	0
	0
	0
	

	13
	曾都区玉龙、羊子山水厂并网延伸工程
	项
	1
	15000
	15000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	

	14
	曾都区新建白果河水厂与荞麦河、花湾、谢店等4个水厂联通延伸工程
	项
	1
	10600
	10600
	2120
	2120
	2120
	2120
	2120
	

	15
	淅河镇先觉庙水厂扩建及管网延伸工程
	项
	1
	15000
	15000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	

	16
	新建洛阳水厂与原水厂并网延伸改造工程
	项
	1
	9000
	9000
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	

	17
	新建曾都区府河镇新庙水厂与原水厂并网延伸工程
	项
	1
	10000
	10000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	18
	广水市霞家河等3处供水工程扩建工程
	项
	1
	20000
	20000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	

	19
	广水市农村供水管网改造及延伸工程
	项
	1
	35000
	35000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	

	20
	大洪山风景区供水管网改造延伸工程
	项
	1
	4000
	4000
	800
	800
	800
	800
	800
	

	（5）
	灌区现代化与节水改造
	
	
	
	622560
	124432
	126032
	124032
	124032
	124032
	

	1
	随中灌区续建配套及现代化改造工程
	项
	1
	140000
	140000
	28000
	28000
	28000
	28000
	28000
	

	2
	黑花飞灌区续建配套及现代化改造工程
	项
	1
	100000
	100000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	

	3
	随州市白果河、罗红、高峰寺等18个中型灌区节水改造工程
	项
	18
	15000
	270000
	54000
	54000
	54000
	54000
	54000
	

	4
	随州市小型水库干渠节水改造工程
	项
	677
	80
	54160
	10832
	10832
	10832
	10832
	10832
	

	5
	随州市小型灌区节水改造工程
	项
	70
	800
	56000
	11200
	11200
	11200
	11200
	11200
	

	6
	许家冲干渠渡槽拆除重建工程
	项
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	7
	2021年曾都区灌区渠道水毁工程
	项
	1
	400
	400
	400
	0
	0
	0
	0
	

	（三）
	维护河湖生命健康工程
	
	
	
	1111795
	204349
	252924
	229424
	244424
	180674
	

	（1）
	水土保持生态建设
	
	
	
	87950
	17930
	18005
	18005
	18005
	16005
	

	1
	曾都区小岭冲等6处清洁小流域治理工程
	项
	6
	2000
	12000
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	

	2
	曾都区4万亩坡耕地改造工程
	项
	1
	12000
	12000
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	

	3
	曾都区山洪灾害预警平台建设
	项
	1
	300
	300
	0
	75
	75
	75
	75
	

	4
	随县环潭高家冲生态清洁小流域治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	5
	漂水流域随县高城镇片区坡耕地综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	6
	府河流域环潭镇高家冲村、龚家湾村、武家河村片区坡耕地综合治理
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	7
	府河流域吴山镇星火村片区坡耕地综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	2000
	0
	

	8
	漂水流域殷店塔儿山村黄儿山河生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	2000
	

	9
	草店镇雨蒙村凤凰岩生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	

	10
	随县高城镇梅子沟生态清洁小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	

	11
	随县厉山镇封江口水库上游湿地综合治理工程项目
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	12
	随县万和镇合河村、石板河、尖峰村小流域综合治理项目
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	2000
	0
	

	13
	随县水土保持监测点
	个
	7
	150
	1050
	210
	210
	210
	210
	210
	

	14
	随县山洪灾害预警平台建设
	项
	1
	300
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	

	15
	广水市木匠河流域等7处清洁小流域治理工程
	项
	7
	2000
	14000
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	

	16
	广水市10万亩坡耕地改造工程
	项
	1
	30000
	30000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	

	17
	广水市山洪灾害预警平台建设
	项
	1
	300
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	

	（2）
	重点河库生态治理与修复
	
	
	
	596500
	99700
	146700
	130200
	140700
	79200
	

	1
	府澴河干流（大洪山水库至清水河入河口）水生态修
	项
	1
	80000
	80000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	

	2
	漂水水生态修复治理工程
	项
	1
	10000
	10000
	5000
	5000
	0
	0
	0
	

	3
	漳河水生态修复治理工程
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	

	4
	浪河水生态修复治理工程
	项
	1
	3000
	3000
	0
	0
	0
	3000
	0
	

	5
	㵐水水生态修复治理工程
	项
	1
	10000
	10000
	5000
	5000
	0
	0
	0
	

	6
	大洪山风景区长岗河水生态修复治理工程
	项
	1
	1500
	1500
	0
	0
	1500
	0
	0
	

	7
	两河口河水生态修复治理工程
	项
	1
	2000
	2000
	0
	0
	0
	2000
	0
	

	8
	应山河水生态修复治理工程
	项
	1
	100000
	100000
	0
	40000
	30000
	30000
	0
	

	9
	广水河水生态修复治理工程
	项
	1
	60000
	60000
	0
	18000
	18000
	24000
	0
	

	10
	淮河干流随县段水生态修复治理工程
	项
	1
	6000
	6000
	0
	0
	0
	3000
	3000
	

	11
	府澴河上游白云湖水环境提升工程
	项
	1
	16000
	16000
	4000
	4000
	4000
	4000
	0
	

	12
	随州市白云湖水生态修复及治理工程
	项
	1
	6000
	6000
	1500
	1500
	1500
	1500
	0
	

	13
	随州市白云湖上游涢水流域人文水环境提升工程
	项
	1
	250000
	250000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	

	14
	随州㵐水梁家桥水生态连通工程
	项
	1
	11000
	11000
	11000
	0
	0
	0
	0
	

	15
	随州市大洪山水库水生态治理工程
	项
	1
	3000
	3000
	0
	0
	0
	0
	3000
	

	16
	广水市应山河水美乡村建设项目
	项
	1
	36000
	36000
	7200
	7200
	7200
	7200
	7200
	

	（3）
	水源涵养工程
	
	
	
	154000
	32350
	33850
	26850
	30350
	30600
	

	1
	随州市先觉庙水库饮用水水源地保护工程
	处
	1
	8000
	8000
	8000
	0
	0
	0
	0
	

	2
	随县封江口水库饮用水水源地保护工程
	处
	1
	8000
	8000
	0
	8000
	0
	0
	0
	

	3
	广水市徐家河水库饮用水源地保护工程
	处
	2
	3000
	6000
	
	
	
	6000
	
	

	4
	高新区马鞍山水库饮用水水源地保护工程
	处
	1
	2500
	2500
	0
	0
	2500
	0
	0
	

	5
	随州市其余5座大（二）型水库水源地保护工程
	处
	5
	5000
	25000
	3750
	3750
	3750
	3750
	10000
	

	6
	随州市其余21座中型水库水源地保护工程
	处
	21
	3000
	63000
	12600
	12600
	12600
	12600
	12600
	

	7
	随州市40处小型水库水源地保护工程
	处
	40
	1000
	40000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	

	8
	涢水羊子山饮用水源地保护工程
	处
	1
	1500
	1500
	0
	1500
	0
	0
	0
	

	（4）
	农村水系塘堰综合整治
	
	
	
	240000
	48000
	48000
	48000
	48000
	48000
	

	1
	农村排涝水系清淤护砌工程
	处
	3000
	80
	240000
	48000
	48000
	48000
	48000
	48000
	

	（5）
	水利风景区建设工程
	
	
	
	20000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	

	1
	大洪山水库风景区建设
	处
	1
	10000
	10000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	2
	封江口水库风景区建设
	处
	1
	10000
	10000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	（6）
	小水电加固及扩容改造工程
	
	
	
	13345
	2369
	2369
	2369
	3369
	2869
	

	1
	开发区白云湖电站工程
	座
	2
	500
	1000
	0
	0
	0
	1000
	0
	

	2
	开发区淅河镇大堰坡电站
	座
	1
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	

	3
	随县红星等27座小水电站
	座
	27
	200
	5400
	1080
	1080
	1080
	1080
	1080
	

	4
	随县小水电新农村电气化县建设
	座
	27
	35
	945
	189
	189
	189
	189
	189
	

	5
	广水市高峰一级等11座电站工程
	座
	11
	500
	5500
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	

	（四）
	智慧水利工程
	
	
	
	64100
	12820
	12820
	12820
	12820
	12820
	

	1
	随州市河流洪水预报和视频监控系统建设
	套
	3000
	8
	24000
	4800
	4800
	4800
	4800
	4800
	

	2
	随州市山洪灾害预警预防系统建设
	套
	4
	5000
	20000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	

	3
	随州市大中小型水库、水闸信息化提档升级
	套
	700
	3
	2100
	420
	420
	420
	420
	420
	

	4
	随州市河库水环境监测和预警平台
	套
	60
	300
	18000
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	



























《湖北省随州市“十四五”水安全保障规划》
审查意见
 2021年9月23日，随州市水利和湖泊局组织召开了《湖北省随州市“十四五”水安全保障规划》（以下简称《“十四五”规划》审查会，参加会议的有随州市曾都区水利和湖泊局、广水市水利和湖泊局、随县水利和湖泊局、大洪山风景区农村工作局、随州高新区农业农村局等单位代表和特邀专家，会议组成了评审专家组（名单附后）。会议听取了《“十四五”规划》编制单位随州市水利水电规划勘测设计院的汇报，经讨论，审查意见如下：
1、 基本同意随州市水安全现状及形式分析。突发性洪灾危害严重，防洪体系有待完善；城乡输配水实施不完善，供水保障能力不足；灌区续建配套及节水改造滞后；水资源供需矛盾突出，鄂北旱包子区域缺水严重。
2、 基本同意随州市“十四五”水安全保障规划总体布局。按照立足“十四五”、着眼2035年基本实现水利现代化，十四五”时期，以建设水灾害防控、水资源调配、水生态保护功能一体化的随州水网，加快完善水利基础设施体系，解决水资源时空分布不均问题，推进智慧水利建设，提升随州市水安全保障能力。
3、 基本同意《“十四五”规划》中规划内容。补强短板，构建安全高效的随州现代水网；强化监管，提高涉水事务监管水平；改革创新，增强水利发展活力和动力。
4、 基本同意《“十四五”规划》中的建设内容和22个重点项目谋划及规划总投资。
五、基本同意《“十四五”规划》中保障措施和实施计划。
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投资组成


中央投资	省级投资	地方财政及自筹	1752166.6	861317.1	329850.3	
项目组成


防洪减灾工程	供水保障工程	河湖生命健康工程	智慧水利	673840	1256399	965995	47100	
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